# ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Είδος εργασίας | Άρθρο Τιμολ. | Κωδικός Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Δαπάνη (€) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ## ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γενικές Εκσκαφές Καθαιρέσεις Άρση Καταπτώσεων | 121 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών | 121.1.1 | ΟΔΟ 1110 | m3 |  |  |  |  |
| 2 | Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών, βάθους εκσκαφής … m | 121.1.2 | ΟΔΟ 1110 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | Γενικές εκσκαφές γαιών ή/και ημιβράχου | 121.2 | ΟΔΟ 1123Α (80%) ΟΔΟ 1123Β (20%) | m3 |  |  |  |  |
| 4 | Γενικές εκσκαφές βράχου | 121.3 | ΟΔΟ 1133Α | m3 |  |  |  |  |
| 5 | Άρση καταπτώσεων σε κάθε είδους έδαφος | 121.4 | ΟΔΟ 1420 | m3 |  |  |  |  |
| 6 | Καθαίρεση κτισμάτων | 121.5 | ΟΙΚ 2203 | m3 |  |  |  |  |
| 7 | Καθαίρεση αόπλων σκυροδεμάτων και λιθοδομών | 121.6 | ΟΙΚ 2226 | m3 |  |  |  |  |
| 8 | Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων | 121.7 | ΟΙΚ 2227 | m3 |  |  |  |  |
| 9 | Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων σε κάθε είδους έδαφος | 122 | ΟΔΟ 1220 | m3 |  |  |  |  |
| 10 | Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από συναντώμενους αγωγούς ΟΚΩ σε λειτουργία | 123 | ΥΔΡ 6087 | m3 |  |  |  |  |
|  | Επιχώματα | 124 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Κατασκευή συνήθων επιχωμάτων (γαιωδών ή/και βραχωδών) | 124.1.1 | ΟΔΟ 1530 | m3 |  |  |  |  |
| 12 | Κατασκευή επιχωμάτων με αυξημένο βαθμό συμπύκνωσης | 124.1.2 | ΟΔΟ 1530 | m3 |  |  |  |  |
| 13 | Προμήθεια δανείων υλικών επί τόπου του έργου | 124.2 | ΟΔΟ 1133Α | m3 |  |  |  |  |
|  | Επανεπίχωση απομένοντος όγκου εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Επανεπίχωση "ζώνης αγωγών και οχετών" | 125.1 | ΥΔΡ 6068 | m3 |  |  |  |  |
| 15 | Επανεπίχωση πάνω από τη "ζώνη αγωγών και οχετών" | 125.2 | ΥΔΡ 6068 | m3 |  |  |  |  |
| 16 | Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων | 125.3 | ΥΔΡ 6068 | m3 |  |  |  |  |
| 17 | Επανεπίχωση κάτω από πεζοδρόμια | 125.4 | ΟΔΟ 3111Β | m3 |  |  |  |  |
| 18 | Μάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων | 126 | ΥΔΡ 6751 | m |  |  |  |  |
|  | Εξυγίανση εδάφους | 127 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Εξυγίανση εδάφους με τσιμέντο | 127.1 | ΟΔΟ 3220 | m3 |  |  |  |  |
| 20 | Εξυγίανση εδάφους με υδράσβεστο | 127.2 | ΟΔΟ 3220 | m3 |  |  |  |  |
| 21 | Εξυγίανση εδάφους με κατάλληλο λίθινο υλικό | 127.3 | ΟΔΟ 4710 | m3 |  |  |  |  |
|  | Γαιοϋφάσματα Γαιοπλέγματα | 128 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Προμήθεια και τοποθέτηση γαιοϋφάσματος | 128.1 | ΗΛΜ 8 | m2 |  |  |  |  |
| 23 | Προμήθεια και τοποθέτηση γαιοπλέγματος | 128.2 | ΗΛΜ 8 | m2 |  |  |  |  |
| 24 | Λιθορριπές προστασίας πρανών | 129 | ΥΔΡ 6158 | m3 |  |  |  |  |
|  | ## ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Επένδυση πρανών και πλήρωση νησίδων με φυτική γη | 141 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Επένδυση πρανών με φυτική γη | 141.1 | ΟΔΟ 1610 | m3 |  |  |  |  |
| 26 | Πλήρωση νησίδων με φυσική γη | 141.2 | ΟΔΟ 1620 | m3 |  |  |  |  |
| 27 | Εργασίες πρασίνου (φυτεύσεις) | 142 | ΠΡΣ 5210 (50%) & ΠΡΣ 5240 (50%) | τεμ |  |  |  |  |
| 28 | Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών με υδροσπορά | 143 | ΠΡΣ 5710 | m2 |  |  |  |  |
| 29 | Εγκατάσταση χλοοτάπητα με απλή σπορά ή προκατασκευασμένου χλοοτάπητα | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Εγκατάσταση χλοοτάπητα με απλή σπορά | 144.1 | ΠΡΣ 5710 | m2 |  |  |  |  |
| 31 | Εγκατάσταση προκατασκευασμένου χλοοτάπητα | 144.2 | ΠΡΣ 5711 | m2 |  |  |  |  |
| 32 | Εργασίες υποδομής τριτεύοντος δικτύου άρδευσης | 145 | ΥΔΡ 6620 | m |  |  |  |  |
| 33 | Εγκατάσταση υπογείου δικτύου αυτόματης άρδευσης χλοοτάπητα | 146 | ΥΔΡ 6620 | m |  |  |  |  |
|  | ## ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Πρόχυτοι τσιμεντοσωλήνες | 161 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Άοπλοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες αντοχής … και διαμέτρου … | 161.1 | ΟΔΟ 2885 | m |  |  |  |  |
| 35 | Οπλισμένοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες αντοχής … και διαμέτρου … | 161.2 | ΟΔΟ 2888 | m |  |  |  |  |
| 36 | Άοπλοι δονητικοί ή φυγοκεντρικοί τσιμεντοσωλήνες κατηγορίας … και διαμέτρου … | 161.3 | ΥΔΡ 6731 | m |  |  |  |  |
| 37 | Οπλισμένοι δονητικοί ή φυγοκεντρικοί τσιμεντοσωλήνες κατηγορίας … και διαμέτρου … | 161.4 | ΥΔΡ 6731 | m |  |  |  |  |
| 38 | Σωλήνες αποχέτευσης από uPVC κατηγορίας … και διαμέτρου … | 162 | ΥΔΡ 6711 | m |  |  |  |  |
| 39 | Φρεάτια δικτύου ομβρίων και ακαθάρτων | 163 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης, συμβολής κτλ., τύπου … και ύψους … | 163.1 | ΟΔΟ 2548 | τεμ |  |  |  |  |
| 41 | Έγχυτα επί τόπου φρεάτια υδροσυλλογής τύπου … και ύψους …. | 163.2 | ΟΔΟ 2548 | τεμ |  |  |  |  |
| 42 | Χυτοσιδηρά τεμάχια (εσχάρες, βαθμίδες, καλύμματα φρεατίων κτλ.) | 164 | ΥΔΡ 6752 | kg |  |  |  |  |
|  | Προκατασκευασμένα κιβωτιόμορφα ρείθρα μετά των εσχαρών και των φρεατίων τους | 165 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Προκατασκευασμένα κιβωτιόμορφα ρείθρα διατομής σχήματος …, διαστάσεων … από … σκυρόδεμα κατηγορίας …, κλάσης φορτίου … | 165.1 | ΥΔΡ 6360 | m |  |  |  |  |
| 44 | Προκατασκευασμένα φρεάτια κιβωτιόμορφων ρείθρων διατομής σχήματος …, διαστάσεων … από … σκυρόδεμα κατηγορίας …, κλάσης φορτίου … | 165.2 | ΥΔΡ 6360 | τεμ |  |  |  |  |
|  | Αντιδιαβρωτική Προστασία | 184 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Αντιδιαβρωτική προστασία επιφανειών σκυροδέματος από τη δράση των λυμάτων με κονιάματα αλουμινούχου τσιμέντου | 184.1 | ΥΔΡ 6403 | m2 |  |  |  |  |
| 46 | Αντιδιαβρωτική προστασία επιφανειών σκυροδέματος από τη δράση των λυμάτων με εποξειδικές βαφές | 184.2 | ΥΔΡ 6401 | m2 |  |  |  |  |
| 47 | Επιχρίσματα με συνήθη τσιμεντοκονιάματα | 185 | ΥΔΡ 6403 | m2 |  |  |  |  |
|  | ## ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 48α | Πλήρωση τάφρων με υλικό φίλτρου σε στρώσεις μεταβλητού πάχους | 200.1.1 | ΟΔΟ 2815 | m3 |  |  |  |  |
| 48β | Πλήρωση τάφρων με υλικό φίλτρου σε στρώσεις πάχους … | 200.1.2 | ΟΔΟ 2815 | m2 |  |  |  |  |
| 49 | Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες (στραγγιστήρια) αντοχής … και διαμέτρου … | 200.2 | ΥΔΡ 6202 | m |  |  |  |  |
| 50 | Στρώση στράγγισης οδοστρώματος, μεταβλητού πάχους | 200.3.1 | ΟΔΟ 4710 | m3 |  |  |  |  |
| 51 | Στρώση στράγγισης οδοστρώματος, πάχους … | 200.3.2 | ΟΔΟ 4710 | m2 |  |  |  |  |
| 52 | Στρώση στράγγισης πρανών, μεταβλητού πάχους | 200.4.1 | ΟΔΟ 4710 | m3 |  |  |  |  |
| 53 | Στρώση στράγγισης πρανών, πάχους … | 200.4.2 | ΟΔΟ 4710 | m2 |  |  |  |  |
|  | ## ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Ερευνητικές υδρογεωτρήσεις | 220.1 | ΥΔΡ 7112 | m |  |  |  |  |
| 55 | Παραγωγικές υδρογεωτρήσεις | 220.2 | ΥΔΡ 7112 | m |  |  |  |  |
|  | ## ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Πλακοστρώσεις λιθοστρώσεις | 241 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Πλακόστρωση με τσιμεντόπλακες και κολυμβητή τοποθέτηση | 241.1.1 | ΟΔΟ 2922 | m2 |  |  |  |  |
| 57 | Πλακόστρωση με τσιμεντόπλακες και τοποθέτηση εν ξηρώ | 241.1.2 | ΟΔΟ 2922 | m2 |  |  |  |  |
| 58 | Πλακόστρωση με κυβόλιθους από σκυρόδεμα και κολυμβητή τοποθέτηση | 241.2.1 | ΟΔΟ 2922 | m2 |  |  |  |  |
| 59 | Πλακόστρωση με κυβόλιθους από σκυρόδεμα και τοποθέτηση εν ξηρώ | 241.2.2 | ΟΔΟ 2922 | m2 |  |  |  |  |
| 60 | Πλακόστρωση με προκατασκευασμένα στοιχεία από κεραμικό υλικό και κολυμβητή τοποθέτηση | 241.3.1 | ΟΙΚ 7332 | m2 |  |  |  |  |
| 61 | Πλακόστρωση με προκατασκευασμένα στοιχεία από κεραμικό υλικό και τοποθέτηση εν ξηρώ | 241.3.2 | ΟΙΚ 7332 | m2 |  |  |  |  |
| 62 | Λιθόστρωση με … από … και κολυμβητή τοποθέτηση | 241.4.1 | ΟΔΟ 2922 | m2 |  |  |  |  |
| 63 | Λιθόστρωση με … από … και τοποθέτηση εν ξηρώ | 241.4.2 | ΟΔΟ 2922 | m2 |  |  |  |  |
|  | Κράσπεδα Ρείθρα Τάφροι παρά την οδό | 242 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Ρείθρα από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα | 242.1.1 | ΟΔΟ 2532 | m2 |  |  |  |  |
| 65 | Λιθόστρωτα ρείθρα | 242.1.2 | ΟΔΟ 2532 | m2 |  |  |  |  |
| 66 | Πρόχυτα κράσπεδα από άοπλο σκυρόδεμα | 242.2 | ΟΔΟ 2921 | m |  |  |  |  |
| 67 | Ανεπένδυτες τάφροι | 242.3.1 | ΟΔΟ 1310 | m3 |  |  |  |  |
| 68 | Τάφροι επενδεδυμένες με σκυρόδεμα | 242.3.2 | ΟΔΟ 2532 | m3 |  |  |  |  |
| 69 | Τάφροι επενδεδυμένες με … | 242.3.3 | ΟΔΟ 2532 | m3 |  |  |  |  |
|  | ## ΒΑΘΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Έγχυτοι πάσσαλοι και φρεατοπάσσαλοι | 261 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Εισκόμιση αποκόμιση εξοπλισμού πασσάλων | 261.1 | ΟΔΟ 2730Β | τεμ |  |  |  |  |
| 71 | Διάτρηση πασσάλων διαμέτρου … σε κάθε είδους έδαφος | 261.2 | ΟΔΟ 2730Α | m |  |  |  |  |
| 72 | Σκυρόδεμα πασσάλων κατηγορίας C20/25, διαμέτρου … | 261.3 | ΟΔΟ 2730Γ | m |  |  |  |  |
| 73 | Πλήρωση οπής πασσάλων με κοκκώδες υλικό | 261.4 | ΟΔΟ 2815 | m3 |  |  |  |  |
|  | Εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι | 262 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Εισκόμιση αποκόμιση εξοπλισμού πασσάλων | 262.1 | ΟΔΟ 2730Β | τεμ |  |  |  |  |
| 75 | Κατασκευή (Προμήθεια) και έμπηξη χαλυβδίνων πασσάλων κατηγορίας χάλυβα …, διατομής … σε κάθε είδους έδαφος | 262.2.1 | ΟΔΟ 2714 | m |  |  |  |  |
| 76 | Κατασκευή (Προμήθεια) και έμπηξη πρόχυτων πασσάλων από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, διατομής … σε κάθε είδους έδαφος | 262.2.2 | ΟΔΟ 2714 | m |  |  |  |  |
| 77 | Κατασκευή (Προμήθεια) και έμπηξη ξύλινων πασσάλων διαμέτρου … σε κάθε είδους έδαφος | 262.2.3 | ΟΔΟ 2714 | m |  |  |  |  |
| 78 | Προμήθεια και τοποθέτηση ελασμάτων αιχμής/κεφαλής/κορμού | 262.3 | ΟΔΟ 2713 | kg |  |  |  |  |
|  | Πασσαλοσανίδες | 263 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Εισκόμιση αποκόμιση εξοπλισμού πασσαλοσανίδων | 263.1 | ΟΔΟ 2730Β | τεμ |  |  |  |  |
| 80 | Προμήθεια σιδηρών πασσαλοσανίδων επί τόπου του έργου | 263.2 | ΟΔΟ 2211 | kg |  |  |  |  |
| 81 | Έμπηξη σιδηρών πασσαλοσανίδων σε κάθε είδους έδαφος | 263.3 | ΟΔΟ 2213 | m2 |  |  |  |  |
| 82 | Εξολκή σιδηρών πασσαλοσανίδων | 263.4 | ΟΔΟ 2214 | m2 |  |  |  |  |
| 83 | Χρήση σιδηρών πασσαλοσανίδων | 263.5 | ΟΔΟ 2212 | kg |  |  |  |  |
| 84 | Προεντεταμένα αγκύρια | 264 | ΥΔΡ 7024 | m |  |  |  |  |
|  | ## ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Άοπλα και οπλισμένα σκυροδέματα | 341 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | C8/10 (κοιτοστρώσεις, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ.) | 341.1 | ΟΔΟ 2511 | m3 |  |  |  |  |
| 86 | C12/15 (έδραση ρείθρων κρασπέδων, τάφροι κλπ.) | 341.2 | ΟΔΟ 2522 | m3 |  |  |  |  |
| 87 | C12/15 (περιβλήματα αγωγών) | 341.3 | ΟΔΟ 2524 | m3 |  |  |  |  |
| 88 | C16/20 (κράσπεδα, ρείθρα, τάφροι, τσιμεντόστρωτες οδοί) | 341.4 | ΟΔΟ 2532 | m3 |  |  |  |  |
| 89 | C20/25 [μικροκατασκευές (φρεάτια, κλπ)] | 341.5 | ΟΔΟ 2548 | m3 |  |  |  |  |
| 90 | C20/25 (βάθρα, τοίχοι, πτερυγότοιχοι, θωράκια, προσκεφάλαια, κεφαλόδεσμοι, δοκοί έδραση γεφυρών, πλάκες/φορείς πρόσβασης, στρώση φθοράς οχετών κλπ) | 341.6 | ΟΔΟ 2551 | m3 |  |  |  |  |
| 91 | C20/25 (πλάκες πλήρεις για οποιοδήποτε ύψος κλπ.) | 341.7 | ΟΔΟ 2541 | m3 |  |  |  |  |
| 92 | C20/25 (λεπτότοιχοι τοίχοι, πεζοδρόμια γεφυρών, επένδυση πασσαλοστοιχιών κλπ) | 341.8 | ΟΔΟ 2551 | m3 |  |  |  |  |
| 93 | C20/25 (κιβωτοειδείς οχετοί, ορθογωνικές τάφροι) | 341.9 | ΟΔΟ 2551 | m3 |  |  |  |  |
| 94 | C20/25 (πλήρωση φρεάτων θεμελίωσης βάθρων) | 341.10 | ΟΔΟ 2551 | m3 |  |  |  |  |
| 95 | C20/25 (προστασία στεγάνωσης γεφυρών, κλπ) | 341.11 | ΟΔΟ 2551 | m3 |  |  |  |  |
| 96 | C30/37 πλευρικών διαμορφώσεων γεφυρών (κανάλια καλωδίων και πεζοδρόμια) | 341.12 | ΟΔΟ 2548 | m3 |  |  |  |  |
| 97 | C30/37 (κορμοί μεσοβάθρων για οποιοδήποτε ύψος αυτών από την άνω στάθμη θεμελίωσης) | 341.13 | ΟΔΟ 2552 | m3 |  |  |  |  |
| 98 | C30/37 (πλάκες πλήρεις για οποιοδήποτε ύψος αυτών από του εδάφους ή/και της άνω στάθμης θεμελίωσης), κεφαλόδεσμοι πασσάλων, κεφαλές μεσοβάθρων) | 341.14 | ΟΔΟ 2551 | m3 |  |  |  |  |
| 99 | Σιδηρούς οπλισμός S220 (ST I) | 341.15 | ΟΔΟ 2611 | kg |  |  |  |  |
| 100 | Σιδηρούς οπλισμός S400/S500 (ST IΙΙ/ST IV) | 341.16 | ΟΔΟ 2612 | kg |  |  |  |  |
| 101 | Oπλισμός δομικού πλέγματος S400 (ST IV) | 341.17 | ΥΔΡ 6313 | kg |  |  |  |  |
| 102 | Οπλισμός γαλβανισμένου δομικού πλέγματος | 341.18 | ΥΔΡ 6313 | kg |  |  |  |  |
|  | Τελειώματα επιφανειών σκυροδέματος | 342 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Διαμόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεμάτων με τελείωμα τύπου Β (πρόσθετη τιμή) | 342.1 | ΥΔΡ 6304 | m2 |  |  |  |  |
| 104 | Διαμόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεμάτων με τελείωμα τύπου Γ (πρόσθετη τιμή) | 342.2 | ΥΔΡ 6304 | m2 |  |  |  |  |
| 105 | Διαμόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεμάτων με τελείωμα τύπου Δ (πρόσθετη τιμή) | 342.3 | ΥΔΡ 6304 | m2 |  |  |  |  |
| 106 | Διαμόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεμάτων με τελείωμα τύπου Ε (πρόσθετη τιμή) | 342.4 | ΥΔΡ 6304 | m2 |  |  |  |  |
| 107 | Διαμόρφωση τελειωμάτων πλαστικού σκυροδέματος τύπου ΠΒ (πρόσθετη τιμή) | 342.5 | ΥΔΡ 6304 | m2 |  |  |  |  |
|  | Προεντεταμένο σκυρόδεμα | 343 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Προεντεταμένο σκυρόδεμα C40/50, διαστρωνόμενο ή προκατασκευασμένο, για την κατασκευή φορέων γεφυρών, οποιουδήποτε ανοίγματος, μορφής πλήρων πλακών, με ύψος του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7,00 m | 343.1 | ΟΔΟ 2565 | m3 |  |  |  |  |
| 109 | Προεντεταμένο σκυρόδεμα C40/50, διαστρωνόμενο ή προκατασκευασμένο, για την κατασκευή φορέων γεφυρών, οποιουδήποτε ανοίγματος, μορφής πλήρων πλακών, με ύψος του κάτω πέλματος αυτών από 7,01 15,00 m | 343.2 | ΟΔΟ 2566 | m3 |  |  |  |  |
| 110 | Προεντεταμένο σκυρόδεμα C40/50, διαστρωνόμενο ή προκατασκευασμένο, για την κατασκευή φορέων γεφυρών, οποιουδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακών με κυκλικά κενά, με ύψος του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7,00 m | 343.3 | ΟΔΟ 2565 | m3 |  |  |  |  |
| 111 | Προεντεταμένο σκυρόδεμα C40/50, διαστρωνόμενο ή προκατασκευασμένο, για την κατασκευή φορέων γεφυρών, οποιουδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακών με κυκλικά κενά, με ύψος του κάτω πέλματος αυτών από 7,01 15,00 m | 343.4 | ΟΔΟ 2566 | m3 |  |  |  |  |
| 112 | Προεντεταμένο σκυρόδεμα C40/50, διαστρωνόμενο ή προκατασκευασμένο, για την κατασκευή φορέων γεφυρών, οποιουδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακοδοκών ή πλακών με διάκενα, με ύψος του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7,00 m | 343.5 | ΟΔΟ 2565 | m3 |  |  |  |  |
| 113 | Προεντεταμένο σκυρόδεμα C40/50, διαστρωνόμενο ή προκατασκευασμένο, για την κατασκευή φορέων γεφυρών, οποιουδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακοδοκών ή πλακών με διάκενα, με ύψος του κάτω πέλματος αυτών 7,01 15,00 m | 343.6 | ΟΔΟ 2566 | m3 |  |  |  |  |
| 114 | Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170 | 343.7 | ΟΔΟ 2620 | kg |  |  |  |  |
| 115 | Σκληρός χάλυβας προέντασης 170/190 | 343.8 | ΟΔΟ 2620 | kg |  |  |  |  |
| 116 | Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα | 344 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα | 344.1 | ΥΔΡ 7016 | m3 |  |  |  |  |
| 118 | Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με χαλύβδινες ίνες | 344.2 | ΥΔΡ 7016 | m3 |  |  |  |  |
| 119 | Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με ανόργανες ή οργανικές ίνες | 344.3 | ΥΔΡ 7016 | m3 |  |  |  |  |
| 120 | Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος | 345 | ΥΔΡ 6320.1 | kg |  |  |  |  |
| 121 | Στεγανωτικές ταινίες πλάτους ... αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα | 346 | ΥΔΡ 6373 | m |  |  |  |  |
|  | ## ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 360 | ΥΔΡ 6751 | kg |  |  |  |  |
|  | ## ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Πατητά επιχρίσματα | 380.1 | ΥΔΡ 6403 | m2 |  |  |  |  |
| 123 | Διπλή ασφαλτική επάλειψη | 380.2 | ΟΔΟ 2411 | m2 |  |  |  |  |
| 124 | Διπλή στρώση ασφαλτοπάνου | 380.3 | ΟΔΟ 2412 | m2 |  |  |  |  |
| 125 | Ειδικές μεμβράνες τοποθετούμενες σε δύο στρώσεις | 380.4 | ΟΔΟ 2412 | m2 |  |  |  |  |
| 126 | Ειδικές μεμβράνες τοποθετούμενες σε μία στρώση | 380.5 | ΟΔΟ 2412 | m2 |  |  |  |  |
| 127 | Ειδικές μεμβράνες για τη στεγάνωση οριζόντιων φορέων που επιχώνονται | 380.6 | ΟΔΟ 2412 | m2 |  |  |  |  |
| 128 | Ειδικές μεμβράνες για τη στεγάνωση κατακόρυφων επιφανειών | 380.7 | ΟΔΟ 2412 | m2 |  |  |  |  |
| 129 | Στεγανοποίηση επενδύσεων πασσαλοστοιχιών | 380.8 | ΥΔΡ 6372 | m2 |  |  |  |  |
|  | ## ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα κοινοί σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες | 400.1.1 | ΟΙΚ 7785 | m2 |  |  |  |  |
| 131 | Χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα σπατουλαριστοί σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες | 400.1.2 | ΟΙΚ 7786 | m2 |  |  |  |  |
| 132 | Τσιμεντοχρωματισμοί | 400.2 | ΟΙΚ 7725 | m2 |  |  |  |  |
| 133 | Ασβεστοχρωματισμοί | 400.3 | ΟΙΚ 7701 | m2 |  |  |  |  |
| 134 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ή σπατουλαριστοί ξύλινων επιφανειών | 400.4.1 | ΟΙΚ 7754 | m2 |  |  |  |  |
| 135 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ή σπατουλαριστοί σιδηρών επιφανειών | 400.4.2 | ΟΙΚ 7755 | m2 |  |  |  |  |
| 136 | Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών | 400.5.1 | ΟΙΚ 7773 | m2 |  |  |  |  |
| 137 | Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών | 400.5.2 | ΟΙΚ 7774 | m2 |  |  |  |  |
| 138 | Χρωματισμός γυψοσανίδων | 400.6 | ΟΙΚ 7785 | m2 |  |  |  |  |
| 139 | Χρωματισμός ξύλινων κουφωμάτων | 400.7 | ΟΙΚ 7761 | m2 |  |  |  |  |
| 140 | Χρωματισμοί αντιδιαβρωτικής προστασίας σιδηρών κατασκευών | 400.8 | ΟΙΚ 7774 | m2 |  |  |  |  |
| 141 | Ανάγλυφοι χρωματισμοί (ρελιέφ) | 400.9 | ΟΙΚ 7778 | m2 |  |  |  |  |
|  | ## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Αφαίρεση οριζόντιας σήμανσης | 561 | ΥΔΡ 7788 | m2 |  |  |  |  |
|  | Κατασκευή οριζόντιας σήμανσης | 562 | ΥΔΡ 7788 |  |  |  |  |  |
| 143 | Με απλό χρώμα | 562.1 |  | m2 |  |  |  |  |
| 144 | Με θερμοπλαστικό υλικό | 562.2 |  | m2 |  |  |  |  |
| 145 | Με ψυχροπλαστικό υλικό | 562.3 |  | m2 |  |  |  |  |
| 146 | Με προδιαμορφωμένο υλικό | 562.4 |  | m2 |  |  |  |  |
|  | Ανακλαστήρες οδοστρώματος | 563 | ΥΔΡ 6620.1 |  |  |  |  |  |
| 147 | Συμβατικοί μιας όψης | 563.1.1 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 148 | Συμβατικοί δύο όψεων | 563.1.2 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 149 | Συμπιεζόμενοι μιας όψης | 563.2.1 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 150 | Συμπιεζόμενοι δύο όψεων | 563.2.2 |  | τεμ |  |  |  |  |
|  | Οριοδείκτες κυκλοφορίας | 570 | ΥΔΡ 6620.1 |  |  |  |  |  |
| 151 | Τύπου D1 | 570.1 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 152 | Τύπου D2 | 570.2 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 153 | Τύπου D3 | 570.3 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 154 | Τύπου D4 | 570.4 |  | τεμ |  |  |  |  |
|  | Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακ. σήμανσης | 571 | ΟΙΚ 2121 |  |  |  |  |  |
| 155 | Πινακίδες εμβαδού 1m2 | 571.1 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 156 | Πινακίδες εμβαδού >1m2 | 571.2 |  | m2 |  |  |  |  |
| 157 | Ιστοί κατακ. σήμανσης | 571.3 |  | τεμ |  |  |  |  |
|  | Πινακίδες κατακ. σήμανσης | 572 | ΟΙΚ 6541 |  |  |  |  |  |
| 158 | (Κ) & (Ρ) μικρού μεγέθους με αντανακλ. μεμβράνη τύπου I | 572.1.1 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 159 | (Κ) & (Ρ) μικρού μεγέθους με αντανακλ. μεμβράνη τύπου II | 572.1.2 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 160 | (Κ) & (Ρ) μικρού μεγέθους με αντανακλ. μεμβράνη τύπου III | 572.1.3 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 161 | (Κ) & (Ρ) μεσαίου μεγέθους με αντανακλ. μεμβράνη τύπου II | 572.2.1 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 162 | (Κ) & (Ρ) μεσαίου μεγέθους με αντανακλ. μεμβράνη τύπου III | 572.2.2 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 163 | (Κ) & (Ρ) μεγάλου μεγέθους με αντανακλ. μεμβράνη τύπου II | 572.3.1 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 164 | (Κ) & (Ρ) μεγάλου μεγέθους με αντανακλ. μεμβράνη τύπου III | 572.3.2 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 165 | (Πρ) & (Π) με αντανακλ. μεμβράνη τύπου I | 572.4.1 |  | m2 |  |  |  |  |
| 166 | (Πρ) & (Π) με αντανακλ. μεμβράνη τύπου IΙ | 572.4.2 |  | m2 |  |  |  |  |
| 167 | (Πρ) & (Π) με αντανακλ. μεμβράνη τύπου IΙΙ | 572.4.3 |  | m2 |  |  |  |  |
|  | Πρόσθετη τιμή αντιρρυπαντικής μεμβράνης | 572.5 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Επί αντανακλ. μεμβράνης τύπου I ή ΙΙ | 572.5.1 |  | m2 |  |  |  |  |
| 169 | Επί αντανακλ. μεμβράνης τύπου IIΙ | 572.5.2 |  | m2 |  |  |  |  |
|  | Στήριξη πινακίδων κατακ. σήμανσης | 573 | ΟΔΟ 2653 |  |  |  |  |  |
| 170 | Ορθοστάτης διαμ. 38,1mm x 3,4mm μέγιστου ύψους μέχρι 2,50m | 573.1 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 171 | Ορθοστάτης διαμ. 76,2mm x 3,25mm μέγιστου ύψους μέχρι 3,30m | 573.2 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 172 | Άλλοι ορθοστάτες εκτός 573.1 & 573.2 | 573.3 |  | Kg |  |  |  |  |
| 173 | Δικτυωτοί ορθοστάτες | 573.4 |  | Kg |  |  |  |  |
| 174 | Γέφυρες σήμανσης | 573.5 |  | Kg |  |  |  |  |
|  | Στηθαία ασφάλειας οδών | 581 |  |  |  |  |  |  |
|  | Μονόπλευρα μεταλλικά | 581.1 | ΟΔΟ 2653 |  |  |  |  |  |
| 175 | Τύπου ΜΜ/1,33/0,65/ΠΑ | 581.1.1 |  | m |  |  |  |  |
| 176 | Τύπου ΜΜ/1,33/0,65/ΠΠ | 581.1.2 |  | m |  |  |  |  |
| 177 | Τύπου ΜΜ/1,33/1,75/ΠΑ | 581.1.3 |  | m |  |  |  |  |
| 178 | Τύπου ΜΜ/1,33/1,75/ΠΠ | 581.1.4 |  | m |  |  |  |  |
| 179 | Τύπου ΜΜ/2,00/1,20/ΠΑ | 581.1.5 |  | m |  |  |  |  |
| 180 | Τύπου ΜΜ/2,00/1,20/ΠΠ | 581.1.6 |  | m |  |  |  |  |
| 181 | Τύπου ΜΜ/2,00/1,75/ΠΑ | 581.1.7 |  | m |  |  |  |  |
| 182 | Τύπου ΜΜ/2,00/1,75/ΠΠ | 581.1.8 |  | m |  |  |  |  |
| 183 | Τύπου ΜΜ/4,00/1,20/ΠΑ | 581.1.9 |  | m |  |  |  |  |
| 184 | Τύπου ΜΜ/4,00/1,75/ΠΑ | 581.1.10 |  | m |  |  |  |  |
|  | Αμφίπλευρα μεταλλικά | 581.2 | ΟΔΟ 2653 | m |  |  |  |  |
| 185 | Τύπου ΑΜ/1,33/0,65/ΠΠ | 581.2.1 |  | m |  |  |  |  |
| 186 | Τύπου ΑΜ/1,33/1,20/ΠΠ | 581.2.2 |  | m |  |  |  |  |
| 187 | Τύπου ΑΜ/1,33/1,75/ΠΠ | 581.2.3 |  | m |  |  |  |  |
| 188 | Τύπου ΑΜ/2,00/1,20/ΠΠ | 581.2.4 |  | m |  |  |  |  |
| 189 | Τύπου ΑΜ/2,00/1,75/ΠΠ | 581.2.5 |  | m |  |  |  |  |
| 190 | Επιμήκυνση ορθοστατών | 581.3 | ΟΔΟ 2653 | m |  |  |  |  |
| 191 | Πρόσθετη αυλακωτή λαμαρίνα | 581.4 | ΟΔΟ 2653 | m |  |  |  |  |
| 192 | Μονόπλευρα σκυροδέματος τύπου ΜΣ/0,81 | 581.5 | ΟΔΟ 2548 | m |  |  |  |  |
|  | Αμφίπλευρα σκυροδέματος | 581.6 | ΟΔΟ 2548 |  |  |  |  |  |
| 193 | Τύπου ΑΣ/0,81 | 581.6.1 |  | m |  |  |  |  |
| 194 | Τύπου ΑΣ/1,15 | 581.6.2 |  | m |  |  |  |  |
|  | Συσκευές απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης οχημάτων | 582 | ΟΔΟ 2653 |  |  |  |  |  |
| 195 | Προμήθεια & εγκατάσταση συσκευής με επίπεδο συγκράτησης TC1 | 582.1 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 196 | Προμήθεια & εγκατάσταση συσκευής με επίπεδο συγκράτησης TC2 | 582.2 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 197 | Μετεγκατάσταση συσκευής με επίπεδο συγκράτησης TC1 | 582.3 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 198 | Μετεγκατάσταση συσκευής με επίπεδο συγκράτησης TC2 | 582.4 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 199 | Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης | 583 | ΟΔΟ 2548 | τεμ |  |  |  |  |
|  | Περίφραξη | 584 | ΥΔΡ 6812 |  |  |  |  |  |
| 200 | Ύψους 2,26m | 584.1 |  | m |  |  |  |  |
| 201 | Ύψους 1,46m | 584.2 |  | m |  |  |  |  |
| 202 | Ύψους 1,62m | 584.3 |  | m |  |  |  |  |
|  | ## ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Υποδομή οδοφωτισμού | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Εκσκαφή επανεπίχωση τάφρων | 601.1 | ΟΔΟ 1211 | m |  |  |  |  |
| 204 | Σωλήνες διέλευσης καλωδίων PE Φ90 6 bar | 601.2 | ΗΛΜ 8 | m |  |  |  |  |
|  | Αγωγοί γείωσης | 601.3 | ΗΛΜ 45 |  |  |  |  |  |
| 205 | Πολύκλωνος διατομής 25 mm2 | 601.3.1 |  | m |  |  |  |  |
| 206 | Μονόκλωνος διατομής 6 mm2 | 601.3.2 |  | m |  |  |  |  |
| 207 | Ακροδέκτες | 601.4 | ΗΛΜ 103 | τεμ |  |  |  |  |
| 208 | Πλάκα γείωσης | 601.5 | ΗΛΜ 45 | τεμ |  |  |  |  |
| 209 | Φρεάτια έλξης & επίσκεψης | 601.6 | ΟΔΟ 2548 40%, ΥΔΡ 6313 60% | τεμ |  |  |  |  |
|  | Προστασία σωλήνων διέλευσης καλωδίων | 601.7 | ΟΔΟ 2548 85%, ΥΔΡ 6313 15% |  |  |  |  |  |
| 210 | Με δύο σωλήνες | 601.7.1 |  | m |  |  |  |  |
| 211 | Με τρεις σωλήνες | 601.7.2 |  | m |  |  |  |  |
| 212 | Με τέσσερις σωλήνες | 601.7.3 |  | m |  |  |  |  |
|  | Καλώδια | 601.8 | ΗΛΜ 102 |  |  |  |  |  |
| 213 | Τύπου ΝΥΜ μονόκλωνο διατομής 4 mm2 | 601.8.1 |  | m |  |  |  |  |
| 214 | Τύπου ΝΥΜ πολύκλωνο διατομής 6 mm2 | 601.8.2 |  | m |  |  |  |  |
| 215 | Τύπου ΝΥΜ διατομής 3x1,5 mm2 | 601.8.3 |  | m |  |  |  |  |
| 216 | Τύπου ΝΥΥ διατομής 2x10 mm2 | 601.8.4 |  | m |  |  |  |  |
| 217 | Τύπου ΝΥΥ διατομής 3x10 mm2 | 601.8.5 |  | m |  |  |  |  |
| 218 | Τύπου ΝΥΥ διατομής 4x10 mm2 | 601.8.6 |  | m |  |  |  |  |
|  | Κιβώτιο ηλεκτρ. διανομής (πίλλαρ) | 601.9 | ΗΛΜ 50 50%, ΗΛΜ 52 50% |  |  |  |  |  |
| 219 | Μέχρι δύο αναχωρήσεις | 601.9.1 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 220 | Μέχρι τέσσερις αναχωρήσεις | 601.9.2 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 221 | Μέχρι έξι αναχωρήσεις | 601.9.3 |  | τεμ |  |  |  |  |
|  | Επιδομή οδοφωτισμού | 602 |  |  |  |  |  |  |
|  | Σιδηροϊστοί | 602.2 | ΗΛΜ 101 |  |  |  |  |  |
| 222 | Ύψους 9m | 602.2.1 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 223 | Ύψους 10m | 602.2.2 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 224 | Ύψους 12m | 602.2.3 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 225 | Ύψους 15m | 602.2.4 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 226 | Ύψους 20m | 602.2.5 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 227 | Ύψους 25m | 602.2.6 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 228 | Ύψους 30m | 602.2.7 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 229 | Ύψους 35m | 602.2.8 |  | τεμ |  |  |  |  |
|  | Βραχίονες | 602.3 | ΗΛΜ 103 |  |  |  |  |  |
| 230 | Μονός | 602.3.1 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 231 | Διπλός | 602.3.2 |  | τεμ |  |  |  |  |
|  | Φωτιστικά σώματα | 602.4 | ΗΛΜ 103 |  |  |  |  |  |
| 231 | Με λαμπτήρα 150W ατμών νατρίου υψηλής πίεσης | 602.4.1 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 232 | Με λαμπτήρα 250W ατμών νατρίου υψηλής πίεσης | 602.4.2 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 233 | Με λαμπτήρα 400W ατμών νατρίου υψηλής πίεσης | 602.4.3 |  | τεμ |  |  |  |  |
|  | Προβολείς εξωτερικού φωτισμού | 602.5 | ΗΛΜ 103 |  |  |  |  |  |
| 234 | Με λαμπτήρα 400W ατμών νατρίου υψηλής πίεσης | 602.5.1 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 235 | Με λαμπτήρα 1000W ατμών νατρίου υψηλής πίεσης | 602.5.2 |  | τεμ |  |  |  |  |
|  | Ακροκιβώτια | 602.6 | ΗΛΜ 102 |  |  |  |  |  |
| 236 | Μονού βραχίονα | 602.6.1 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 237 | Διπλού βραχίονα | 602.6.2 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 238 | Ηλεκτροκινητήρας φορητός | 602.7 | HΛM 81 | τεμ |  |  |  |  |
|  | ## ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Αγωγοί πίεσης με σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο | 624 | ΥΔΡ 6622 | m |  |  |  |  |
| 240 | Αγωγοί πίεσης από HDPE | 625 | ΥΔΡ 6620 | m |  |  |  |  |
| 241 | Σωλήνες από χάλυβα | 626 | ΥΔΡ 6630 | m |  |  |  |  |
| 242 | Εξαρτήματα και συσκευές δικτύου ύδρευσης | 627 |  | τεμ |  |  |  |  |
| 243 | Φρεάτια εξαρτημάτων και συσκευών | 628 | ΟΔΟ 2548 | τεμ |  |  |  |  |
| 244 | Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων | 628.1 | ΥΔΡ 6752 | kg |  |  |  |  |
| 245 | Βαθμίδες από χυτοσίδηρο | 628.2 | ΥΔΡ 6753 | kg |  |  |  |  |
|  | ## ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες η ημιβραχώδες | 720.1 | ΟΔΟ 1121 | m3 |  |  |  |  |
| 247 | Εκσκαφή γαιώδης διαμόρφωσης χώρων | 721.1 | ΥΔΡ 6063 | m3 |  |  |  |  |
| 248 | Εκσκαφές δανείων χωμάτων | 721.2 | ΥΔΡ 6076 | m3 |  |  |  |  |
| 249 | Συμπυκνωμένα αναχώματα και επιχώματα | 721.3 | ΥΔΡ 6079 | m3 |  |  |  |  |
| 250 | Κατασκευή προστατευτικής στρώσης του επιστρώματος στεγανοποιητικής μεμβράνης | 721.4 | ΥΔΡ 6079 | m3 |  |  |  |  |
| 251 | Στραγγιστήρια από διαβαθμισμένο υλικό | 721.5 | ΥΔΡ 7011 | m3 |  |  |  |  |
| 252 | Στραγγιστήρια από διάτρητους σωλήνες | 721.6 | ΥΔΡ 6202 | m |  |  |  |  |
| 253 | Λιθορριπές | 722.1 | ΥΔΡ 6157.1 | m3 |  |  |  |  |
| 254 | Προετοιμασία πρανών και πυθμένα λιμνοδεξαμενών | 723.1 | ΥΔΡ 6059 | m2 |  |  |  |  |
| 255 | Κατασκευή υποστρώματος και επιστρώματος στεγαν. μεμβράνης | 723.2 | ΥΔΡ 6079 | m3 |  |  |  |  |
| 256 | Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνης | 723.3 | ΥΔΡ 6020.3 | m2 |  |  |  |  |
| 257 | Αγκύρωση μεμβράνης | 723.4 | ΥΔΡ 371.1 | m |  |  |  |  |
| 258 | Θυροφράγματα | 724.1 | ΥΔΡ 6456.1 | kg |  |  |  |  |
| 259 | Περίφραξη με συρματόπλεγμα και φυγοκεντρικούς πασσάλους | 726.1 | ΥΔΡ 6812 | m |  |  |  |  |
|  | ## ΜΙΚΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Εκχέρσωση και καθαρισμός ταμιευτήρα | 731.1 | ΥΔΡ 6051 | στρ. |  |  |  |  |
| 261 | Ανάχωμα φράγματος από αδιαπέρατο υλικό | 731.2 | ΥΔΡ 7001 | m3 |  |  |  |  |
| 262 | Στραγγιστική στρώση στο σώμα του φράγματος | 731.3 | ΥΔΡ 7011 70% ΥΔΡ 7009 30% | m3 |  |  |  |  |
| 263 | Προστατευτική λιθορριπή σώματος φράγματος | 731.4 | ΥΔΡ 7007 80% ΥΔΡ 7009 20% | m3 |  |  |  |  |
| 264 | Ανάχωμα φράγματος από αμμοχάλικο | 732.1 | ΥΔΡ 7003 | m3 |  |  |  |  |
| 265 | Στεγανές επιχώσεις | 732.2 | ΥΔΡ 7001 90% ΥΔΡ 7002 10% | m3 |  |  |  |  |
|  | ## ΛΙΜΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Υποθαλάσσιες εκσκαφές | - 801 |  |  |  |  |  |  |
| - 266 | - Εκσκαφή αμμώδους ή ιλυώδους πυθμένος θαλάσσης | - 801.1 | - ΛΙΜ 1210 | - m3 |  |  |  |  |
| - 267 | - Εκσκαφαί πυθμένος θαλάσσης εις πάσης φύσεως εδάφη δια χρήσεως εκρηκτικών υλών | - 801.2 | - ΛΙΜ 1220 | - m3 |  |  |  |  |
| - 268 | - Εκσκαφαί πυθμένος θαλάσσης εις πάσης φύσεως εδάφη άνευ χρήσεως εκρηκτικών υλών | - 801.3 | - ΛΙΜ 1230 | - m3 |  |  |  |  |
|  | - Ύφαλοι - Έξαλοι καθαιρέσεις | - 802 |  |  |  |  |  |  |
| - 269 | - Ύφαλοι καθαιρέσεις λιθοδομών, λιθοδεμάτων και αόπλων σκυροδεμάτων δια χρήσεως εκρηκτικών υλών | - 802.1 | - ΛΙΜ 1111 | - m3 |  |  |  |  |
| - 270 | - Ύφαλοι καθαιρέσεις λιθοδομών, λιθοδεμάτων και αόπλων σκυροδεμάτων άνευ χρήσεως εκρηκτικών υλών | - 802.2 | - ΛΙΜ 1112 | - m3 |  |  |  |  |
| - 271 | - Ύφαλοι καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων δια χρήσεως εκρηκτικών υλών | - 802.3 | - ΛΙΜ 1113 | - m3 |  |  |  |  |
| - 272 | - Ύφαλοι καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων άνευ χρήσεως εκρηκτικών υλών | - 802.4 | - ΛΙΜ 1114 | - m3 |  |  |  |  |
| - 273 | - Έξαλοι καθαιρέσεις λιθοδομών, λιθοδεμάτων και αόπλων σκυροδεμάτων θαλασσίων έργων δια χρήσεως εκρηκτικών υλών | - 802.5 | - ΛΙΜ 1121 | - m3 |  |  |  |  |
| - 274 | - Έξαλοι καθαιρέσεις λιθοδομών, λιθοδεμάτων και αόπλων σκυροδεμάτων άνευ χρήσεως εκρηκτικών υλών | - 802.6 | - ΛΙΜ 1122 | - m3 |  |  |  |  |
| - 275 | - Εξαλοι καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων θαλασσίων έργων δια χρήσεως εκρηκτικών υλών | - 802.7 | - ΛΙΜ 1123 | - m3 |  |  |  |  |
| - 276 | - Εξαλοι καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων θαλασσίων έργων άνευ χρήσεως εκρηκτικών υλών | - 802.8 | - ΛΙΜ 1124 | - m3 |  |  |  |  |
|  | - Ύφαλοι επιχώσεις | - 811 |  |  |  |  |  |  |
| - 277 | - Ύφαλοι επιχώσεις δια βυθοκορημάτων | - 811.1 | - ΛΙΜ 1311 | - m3 |  |  |  |  |
| - 278 | - Ύφαλοι επιχώσεις δια δανείων | - 811.2 | - ΛΙΜ 1312 | - m3 |  |  |  |  |
| - 279 | - Ύφαλοι επιχώσεις δια παραγομένων δια της εργολαβίας υλικών | - 811.3 | - ΛΙΜ 1313 | - m3 |  |  |  |  |
| - 280 | - Ύφαλοι επιχώσεις δια κισσήρεως | - 811.4 | - ΛΙΜ 1314 | - m3 |  |  |  |  |
|  | - Έξαλοι επιχώσεις | - 812 |  |  |  |  |  |  |
| - 281 | - Εξαλοι επιχώσεις δια δανείων | - 812.1 | - ΛΙΜ 1321 | - m3 |  |  |  |  |
| 282 | - Εξαλοι επιχώσεις δια παραγομένων δια της εργολαβίας υλικών | - 812.2 | - ΛΙΜ 1322 | - m3 |  |  |  |  |
| 283 | - Εξαλοι επιχώσεις δια κισσήρεως | - 812.3 | - ΛΙΜ 1323 | - m3 |  |  |  |  |
|  | - Αμμοχάλικα | - 821 |  |  |  |  |  |  |
| 284 | - Εξυγίανσις πυθμένος δι' άμμου (θεμελίωσις έργου επί ακαταλλήλου ποιότητος πυθμένος) | - 821.1 | - ΛΙΜ 2110 | - m3 |  |  |  |  |
| 285 | - Εξυγίανσις πυθμένος δι' αμμοχαλίκου χειμάρρων ή ορυχείου αυτουσίου ή μετά μικράς διαλογής | - 821.2 | - ΛΙΜ 2120 | - m3 |  |  |  |  |
| 286 | - Εξυγίανσις πυθμένος δι' αμμοχαλίκου χειμάρρου ή ορυχείου κατόπιν διαλογής όταν το ποσοστόν απορριπτέου υλικού κυμαίνεται μεταξύ 5% - 25% | - 821.3 | - ΛΙΜ 2130 | - m3 |  |  |  |  |
| - 287 | - Εξυγίανσις πυθμένος δι' αμμοχαλίκου χειμάρρου ή ορυχείου σταθεροποιημένου τύπου παραγομένου δια θραύσεως | - 821.4 | - ΛΙΜ 2140 | - m3 |  |  |  |  |
|  | - Λιθορριπαί - Φυσικοί ογκόλιθοι | - 822 |  |  |  |  |  |  |
| 288 | - Λιθορριπαί ατομικού βάρους λίθων μέχρι 100 χγρ. | - 822.1 | - ΛΙΜ 2210 | - m3 |  |  |  |  |
| 289 | - Λιθορριπαί ατομικού βάρους λίθων από 100 έως 200 χγρ. | - 822.2 | - ΛΙΜ 2220 | - m3 |  |  |  |  |
| 290 | - Λιθορριπαί ανακουφιστικού πρίσματος όπισθεν κρηπιδωμάτων | - 822.3 | - ΛΙΜ 2230 | - m3 |  |  |  |  |
| 291 | - Λιθορριπαί πληρώσεως Κυψελωτών Τεχνητών Ογκολίθων | - 822.4 | - ΛΙΜ 2240 | - m3 |  |  |  |  |
| 292 | - Φυσικοί ογκόλιθοι προελεύσεως λατομείου Α' Κατηγορίας (Ατομικού βάρους 200 - 1.500 χγρ.) | - 822.5 | - ΛΙΜ 2310 | - m3 |  |  |  |  |
| 293 | - Φυσικοί ογκόλιθοι προελεύσεως λατομείου Β' Κατηγορίας (Ατομικού βάρους 1.500 - 4.000 χγρ.) | - 822.6 | - ΛΙΜ 2320 | - m3 |  |  |  |  |
| 294 | - Φυσικοί ογκόλιθοι προελεύσεως λατομείου Γ' Κατηγορίας (Ατομικού βάρους 4.000 - 6.000 χγρ.) | - 822.7 | - ΛΙΜ 2330 | - m3 |  |  |  |  |
| 295 | - Φυσικοί ογκόλιθοι προελεύσεως λατομείου Δ' Κατηγορίας (Ατομικού βάρους 6.000 - 10.000 χγρ.) | - 822.8 | - ΛΙΜ 2340 | - m3 |  |  |  |  |
| 296 | - Φυσικοί ογκόλιθοι προελεύσεως λατομείου Ε' Κατηγορίας (Ατομικού βάρους 10.000 - 20.000 χγρ.) | - 822.9 | - ΛΙΜ 2350 | - m3 |  |  |  |  |
| 297 | - Φυσικοί ογκόλιθοι εξ αλιεύσεως Α' Κατηγορίας (Ατομικού βάρους 200 - 1.500 χγρ.) | - 822.10 | - ΛΙΜ 2410 | - m3 |  |  |  |  |
| 298 | - Φυσικοί ογκόλιθοι εξ αλιεύσεως Β' Κατηγορίας (Ατομικού βάρους 1.500 - 4.000 χγρ.) | - 822.11 | - ΛΙΜ 2420 | - m3 |  |  |  |  |
| 299 | - Φυσικοί ογκόλιθοι εξ αλιεύσεως Γ' Κατηγορίας (Ατομικού βάρους 4.000 - 6.000 χγρ.) | - 822.12 | - ΛΙΜ 2430 | - m3 |  |  |  |  |
| 300 | - Φυσικοί ογκόλιθοι εξ αλιεύσεως Δ' Κατηγορίας (Ατομικού βάρους 6.000 - 10.000 χγρ.) | - 822.13 | - ΛΙΜ 2440 | - m3 |  |  |  |  |
| 301 | - Φυσικοί ογκόλιθοι εξ αλιεύσεως Ε' Κατηγορίας (Ατομικού βάρους 10.000 - 20.000 χγρ.) | - 822.14 | - ΛΙΜ 2450 | - m3 |  |  |  |  |
|  | - Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι | - 841 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | - Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι εκ σκυροδέματος βάρους μέχρι 35 τόν. | - 841.1 | - ΛΙΜ 3110.1 | - m3 |  |  |  |  |
| 303 | - Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι εκ σκυροδέματος βάρους άνω των 35 τόν. | - 841.2 | - ΛΙΜ 3120.1 | - m3 |  |  |  |  |
| 304 | - Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι εκ λιθοδέματος βάρους μέχρι 35 τόν. | - 841.3 | - ΛΙΜ 3210.1 | - m3 |  |  |  |  |
| 305 | - Συμπαγείς Τεχνητοί Ογκόλιθοι, εκ λιθοδέματος βάρους άνω των 35 τόν. | - 841.4 | - ΛΙΜ 3220.1 | - m3 |  |  |  |  |
|  | - Κυψελωτοί Τεχνητοί ογκόλιθοι | - 842 |  |  |  |  |  |  |
| - 306 | - Κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι εκ σκυροδέματος. | - 842.1 | - ΛΙΜ 3300.1 | - m3 |  |  |  |  |
|  | - Ειδικοί Τεχνητοί Ογκόλιθοι | - 843 |  |  |  |  |  |  |
| - 307 | - Ειδικοί Τεχνητοί Ογκόλιθοι | - 843.1 | - ΛΙΜ 3400.1 | - m3 |  |  |  |  |
|  | - Ύφαλοι κατασκευαί εκ σκυροδέματος | - 860 |  |  |  |  |  |  |
| - 308 | - Ύφαλοι κατασκευαί εκ χυτοσκυροδέματος | - 860.1 | - ΛΙΜ 4110.1 | - m3 |  |  |  |  |
| - 309 | - Ύφαλοι κατασκευαί εκ σακκολίθων σιμεντοδέματος | - 860.2 | - ΛΙΜ 4120.1 | - m3 |  |  |  |  |
| - 310 | - Ύφαλοι κατασκευαί εκ σακκολίθων σκυροδέματος | - 860.3 | - ΛΙΜ 4130.1 | - m3 |  |  |  |  |
|  | - Ανωδομαί Επιστρώσεις | - 880 | - ΛΙΜ 4210.1 | - m3 |  |  |  |  |
| - 311 | - Ανωδομαί εκ σκυροδέματος 250 χγρ. τσιμέντου | - 881.1 | - ΛΙΜ 4230.1 | - m3 |  |  |  |  |
| - 312 | - Ανωδομαί εκ σκυροδέματος 300 χγρ. τσιμέντου | - 881.2 | - ΛΙΜ 4240.1 | - m3 |  |  |  |  |
| - 313 | - Επιστρώσεις από σκυρόδεμα | - 882 | - ΛΙΜ 4300.1 | - m2 |  |  |  |  |
|  | - Δάπεδα | - 900 |  |  |  |  |  |  |
| - 314 | - Δάπεδα από ασφαλτοτάπητα | - 901 | - ΟΔΟ 4321Β 25% - ΟΔΟ 4322 25% - ΟΔΟ 4521Β 25% - ΟΔΟ 4522 25% | - m2 |  |  |  |  |
| - 315 | - Δάπεδα από σκυρόδεμα | - 902.1 | - ΟΔΟ 2511 |  |  |  |  |  |
| - 316 | - Σιδηρούς οπλισμός | - 902.2 | - ΛΙΜ 4400 | - Kg |  |  |  |  |
|  | - Λιμενικά εξαρτήματα | - 920 |  |  |  |  |  |  |
| - 317 | - Μεταλλικά εξαρτήματα | - 921.1 | - ΛΙΜ 4500 | - Kg |  |  |  |  |
| - 318 | - Χυτοσιδηρά εξαρτήματα | - 921.2 | - ΛΙΜ 4600 | - Kg |  |  |  |  |
| - 319 | - Χυτοχαλύβδινα εξαρτήματα | - 921.3 | - ΛΙΜ 4700 | - Kg |  |  |  |  |
| - 320 | - Προσκρουστήρες | - 924 | - ΛΙΜ 4600 | - τεμ |  |  |  |  |
| - 321 | - Αλυσίδες | - 925 | - ΛΙΜ 4700 | - Kg |  |  |  |  |
|  | - Πλωτοί προβλήτες | - 960 |  |  |  |  |  |  |
| - 322 | - Πλωτοί προβλήτες πλάτους 3μ | - 961 | - ΛΙΜ 4600 | - m |  |  |  |  |
|  | - Πλωτοί κυματοθραύστες | - 970 |  |  |  |  |  |  |
| - 323 | - Πλωτοί κυματοθραύστες πλάτους 5μ | - 971 | - ΛΙΜ 4600 | - m |  |  |  |  |
|  | ## ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Πλινθοδομές Λιθοδομές | 1001 |  |  |  |  |  |  |
| 324 | Πλινθοδομές πάχους μισού πλίνθου (δρομικές) από διάτρητους οπτόπλινθους | 1001.1 | ΟΙΚ 4622 | m2 |  |  |  |  |
| 325 | Πλινθοδομές πάχους μιας πλίνθου (μπατικές) από διάτρητους οπτόπλινθους | 1001.2 | ΟΙΚ 4623 | m2 |  |  |  |  |
| 326 | Πλινθοδομές πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερμπατικές) από διάτρητους οπτόπλινθους | 1001.3 | ΟΙΚ 4624 | m2 |  |  |  |  |
| 327 | Πλινθοδομές πάχους 3/4 πλίνθου (ημιμπατικές) από διάτρητους οπτόπλίνθους | 1001.4 | ΟΙΚ 4652 | m2 |  |  |  |  |
| 328 | Πλινθοδομές πάχους … από διάτρητους τσιμεντόλιθους | 1001.5 | ΟΙΚ 4702 | m2 |  |  |  |  |
| 329 | Πλινθοδομές πάχους… από πυρίμαχες πλίνθους | 1001.6 | ΟΙΚ 4845 | m2 |  |  |  |  |
| 330 | Καπνοδόχοι με προκατασκευασμένα στοιχεία από κισσηρόδεμα | 1001.7 | ΟΙΚ 4835 | m |  |  |  |  |
| 331 | Αργολιθοδομές | 1001.8 | ΟΙΚ 4206 | m3 |  |  |  |  |
| 332 | Λαξευτές λιθοδομές | 1001.9 | ΟΙΚ 4356 | m3 |  |  |  |  |
| 333 | Ημιλαξευτές λιθοδομές | 1001.10 | ΟΙΚ 4356 | m3 |  |  |  |  |
| 334 | Τσιμεντοσανίδες | 1002 | ΟΙΚ 4702 | m2 |  |  |  |  |
|  | ## ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ – ΣΤΕΓΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Δομική ξυλεία | 1021 |  |  |  |  |  |  |
| 335 | Ξύλινες κατασκευές εν γένει (πλην στεγών) από στρογγυλή ξυλεία | 1021.1.1 | ΟΙΚ 5211 | m3 |  |  |  |  |
| 336 | Ξύλινες κατασκευές εν γένει (πλην στεγών) από πριστή ξυλεία | 1021.1.2 | ΟΙΚ 5212 | m3 |  |  |  |  |
|  | Στέγες | 1022 |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Ξύλινες στέγες από στρογγυλή ξυλεία | 1022.1.1 | ΟΙΚ 5201 | m2 |  |  |  |  |
| 338 | Ξύλινες στέγες από πριστή ξυλεία | 1022.1.2 | ΟΙΚ 5202 | m2 |  |  |  |  |
| 339 | Επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικού τύπου | 1022.2.1 | ΟΙΚ 7211 | m2 |  |  |  |  |
| 340 | Επιστέγαση με κοίλα (βυζαντινά) κεραμίδια | 1022.2.2 | ΟΙΚ 7209 | m2 |  |  |  |  |
| 341 | Επιστέγαση με ρωμαϊκά κεραμίδια | 1022.2.3 | ΟΙΚ 7211 | m2 |  |  |  |  |
| 342 | Επιστέγαση με ασφαλτικά κεραμίδια | 1022.3 | ΟΙΚ 7223 | m2 |  |  |  |  |
| 343 | Επιστέγαση με χαλύβδινα φύλλα (λαμαρίνες) | 1022.4 | ΟΙΚ 7231 | m2 |  |  |  |  |
|  | ## ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ψευδοροφές | 1041 |  | m2 |  |  |  |  |
| 344 | Ψευδοροφές ασφαλείας από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα | 1041.1 | OIK 6118 30% ΟΙΚ 6119 70% | m2 |  |  |  |  |
| 345 | Ψευδοροφές ορυκτών ινών | 1041.2 | OIK 6118 30% ΟΙΚ 7934 70% | m2 |  |  |  |  |
| 346 | Ψευδοροφές ορυκτών ινών για υγρούς χώρους | 1041.3 | OIK 6118 30% ΟΙΚ 7934 70% | m2 |  |  |  |  |
| 347 | Ψευδοροφές από λωρίδες αλουμινίου | 1041.4 | OIK 6118 30% ΟΙΚ 6532 70% | m2 |  |  |  |  |
| 348 | Ψευδοροφές από πλάκες αλουμινίου | 1041.5 | OIK 6118 30% ΟΙΚ 6532 70% | m2 |  |  |  |  |
| 349 | Κυψελωτές ψευδοροφές αλουμινίου | 1041.6 | OIK 6118 30% ΟΙΚ 6532 70% | m2 |  |  |  |  |
| 350 | Ψευδοροφές από γυψοσανίδες | 1041.7 | OIK 6118 30% ΟΙΚ 5252 70% | m2 |  |  |  |  |
|  | Ελαφρά χωρίσματα | 1042 |  |  |  |  |  |  |
| 351 | Ελαφρά χωρίσματα με πετάσματα ξυλεπένδυσης, τυφλά | 1042.1.1 | ΟΙΚ 5231 | m2 |  |  |  |  |
| 352 | Ελαφρά χωρίσματα με πετάσματα ξυλεπένδυσης, με διπλούς υαλοπίνακες και περσίδες | 1042.1.2 | ΟΙΚ 5231 50% ΟΙΚ 7604 50% | m2 |  |  |  |  |
| 353 | Ελαφρά χωρίσματα με πετάσματα ξυλεπένδυσης, με διπλούς υαλοπίνακες χωρίς περσίδες | 1042.1.3 | ΟΙΚ 5231 50% ΟΙΚ 7604 50% | m2 |  |  |  |  |
| 354 | Ελαφρά χωρίσματα με πετάσματα ξυλεπένδυσης, με μονόφυλλη υαλόθυρα και φεγγίτη | 1042.1.4 | ΟΙΚ 5231 50% ΟΙΚ 7604 50% | m2 |  |  |  |  |
| 355 | Ελαφρά χωρίσματα με πετάσματα ξυλεπένδυσης, με μονόφυλλη υαλόθυρα χωρίς φεγγίτη | 1042.1.5 | ΟΙΚ 5231 50% ΟΙΚ 7604 50% | m2 |  |  |  |  |
| 356 | Ελαφρά χωρίσματα με πετάσματα ξυλεπένδυσης, με δίφυλλη υαλόθυρα με φεγγίτη | 1042.1.6 | ΟΙΚ 5231 50% ΟΙΚ 7604 50% | m2 |  |  |  |  |
| 357 | Ελαφρά χωρίσματα με πετάσματα ξυλεπένδυσης, με δίφυλλη υαλόθυρα χωρίς φεγγίτη | 1042.1.7 | ΟΙΚ 5231 50% ΟΙΚ 7604 50% | m2 |  |  |  |  |
| 358 | Ελαφρά χωρίσματα με γυψοσανίδες, τυφλά | 1042.2.1 | ΟΙΚ 5252 | m2 |  |  |  |  |
| 359 | Ελαφρά χωρίσματα με γυψοσανίδες, με διπλούς υαλοπίνακες και περσίδες | 1042.2.2 | ΟΙΚ 5252 50% ΟΙΚ 7604 50% | m2 |  |  |  |  |
| 360 | Ελαφρά χωρίσματα με γυψοσανίδες, με διπλούς υαλοπίνακες χωρίς περσίδες | 1042.2.3 | ΟΙΚ 5252 50% ΟΙΚ 7604 50% | m2 |  |  |  |  |
| 361 | Ελαφρά χωρίσματα με γυψοσανίδες, με μονόφυλλη υαλόθυρα και φεγγίτη | 1042.2.4 | ΟΙΚ 5252 50% ΟΙΚ 7604 50% | m2 |  |  |  |  |
| 362 | Ελαφρά χωρίσματα με γυψοσανίδες, με μονόφυλλη υαλόθυρα χωρίς φεγγίτη | 1042.2.5 | ΟΙΚ 5252 50% ΟΙΚ 7604 50% | m2 |  |  |  |  |
| 363 | Ελαφρά χωρίσματα με γυψοσανίδες, με δίφυλλη υαλόθυρα με φεγγίτη | 1042.2.6 | ΟΙΚ 5252 50% ΟΙΚ 7604 50% | m2 |  |  |  |  |
| 364 | Ελαφρά χωρίσματα με γυψοσανίδες, με δίφυλλη υαλόθυρα χωρίς φεγγίτη | 1042.2.7 | ΟΙΚ 5252 50% ΟΙΚ 7604 50% | m2 |  |  |  |  |
|  | ## ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Επενδύσεις τοίχων | 1062 |  |  |  |  |  |  |
| 365 | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά εφυαλωμένα πλακίδια διαστάσεων… | 1062.1.1 | ΟΙΚ 7331 | m2 |  |  |  |  |
| 366 | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης διαστάσεων… | 1062.1.2 | ΟΙΚ 7326 | m2 |  |  |  |  |
| 367 | Επενδύσεις εσωτερικών τοίχων με μάρμαρο … | 1062.2.1 | ΟΙΚ 7564 | m2 |  |  |  |  |
| 368 | Επενδύσεις εσωτερικών τοίχων με γρανίτη … | 1062.2.2 | ΟΙΚ 7564 | m2 |  |  |  |  |
| 369 | Επενδύσεις όψεων με μάρμαρο … | 1062.2.3 | ΟΙΚ 7564 | m2 |  |  |  |  |
| 370 | Επενδύσεις όψεων με γρανίτη … | 1062.2.4 | ΟΙΚ 7564 | m2 |  |  |  |  |
| 371 | Ποδιές παραθύρων πάχους 2 cm από σκληρό μάρμαρο | 1062.3.1 | ΟΙΚ 7532 | m2 |  |  |  |  |
| 372 | Κατώφλια πάχους 3 cm από σκληρό μάρμαρο | 1062.3.2 | ΟΙΚ 7503 | m2 |  |  |  |  |
| 373 | Επενδύσεις τοίχων με γυψοσανίδα | 1062.4 | ΟΙΚ 5252 | m2 |  |  |  |  |
| 374 | Επενδύσεις τοίχων με φύλλα αλουμινίου | 1062.5 | ΟΙΚ 6532 | m2 |  |  |  |  |
|  | Επιστρώσεις δαπέδων | 1063 |  | m2 |  |  |  |  |
| 375 | Επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου με τσιμεντοκονία πάχους … αναμεμειγμένης με κατάλληλο σκληρυντικό υλικό | 1063.1 | ΟΙΚ 7340 | m2 |  |  |  |  |
| 376 | Επίστρωση δαπέδου με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά) …, πάχους … | 1063.2 | ΟΙΚ 7364.2 | m2 |  |  |  |  |
| 377 | Επίστρωση δαπέδου με τσιμεντοκονία πάχους … | 1063.3 | ΟΙΚ 7335 | m2 |  |  |  |  |
| 378 | Επίστρωση δαπέδου με πλάκες τσιμέντου διαστάσεων … | 1063.4 | ΟΙΚ 7316 | m2 |  |  |  |  |
| 379 | Επίστρωση δαπέδου με φύλλα λινελαίου (λινοτάπητες) | 1063.5 | ΟΙΚ 7398 | m2 |  |  |  |  |
| 380 | Επίστρωση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων … | 1063.6 | ΟΙΚ 7442 | m2 |  |  |  |  |
| 381 | Επίστρωση δαπέδου με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου … διαστάσεων … | 1063.7 | ΟΙΚ 7442 | m2 |  |  |  |  |
| 382 | Επίστρωση δαπέδου με ισομεγέθεις πλάκες γρανίτη … διαστάσεων … | 1063.8 | ΟΙΚ 7442 | m2 |  |  |  |  |
| 383 | Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία … | 1063.9 | ΟΙΚ 5323 | m2 |  |  |  |  |
| 384 | Δάπεδο παρκέ | 1063.10 | ΟΙΚ 5341 | m2 |  |  |  |  |
| 385 | Δάπεδο μωσαϊκού παρκέ | 1063.11 | ΟΙΚ 5343 | m2 |  |  |  |  |
| 386 | Δάπεδα αντικολλητής ξυλείας | 1063.12 | ΟΙΚ 5343 | m2 |  |  |  |  |
| 387 | Αντικολλητά πλαστικά δάπεδα με ξύλινο υπόστρωμα | 1063.13 | ΟΙΚ 5343 | m2 |  |  |  |  |
| 388 | Ανυψωμένα δάπεδα | 1063.14 | ΟΙΚ 5343 | m2 |  |  |  |  |
|  | Αρμοί διαστολής | 1064 |  |  |  |  |  |  |
| 398 | Πλήρωση αρμών διαστολής με … | 1064.1 | ΥΔΡ 6370 | m |  |  |  |  |
| 399 | Σφράγιση αρμών διαστολής με … | 1064.2 | ΥΔΡ 6371 | m |  |  |  |  |
| 400 | Αρμοκάλυπτρα τύπου … | 1064.3 | ΟΙΚ 6543 | m |  |  |  |  |
|  | ## ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Επιχρίσματα | 1082 |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Πεταχτά επιχρίσματα | 1082.1 | ΟΙΚ 7136 | m2 |  |  |  |  |
| 402 | Επιχρίσματα σαγρέ | 1082.2 | ΟΙΚ 7141 | m2 |  |  |  |  |
| 403 | Επιχρίσματα τριπτά με μαρμαροκονίαμα | 1082.3 | ΟΙΚ 7132 | m2 |  |  |  |  |
| 404 | Επιχρίσματα τριπτά με ασβεστοκονίαμα | 1082.4 | ΟΙΚ 7111 | m2 |  |  |  |  |
| 405 | Επιχρίσματα τριπτά με τσιμεντοκονίαμα | 1082.5 | ΟΙΚ 7121 | m2 |  |  |  |  |
| 406 | Επιχρίσματα τσιμεντοκονίας, τριπτά ή πατητά, των 600 kg τσιμέντου | 1082.6 | ΟΙΚ 7122 | m2 |  |  |  |  |
| 407 | Επιχρίσματα τριπτά, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα, επί μεταλλικών πλεγμάτων | 1082.7 | ΟΙΚ 7152 | m2 |  |  |  |  |
| 408 | Γυψοκονιάματα | 1082.8 |  | m2 |  |  |  |  |
| 409 | Επιχρίσματα τριπτά με τσιμεντοκονίαμα και με θερμοηχομονωτικό υλικό | 1082.9 | ΟΙΚ 7124 | m2 |  |  |  |  |
|  | ## ΜΟΝΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Θερμομόνωση | 1101 |  |  |  |  |  |  |
| 410 | Θερμομόνωση με ανόργανα ινώδη υλικά (υαλοβάμβακας κτλ.) | 1101.1 | ΟΙΚ 7942 | m2 |  |  |  |  |
| 411 | Θερμομόνωση με οργανικά ινώδη υλικά (πλάκες ξυλόμαλλου κτλ.) | 1101.2 | ΟΙΚ 7940 | m2 |  |  |  |  |
| 412 | Θερμομόνωση με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης | 1101.3 | ΟΙΚ 7932 | m2 |  |  |  |  |
| 413 | Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης | 1101.4 | ΟΙΚ 7932 | m2 |  |  |  |  |
|  | Υδρομόνωση | 1102 |  |  |  |  |  |  |
| 414 | Υδρομόνωση με ασφαλτικές μεμβράνες | 1102.1 | ΟΙΚ 7912 | m2 |  |  |  |  |
| 415 | Υδρομόνωση με πλαστικές μεμβράνες | 1102.2 | ΟΙΚ 7912 | m2 |  |  |  |  |
| 416 | Υδρομόνωση με ελαστομερείς μεμβράνες | 1102.3 | ΟΙΚ 7912 | m2 |  |  |  |  |
|  | Ηχομόνωση | 1103 |  |  |  |  |  |  |
| 417 | Ηχομόνωση με ανόργανα ινώδη υλικά (υαλοβάμβακας κτλ.) | 1103.1 | ΟΙΚ 7942 | m2 |  |  |  |  |
|  | ## ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κουφώματα αλουμινίου | 1121 |  |  |  |  |  |  |
| 418 | Υαλόθυρες ανοιγόμενες μονόφυλλες | 1121.1 | ΟΙΚ 6502 | m2 |  |  |  |  |
| 419 | Υαλόθυρες ανοιγόμενες δίφυλλες | 1121.2 | ΟΙΚ 6503 | m2 |  |  |  |  |
| 420 | Υαλόθυρες ανοιγόμενες τρίφυλλες | 1121.3 | ΟΙΚ 6505 | m2 |  |  |  |  |
| 421 | Υαλόθυρες ανοιγόμενες τετράφυλλες | 1121.4 | ΟΙΚ 6507 | m2 |  |  |  |  |
| 422 | Υαλόθυρες δίφυλλες παλινδρομικές | 1121.5 | ΟΙΚ 6508 | m2 |  |  |  |  |
| 423 | Υαλόθυρες τρίφυλλες ή τετράφυλλες παλινδρομικές | 1121.6 | ΟΙΚ 6509 | m2 |  |  |  |  |
| 424 | Μπαλκονόθυρες δίφυλλες | 1121.7 | ΟΙΚ 6510 | m2 |  |  |  |  |
| 425 | Υαλόθυρες δίφυλλες συρόμενες | 1121.8 | ΟΙΚ 6513 | m2 |  |  |  |  |
| 426 | Υαλόθυρες τρίφυλλες συρόμενες | 1121.9 | ΟΙΚ 6514 | m2 |  |  |  |  |
| 427 | Υαλόθυρες τετράφυλλες ή πεντάφυλλες ή εξάφυλλες συρόμενες | 1121.10 | ΟΙΚ 6515 | m2 |  |  |  |  |
| 428 | Υαλοστάσια μονόφυλλα ανοιγόμενα | 1121.11 | ΟΙΚ 6519 | m2 |  |  |  |  |
| 429 | Υαλοστάσια δίφυλλα ανοιγόμενα | 1121.12 | ΟΙΚ 6522 | m2 |  |  |  |  |
| 430 | Υαλοστάσια δίφυλλα συρόμενα | 1121.13 | ΟΙΚ 6524 | m2 |  |  |  |  |
| 431 | Υαλοστάσια τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα | 1121.14 | ΟΙΚ 6530 | m2 |  |  |  |  |
| 432 | Υαλοστάσια δίφυλλα με ανασυρόμενα φύλλα | 1121.15 | ΟΙΚ 6529 | m2 |  |  |  |  |
|  | Ξύλινα κουφώματα | 1122 |  |  |  |  |  |  |
| 433 | Θυρόφυλλα συρόμενα πρεσσαριστά | 1122.1 | ΟΙΚ 5466 | m2 |  |  |  |  |
| 434 | Θυρόφυλλα παλινδρομικά πρεσσαριστά | 1122.2 | ΟΙΚ 5469 | m2 |  |  |  |  |
| 435 | Ταμπλαδωτές θύρες | 1122.3 | ΟΙΚ 5443 | m2 |  |  |  |  |
| 436 | Υαλόθυρες | 1122.4 | ΟΙΚ 5438 | m2 |  |  |  |  |
| 437 | Παλινδρομικές υαλόθυρες | 1122.5 | Οικ 5463 | m2 |  |  |  |  |
| 438 | Πρεσσαριστές θύρες | 1122.6 | ΟΙΚ 5446 | m2 |  |  |  |  |
| 439 | Θύρες συρόμενες μονόφυλλες | 1122.7 | ΟΙΚ 5461 | m2 |  |  |  |  |
| 440 | Θύρες συρόμενες δίφυλλες | 1122.8 | ΟΙΚ 5462 | m2 |  |  |  |  |
| 441 | Θύρες ραμποτέ | 1122.9 | ΟΙΚ 5465 | m2 |  |  |  |  |
| 442 | Πυράντοχες πρεσσαριστές θύρες | 1122.10 | ΟΙΚ 5446 | m2 |  |  |  |  |
| 443 | Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου | 1122.11 | ΟΙΚ 5426 | m2 |  |  |  |  |
| 444 | Παράθυρα και εξωστόθυρες γερμανικού τύπου | 1122.12 | ΟΙΚ 5427 | m2 |  |  |  |  |
|  | Σιδηρά κουφώματα | 1123 |  |  |  |  |  |  |
| 445 | Σιδηρά υαλοστάσια | 1123.1 | ΟΙΚ 6202 | kg |  |  |  |  |
| 446 | Σιδηρές υαλόθυρες (μονόφυλλες ή δίφυλλες) | 1123.2 | ΟΙΚ 6228 | kg |  |  |  |  |
| 447 | Σιδηρές θύρες πλήρεις (μονόφυλλες ή δίφυλλες) | 1123.3 | ΟΙΚ 6224 | kg |  |  |  |  |
| 448 | Πυράντοχες σιδηρές θύρες | 1123.4 | ΟΙΚ 6224 | kg |  |  |  |  |
|  | ## ΕΡΜΑΡΙΑ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΓΚΟΙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | Ερμάρια από MDF με επένδυση μελαμίνης | 1130.1.1 | OIK 5604 | m |  |  |  |  |
| 450 | Ερμάρια από πλακάζ με επένδυση φορμάϊκας | 1130.1.2 | OIK 5604 | m |  |  |  |  |
| 451 | Ερμάρια από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης | 1130.1.3 | OIK 5604 | m |  |  |  |  |
| 452 | Πάγκοι από μοριοσανίδα υψηλής αντοχής τύπου DUROPAL | 1130.2 | OIK 5604 | m |  |  |  |  |
|  | ## ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Είδη Κιγκαλερίας | 1141 |  |  |  |  |  |  |
| 453 | Εξαρτήματα κουφωμάτων (π.χ. μεντεσέδες, κλειδαριές, μηχανισμοί επαναφοράς θυρών κτλ.) | 1141.1 | ΟΙΚ 6412 | τεμ |  |  |  |  |
| 454 | Κιγκλιδώματα χειρολισθήρες | 1141.2 | ΟΙΚ 6412 | m |  |  |  |  |
|  | Ρολά Βιομηχανικές θύρες | 1142 |  |  |  |  |  |  |
| 455 | Δικτυωτά Ρολά | 1142.1 | ΟΙΚ 6224 | m2 |  |  |  |  |
| 456 | Βιομηχανικές θύρες | 1142.2 | ΟΙΚ 6224 | m2 |  |  |  |  |
|  | ## ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Υαλοπίνακες διαφώτιστα | 1161 |  |  |  |  |  |  |
| 457 | Υαλοπίνακες απλοί διαφανείς | 1161.1 | ΟΙΚ 7601 | m2 |  |  |  |  |
| 458 | Υαλοπίνακες ημίδιπλοι διαφανείς | 1161.2 | ΟΙΚ 7602 | m2 |  |  |  |  |
| 459 | Υαλοπίνακες διπλοί διαφανείς | 1161.3 | ΟΙΚ 7603 | m2 |  |  |  |  |
| 460 | Υαλοκρύσταλλα | 1161.4 | ΟΙΚ 7604 | m2 |  |  |  |  |
| 461 | Υαλοπίνακες απλοί αδιαφανείς (ματ) | 1161.5 | ΟΙΚ 7611 | m2 |  |  |  |  |
| 462 | Υαλοπίνακες ημίδιπλοι αδιαφανείς (ματ) | 1161.6 | ΟΙΚ 7612 | m2 |  |  |  |  |
| 463 | Υαλοπίνακες διαμαντέ | 1161.7 | ΟΙΚ 7619 | m2 |  |  |  |  |
| 464 | Υαλόπλινθοι | 1161.8 | ΟΙΚ 7642 | m2 |  |  |  |  |
| 465 | Οπλισμένοι υαλοπίνακες | 1161.9 | ΟΙΚ 7622 | m2 |  |  |  |  |
| 466 | Υαλοπίνακες τύπου SECURIT | 1161.10 | ΟΙΚ 7627 | m2 |  |  |  |  |
| 467 | Καθρέπτες απλοί | 1161.11 | ΟΙΚ 7601 | m3 |  |  |  |  |
| 468 | Καθρέπτες μπιζουτέ | 1161.12 | ΟΙΚ 7602 | m4 |  |  |  |  |
| 469 | Διαφώτιστα πολυκαρβονικά φύλλα | 1161.13 | ΟΙΚ 7243 | m2 |  |  |  |  |
| 470 | Υαλοπετάσματα | 1162 | ΟΙΚ 6513 30% ΟΙΚ 7604 70% | m2 |  |  |  |  |
|  | ## ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση Ύδρευσης | 1181 |  |  |  |  |  |  |
| 471 | Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 20 l ισχύος 2000 W | 1181.1 | ΗΛΜ 24 | τεμ |  |  |  |  |
| 472 | Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l ισχύος 3000 W | 1181.2 | ΗΛΜ 24 | τεμ |  |  |  |  |
| 473 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) , τύπου BALL VALVE Διακόπτης γωνιακός χρωμέ διαμέτρου Φ 1/2 ins | 1181.3 | ΗΛΜ 11 | τεμ |  |  |  |  |
| 474 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) , τύπου BALL VALVE Βαρέως τύπου, με λαβή διαμέτρου Φ 3/4 ins | 1181.4 | ΗΛΜ 11 | τεμ |  |  |  |  |
| 475 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) , τύπου BALL VALVE Βαρέως τύπου, με λαβή διαμέτρου Φ 1 ins | 1181.5 | ΗΛΜ 11 | τεμ |  |  |  |  |
| 476 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm | 1181.6 | ΗΛΜ 7 | m |  |  |  |  |
| 477 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 1,00 | 1181.7 | ΗΛΜ 7 | m |  |  |  |  |
| 478 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 1,00 | 1181.8 | ΗΛΜ 7 | m |  |  |  |  |
| 479 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 1,00 | 1181.9 | ΗΛΜ 7 | m |  |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων | 1182 |  |  |  |  |  |  |
| 480 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 ins Πάχους 3,65 mm | 1182.1 | ΗΛΜ 5 | m |  |  |  |  |
| 481 | Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα | 1182.2 | ΗΛΜ 8 | τεμ. |  |  |  |  |
| 482 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m | 1182.3 | ΟΔΟ 2548 40% ΥΔΡ 6363 60% | τεμ. |  |  |  |  |
| 483 | Σκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου, δια σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm | 1182.4 | ΟΙΚ 3211 | m3 |  |  |  |  |
| 484 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 40cm και βάθος έως 0,50 m | 1182.5 | ΟΔΟ 2548 40% ΥΔΡ 6363 60% | τεμ. |  |  |  |  |
| 485 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος έως 0,50 m | 1182.6 | ΟΔΟ 2548 40% ΥΔΡ 6363 60% | τεμ. |  |  |  |  |
| 486 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m | 1182.7 | ΟΔΟ 2548 40% ΥΔΡ 6363 60% | τεμ. |  |  |  |  |
| 487 | Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο Σύνθετες | 1182.8 | ΗΛΜ 2 | τεμ. |  |  |  |  |
| 488 | Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά | 1182.9 | ΥΔΡ 6752 | Kg |  |  |  |  |
| 489 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm | 1182.10 | ΗΛΜ 5 | Kg |  |  |  |  |
| 490 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3 ins Πάχους 4,05 mm | 1182.11 | ΗΛΜ 5 | m |  |  |  |  |
| 491 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm | 1182.12 | ΗΛΜ 5 | m |  |  |  |  |
| 492 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 4 ins | 1182.13 | ΗΛΜ 5 | τεμ. |  |  |  |  |
| 493 | Εκσκαφή τάφρων γαιώδης διά χρήσεως μηχανικών μέσων | 1182.14 | ΥΔΡ 6065 | m3 |  |  |  |  |
| 494 | Επίχωσις | 1182.15 | ΥΔΡ 6065 | m3 |  |  |  |  |
| 495 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 60cm X 70cm και βάθος από 1,00 έως 1,50 m | 1182.16 | ΟΔΟ 2548 40% ΥΔΡ 6363 60% | τεμ. |  |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων | 1183 |  |  |  |  |  |  |
| 496 | Πλαστικός σωλήνας υδρεύσεως ή αποχετεύσεως υπογείων δικτύων από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 10 atm διαμέτρου Φ 25 mm | 1183.1 | ΗΛΜ 8 | m |  |  |  |  |
| 497 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Κατά ΕΛΟΤ 686/Β (Βαρέως τύπου) διαμέτρου Φ 32 mm | 1183.2 | ΗΛΜ 8 | m |  |  |  |  |
| 498 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Κατά ΕΛΟΤ 686/Β (Βαρέως τύπου) διαμέτρου Φ 40 mm | 1183.3 | ΗΛΜ 8 | m |  |  |  |  |
| 499 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Κατά ΕΛΟΤ 686/Β (Βαρέως τύπου) διαμέτρου Φ 50 mm | 1183.4 | ΗΛΜ 8 | m |  |  |  |  |
| 500 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Κατά ΕΛΟΤ 686/Β (Βαρέως τύπου) διαμέτρου Φ 75 mm | 1183.5 | ΗΛΜ 8 | m |  |  |  |  |
| 501 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Κατά ΕΛΟΤ 686/Β (Βαρέως τύπου) διαμέτρου Φ 125 mm | 1183.6 | ΗΛΜ 8 | m |  |  |  |  |
| 502 | Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού αποχέτευσης (καπέλλο) για διάμετρο μέχρι Φ 100 | 1183.7 | ΗΛΜ 1 | τεμ. |  |  |  |  |
| 503 | Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, βαρέως τύπου, με εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 10 cm | 1183.8 | ΗΛΜ 8 | τεμ |  |  |  |  |
| 504 | Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. διαστάσεων 40 Χ 50 cm | 1183.9 | ΗΛΜ 14 | τεμ |  |  |  |  |
| 505 | Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. διαστάσεων OVAL για εντοιχισμό σε πάγκο | 1183.10 | ΗΛΜ 14 | τεμ |  |  |  |  |
| 506 | Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της Πλήρης | 1183.11 | ΗΛΜ 14 | τεμ |  |  |  |  |
| 507 | Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης μιάς σκάφης διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 Χ 20 cm και μήκους 1,20 | 1183.12 | ΗΛΜ 17 | τεμ |  |  |  |  |
| 508 | Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη | 1183.13 | ΗΛΜ 14 | τεμ |  |  |  |  |
| 509 | Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του Χαλύβδινη εσμαλτωμένη διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 Χ 70 cm | 1183.14 | ΗΛΜ 11 | τεμ |  |  |  |  |
| 510 | Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη | 1183.15 | ΗΛΜ 15 | τεμ |  |  |  |  |
| 511 | Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου Φ 100 mm | 1183.16 | ΗΛΜ 11 | τεμ |  |  |  |  |
| 512 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 40cm | 1183.17 | ΗΛΜ 10 | τεμ |  |  |  |  |
| 513 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 50cm | 1183.18 | ΗΛΜ 10 | τεμ |  |  |  |  |
| 514 | Μηχανοσίφωνας πλαστικός, βαρέως τύπου διαμέτρου Φ 125 mm | 1183.19 | ΗΛΜ 9 | τεμ |  |  |  |  |
| 515 | Aυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) αλουμινίου | 1183.20 | ΗΛΜ 1 | τεμ |  |  |  |  |
| 516 | Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά | 1183.21 | ΗΛΜ 29 | kg |  |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση φυσικού αερίου | 1184 |  |  |  |  |  |  |
| 517 | Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλένιου (PE) 3ης γενιάς, κατάλληλος για δίκτυο φυσικού αερίου 4 bar, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΔΕΠΑ διαμέτρου Φ140 mm | 1184.1 | ΗΛΜ 8 | m |  |  |  |  |
| 518 | Πίνακας ανίχνευσης φυσικού αερίου, 12 εισόδων και μίας ομάδας συναγερμού | 1184.2 | ΗΛΜ 62 | τεμ |  |  |  |  |
| 519 | Ανιχνευτής φυσικού αερίου μετά βάσεως αναλογικής σημειακής αναγνώρισης | 1184.3 | ΗΛΜ 62 | τεμ |  |  |  |  |
| 520 | Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής, κατά DIN 2448, διαμέτρου 3/4 ins, | 1184.4 | ΗΛΜ 4 | m |  |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση πυρόσβεσης πυρανίχνευσης | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση πυρόσβεσης | 1200.1 |  |  |  |  |  |  |
| 521 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ2 “ | 1200.1.1 | ΗΛΜ 5 | m |  |  |  |  |
| 522 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ2 1/2 “ | 1200.1.2 | ΗΛΜ 5 | m |  |  |  |  |
| 523 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ4 “ | 1200.1.3 | ΗΛΜ 5 | m |  |  |  |  |
| 524 | Δίδυμο υδροστόμιο τροφοδοσίας με νερό από Π.Υ. με παροχές 2 ½” | 1200.1.4 | ΗΛΜ 20 | τεμ |  |  |  |  |
| 525 | Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή | 1200.1.5 | ΗΛΜ 20 | τεμ |  |  |  |  |
| 526 | Πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης αυτόματο δύο κυρίων αντλιών (ΗΚ & ΠΚ) και μιας JOCKEY Παροχής έως 45 m3/h μανομετρικού έως 60 m ΣΥ | 1200.1.6 | ΗΛΜ 21 | τεμ. |  |  |  |  |
| 527 | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kg | 1200.1.7 | ΗΛΜ 19 | τεμ |  |  |  |  |
| 528 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg | 1200.1.8 | ΗΛΜ 19 | τεμ |  |  |  |  |
| 529 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτόματος οροφής γομώσεως 12 kg | 1200.1.9 | ΗΛΜ 19 | τεμ |  |  |  |  |
| 530 | Φίλτρο νερού ή ατμού διαμέτρου 100 mm | 1200.1.10 | ΗΛΜ 12 | τεμ |  |  |  |  |
| 531 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) , τύπου BALL VALVE Βαρέως τύπου, με λαβή διαμέτρου Φ 4 ins | 1200.1.11 | ΗΛΜ 11 | τεμ |  |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση πυρανίχνευσης | 1200.2 |  |  |  |  |  |  |
| 532 | Πίνακας πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτημένου τύπου (addressable) Μέχρι 100 σημεία σε μεταφορά | 1200.2.1 | ΗΛΜ 52 | τεμ. |  |  |  |  |
| 533 | Ανιχνευτής καπνού διευθυνσιοδοτημένου τύπου (addressable) Τύπου ιονισμού | 1200.2.2 | ΗΛΜ 52 | τεμ. |  |  |  |  |
| 534 | Σειρήνα & επαναλήπτης συναγερμού Πυρκαγιάς | 1200.2.3 | ΗΛΜ 52 | τεμ. |  |  |  |  |
| 535 | Κομβίο συναγερμού διευθυνσιοδοτημένου τύπου (addressable) | 1200.2.4 | ΗΛΜ 52 | τεμ. |  |  |  |  |
| 536 | Καλώδιο τύπου LIYCY εύκαμπτο ομοαξονικό με θωράκιση Διπολικό Διατομής 2 Χ 1,5 mm2 | 1200.2.5 | ΗΛΜ 46 | m |  |  |  |  |
| 537 | Καλώδιο τύπου ΝΥMΗΥ εύκαμπτο Διπολικό Διατομής 2 Χ 1,5 mm2 | 1200.2.6 | ΗΛΜ 46 | m |  |  |  |  |
| 538 | Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας Με ένδειξη της φοράς διαφυγής (ΕΧΙΤ) με ένα λαμπτήρα φθορισμού 8 W | 1200.2.7 | ΗΛΜ 59 | τεμ. |  |  |  |  |
| 539 | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kg | 1200.1.7 | ΗΛΜ 19 | τεμ |  |  |  |  |
| 540 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg | 1200.1.8 | ΗΛΜ 19 | τεμ |  |  |  |  |
| 541 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτόματος οροφής γομώσεως 12 kg | 1200.1.9 | ΗΛΜ 19 | τεμ |  |  |  |  |
| 542 | Φίλτρο νερού ή ατμού διαμέτρου 100 mm | 1200.1.10 | ΗΛΜ 12 | τεμ |  |  |  |  |
| 532 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) , τύπου BALL VALVE Βαρέως τύπου, με λαβή διαμέτρου Φ 4 ins | 1200.1.11 | ΗΛΜ 11 | τεμ |  |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση Αερισμού Θέρμανσης Κλιματσμού | 1220 |  |  |  |  |  |  |
| 543 | Εξωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος VRV Με ένα συμπιεστή 5 ΗΡ, τύπου …………………… | 1220.1 | ΗΛΜ 37 | τεμ. |  |  |  |  |
| 544 | Εξωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος VRV Με δύο συμπιεστές 4 ΗΡ, τύπου …………………… | 1220.2 | ΗΛΜ 37 | τεμ. |  |  |  |  |
| 545 | Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος VRV Δαπέδου με περίβλημα Ονομαστικής απόδοσης (ψύξη/θέρμανση) 4.5 / 5.0 KW, τύπου …………………… | 1220.3 | ΗΛΜ 37 | τεμ. |  |  |  |  |
| 546 | Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος VRV Δαπέδου με περίβλημα Ονομαστικής απόδοσης (ψύξη/θέρμανση) 7.1 / 8.0 KW, τύπου …………………… | 1220.4 | ΗΛΜ 37 | τεμ. |  |  |  |  |
| 547 | Χειριστήριο εσωτερικής μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος VRV Απλό (Ένα χειριστήριο για κάθε εσωτερική μονάδα VRV) | 1220.5 | ΗΛΜ 37 | τεμ. |  |  |  |  |
| 548 | Χειριστήριο εσωτερικής μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος VRV Ομαδικό (Για χειρισμό μέχρι 16 εσωτερικών μονάδων VRV) | 1220.6 | ΗΛΜ 37 | τεμ. |  |  |  |  |
| 549 | Δίκτυο σωληνώσεων Πολυδιαιρούμενου συστήματος VRV | 1220.7 | ΗΛΜ 7 | m |  |  |  |  |
| 550 | Aνεμιστήρας αξονικός ή φυγοκεντρικός οροφής βιομηχανικού τύπου (μανιτάρι) Παροχής μέχρι 750 m3/h στα 15 mmΣΥ | 1220.8 | ΗΛΜ 39 | τεμ. |  |  |  |  |
| 551 | Aνεμιστήρας αξονικός ή φυγοκεντρικός οροφής βιομηχανικού τύπου (μανιτάρι) Παροχής μέχρι 1,000 m3/h στα 15 mmΣΥ | 1220.9 | ΗΛΜ 39 | τεμ. |  |  |  |  |
| 552 | Aνεμιστήρας αξονικός ή φυγοκεντρικός οροφής βιομηχανικού τύπου (μανιτάρι) Παροχής μέχρι 1, 500 m3/h στα 15 mmΣΥ | 1220.10 | ΗΛΜ 39 | τεμ. |  |  |  |  |
| 553 | Μονάδα φυγοκεντρικού ανεμιστήρα (Fan Section) Απλής αναρροφήσεως, με πτερύγια κεκλιμμένα προς τα εμπρός Παροχής έως 6000 m3/h μανομετρικού έως 15 mm ΣΥ | 1220.11 | ΗΛΜ 39 | τεμ. |  |  |  |  |
| 554 | Μονάδα φυγοκεντρικού ανεμιστήρα (Fan Section) Απλής αναρροφήσεως, με πτερύγια κεκλιμμένα προς τα εμπρός Παροχής έως 1000 m3/h μανομετρικού έως 15 mm ΣΥ | 1220.12 | ΗΛΜ 39 | τεμ. |  |  |  |  |
| 555 | Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου διαμέτρου 300 mm | 1220.13 | ΗΛΜ 39 | τεμ |  |  |  |  |
| 556 | Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 8 ins X 14 ins από χαλύβδινο έλασμα | 1220.14 | ΗΛΜ 36 | τεμ |  |  |  |  |
| 557 | Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής | 1220.15 | ΗΛΜ 34 | kg |  |  |  |  |
|  | Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις | 1240 |  |  |  |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων | 1241 |  | τεμ. |  |  |  |  |
| 558 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων. Οροφής, με ανταυγαστήρα και περσίδες αλουμινίου,τύπου ……….. με 2 λυχνίες 36 W | 1241.1 | ΗΛΜ 59 | τεμ. |  |  |  |  |
| 559 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων. Οροφής, στεγανό με κλειστό κάλυμμα,τύπου ……….. με 2 λυχνίες 36 W | 1241.2 | ΗΛΜ 59 | τεμ. |  |  |  |  |
| 560 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων. Επίτοιχο, στεγανό, τύπου …….. με 1 λυχνία 18 W | 1241.3 | ΗΛΜ 59 | τεμ. |  |  |  |  |
| 561 | Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, με λυχνίες, εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων. Πλαφονιέρα οροφής, στεγανή, τύπου ……….. με 1 λαμπτήρα 100 W | 1241.4 | ΗΛΜ 59 | τεμ. |  |  |  |  |
| 562 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων. Κρεμαστό από ράγα, ανάδειξης επιφανειών, τύπου ………. με 2 λαμπτήρες TC L 36 W | 1241.5 | ΗΛΜ 59 | τεμ. |  |  |  |  |
| 563 | Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, με λυχνίες, εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων. Κρεμαστό από ράγα, ανάδειξης επιφανειών, τύπου ………. με 1 λαμπτήρα αλογόνου QT32 150 W | 1241.6 | ΗΛΜ 59 | m |  |  |  |  |
| 564 | Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, με λυχνίες, εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων. Εμμέσου φωτισμού, ράγας, τύπου …………. με 2 λαμπτήρες αλογόνου QT DE 12, 150 W | 1241.7 | ΗΛΜ 59 | τεμ. |  |  |  |  |
| 565 | Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, με λυχνίες, εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων. Περιστρεφόμενο, SPOT ράγας, στενής δέσμης, τύπου ……….με 1 λαμπτήρα αλογόνου 100 W | 1241.8 | ΗΛΜ 59 | τεμ. |  |  |  |  |
| 566 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων. Απλίκα τοίχου εμμέσου φωτισμού, τύπου ……..με 1 λαμπτήρα 54 W | 1241.9 | ΗΛΜ 59 | τεμ. |  |  |  |  |
| 567 | Φωτιστικό σώμα με λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως. Περιστρεφόμενο, spot ψευδοροφής, στενής δέσμης, τύπου ………… Με 1 λαμπτήρα 70 W | 1241.10 | ΗΛΜ 59 | τεμ. |  |  |  |  |
| 568 | Φωτιστικό σώμα με λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως. Περιστρεφόμενο, spot ψευδοροφής, ευρείας δέσμης, τύπου …………. Με 1 λαμπτήρα 70 W | 1241.11 | ΗΛΜ 59 | τεμ. |  |  |  |  |
| 569 | Φωτιστικό σώμα με μικρές λυχνίες φθορισμού, εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων. Απλίκα τοίχου, στεγανή, τύπου ………… με 1 λαμπτήρα φθορισμού 18 W | 1241.12 | ΗΛΜ 59 | τεμ. |  |  |  |  |
| 570 | Φωτιστικό σώμα με λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως. Απλίκα χωνευτή, στεγανή, τύπου …………. Με 1 λαμπτήρα 35 W | 1241.13 | ΗΛΜ 59 | τεμ. |  |  |  |  |
| 571 | Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, με λυχνίες, εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων. Προβολέας στεγανός, με ανακλαστήρα, τύπου ………. με 1 λαμπτήρα 300 W | 1241.14 | ΗΛΜ 59 | τεμ. |  |  |  |  |
| 572 | Φωτιστικό σώμα με λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως. Δαπέδου, ασύμμετρο, στεγανό, τύπου | 1241.15 | ΗΛΜ 59 | τεμ. |  |  |  |  |
| 573 | Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α | 1241.16 | ΗΛΜ 49 | τεμ |  |  |  |  |
| 574 | Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α | 1241.17 | ΗΛΜ 59 | τεμ. |  |  |  |  |
| 575 | Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, με λυχνίες, εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων. Περιστρεφόμενο, SPOT ράγας, ευρείας δέσμης, τύπου ERCO 73138 με 1 λαμπτήρα αλογόνου QT12 100 W | 1241.18 | ΗΛΜ 59 | m |  |  |  |  |
| 576 | Ράγα φωτισμού Τριπολική, τύπου ERCO CLASSIC 33.5 χ 34 mm | 1241.19 | ΗΛΜ 59 | m |  |  |  |  |
| 577 | Ράγα φωτισμού Τριπολική, τύπου ERCO ΗΙ TRACK 36 χ 72 mm | 1241.20 | ΗΛΜ 49 | τεμ |  |  |  |  |
| 578 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός | 1241.21 | ΗΛΜ 49 | τεμ |  |  |  |  |
| 579 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ | 1241.22 | ΗΛΜ 49 | τεμ |  |  |  |  |
| 580 | Διακόπτης χωνευτός, στεγανός, με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός | 1241.23 | ΗΛΜ 44 | m |  |  |  |  |
| 581 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2 | 1241.24 | ΗΛΜ 44 | m |  |  |  |  |
| 582 | Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2 | 1241.25 | ΗΛΜ 46 | m |  |  |  |  |
| 583 | Καλώδιο τύπου ΝΥM Tριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 | 1241.26 | ΗΛΜ 49 | τεμ |  |  |  |  |
| 584 | Καλώδιο τύπου ΝΥM Tριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 | 1241.27 | ΗΛΜ 46 | m |  |  |  |  |
| 585 | Καλώδιο τύπου ΝΥM Tριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2 | 1241.28 | ΗΛΜ 46 | m |  |  |  |  |
| 586 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό διατομής 4 Χ 2,5 mm2 | 1241.29 | ΗΛΜ 47 | m |  |  |  |  |
| 587 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2 | 1241.30 | ΗΛΜ 47 | m |  |  |  |  |
| 588 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2 | 1241.31 | ΗΛΜ 47 | m |  |  |  |  |
| 589 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2 | 1241.32 | ΗΛΜ 47 | m |  |  |  |  |
| 590 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm2 | 1241.33 | ΗΛΜ 47 | m |  |  |  |  |
| 591 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 16 mm2 | 1241.34 | ΗΛΜ 47 | m |  |  |  |  |
| 592 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 Χ 185 mm2 | 1241.35 | ΗΛΜ 47 | m |  |  |  |  |
| 593 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 Χ 95 mm2 | 1241.36 | ΗΛΜ 47 | m |  |  |  |  |
| 594 | Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 95mm2 | 1241.37 | ΗΛΜ 45 | m |  |  |  |  |
| 595 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm | 1241.38 | ΗΛΜ 41 | m |  |  |  |  |
| 596 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm | 1241.39 | ΗΛΜ 41 | m |  |  |  |  |
| 597 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ενισχυμένος τύπου Heliflex ελαφρού τύπου Διαμέτρου Φ 16 mm | 1241.40 | ΗΛΜ 41 | m |  |  |  |  |
| 598 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ενισχυμένος τύπου Heliflex ελαφρού τύπου Διαμέτρου Φ 25 mm | 1241.41 | ΗΛΜ 41 | m |  |  |  |  |
| 599 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ενισχυμένος τύπου Heliflex ελαφρού τύπου Διαμέτρου Φ 35 mm | 1241.42 | ΗΛΜ 41 | m |  |  |  |  |
| 600 | Σχάρα διελεύσεως καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους τουλάχιστον 1.5 mm | 1241.43 | ΗΛΜ 42 | m |  |  |  |  |
| 601 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm | 1241.44 | ΗΛΜ 41 | τεμ |  |  |  |  |
| 602 | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm | 1241.45 | ΗΛΜ 41 | τεμ |  |  |  |  |
| 603 | Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC 4 atm υπογείων καλωδίων διαμέτρου 100mm πλήρης ενός σωλήνα Φ100mm | 1241.46 | ΗΛΜ 8 | m |  |  |  |  |
| 604 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδ. τύπου …… μονοπολικός εντάσεως 10 Α | 1241.47 | ΗΛΜ 55 | τεμ |  |  |  |  |
| 605 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδ. τύπου ……….. μονοπολικός εντάσεως 16 Α | 1241.48 | ΗΛΜ 55 | τεμ |  |  |  |  |
| 606 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδ. τύπου ………… μονοπολικός εντάσεως 20 Α | 1241.49 | ΗΛΜ 55 | τεμ |  |  |  |  |
| 607 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδ. τύπου ……….. τριπολικός εντάσεως 16 Α | 1241.50 | ΗΛΜ 55 | τεμ |  |  |  |  |
| 608 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδ. τύπου ……….. τριπολικός εντάσεως 20 Α | 1241.51 | ΗΛΜ 55 | τεμ |  |  |  |  |
| 609 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου …………… τριπολικός εντάσεως 25 Α | 1241.52 | ΗΛΜ 55 | τεμ |  |  |  |  |
| 610 | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου ……………. τριπολικός εντάσεως 32 Α | 1241.53 | ΗΛΜ 55 | τεμ |  |  |  |  |
| 611 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου …………….. απλός διπολικός εντάσεως 25 Α | 1241.54 | ΗΛΜ 55 | τεμ |  |  |  |  |
| 612 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου …………….. απλός τριπολικός εντάσεως 25 Α | 1241.55 | ΗΛΜ 55 | τεμ |  |  |  |  |
| 613 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου …………… απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α | 1241.56 | ΗΛΜ 55 | τεμ |  |  |  |  |
| 614 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου ……………….. απλός τριπολικός εντάσεως 63 Α | 1241.57 | ΗΛΜ 55 | τεμ |  |  |  |  |
| 615 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου …………. εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 27 | 1241.58 | ΗΛΜ 54 | τεμ |  |  |  |  |
| 616 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου ……….. εντάσεως 63 Α και σπειρώματος Ε 33 | 1241.59 | ΗΛΜ 54 | τεμ |  |  |  |  |
| 617 | Αυτόματος διακόπτης (ρελαί) διαφυγής τάσεως (διαρροής) Τριπολικός, εντάσεως 40 Α | 1241.60 | ΗΛΜ 53 | τεμ |  |  |  |  |
| 618 | Αυτόματος διακόπτης (ρελαί) διαφυγής τάσεως (διαρροής) Τριπολικός, εντάσεως 63 Α | 1241.61 | ΗΛΜ 53 | τεμ |  |  |  |  |
| 619 | Τηλεχειριζόμενος διακόπτης φωτισμού (τηλεδιακόπτης) Μονοπολικός, εντάσεως 16 Α | 1241.62 | ΗΛΜ 53 | τεμ |  |  |  |  |
| 620 | Κομβίο τηλεχειρισμού αυτόματου διακόπτη φωτισμού (τηλεδιακόπτη) γιά εγκατάσταση σε πίνακα με ενδεικτική λυχνία. | 1241.63 | ΗΛΜ 55 | τεμ |  |  |  |  |
| 621 | Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 σε μεταφορά | 1241.64 | ΗΛΜ 59 | τεμ |  |  |  |  |
| 622 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος διαστάσεων 62 Χ 50 Cm | 1241.65 | ΗΛΜ 52 | τεμ |  |  |  |  |
| 623 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος διαστάσεων 35 Χ 25 Cm | 1241.66 | ΗΛΜ 52 | τεμ |  |  |  |  |
| 624 | Αυτόματος τριπολικός διακόπτης αέρα πίσω από τον πίνακα με χειρισμό από μπροστά ονομ. εντάσεως 320 Α | 1241.67 | ΗΛΜ 51 | τεμ |  |  |  |  |
| 625 | Ηλεκτρόδιο γειώσεως χαλύβδινο επιχαλκωμένο. Πάχους επιχαλκώσεως 250 μm Διαστάσεων Φ 17 Χ 3000 | 1241.68 | ΗΛΜ 5 | τεμ |  |  |  |  |
|  | Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων | 1242 |  |  |  |  |  |  |
| 626 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών Πλαστικός ευθύς 16mm | 1242.1 | ΗΛΜ 41 | m |  |  |  |  |
| 627 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ενισχυμένος τύπου Heliflex ελαφρού τύπου Διαμέτρου Φ 16 mm | 1242.2 | ΗΛΜ 41 | m |  |  |  |  |
| 628 | Σχάρα διελεύσεως καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους τουλάχιστον 1.5 mm | 1242.3 | ΗΛΜ 42 | m |  |  |  |  |
| 629 | Λήψη τηλεφώνων ή DATA Κατηγορίας RJ 45, Cat.UTP 5 | 1242.4 | ΗΛΜ 52 | τεμ |  |  |  |  |
| 630 | Τηλεφωνικός κατανεμητής, τύπου Patch Panel Κατηγορίας πριζών RJ 45, Cat.UTP 5 μέχρι 30 πορτών | 1242.5 | ΗΛΜ 52 | τεμ |  |  |  |  |
| 631 | Τηλεφωνικό καλώδιο Κατηγορίας UTP 5 4 ζευγών | 1242.6 | ΗΛΜ 46 | m |  |  |  |  |
| 632 | Παθητικός ανιχνευτής κίνησης (Radar) Τύπου ευρείας δέσμης. | 1242.7 | ΗΛΜ 52 | τεμ. |  |  |  |  |
| 633 | Πληκτρολόγιο συστήματος ασφαλείας Μέχρι 4 ζώνες ανίχνευσης. | 1242.8 | ΗΛΜ 52 | τεμ. |  |  |  |  |
| 634 | Πίνακας συστήματος ασφαλείας Μέχρι 4 ζώνες ανίχνευσης. | 1242.9 | ΗΛΜ 52 | τεμ. |  |  |  |  |
| 635 | Σειρήνα & επαναλήπτης συστήματος Ασφαλείας | 1242.10 | ΗΛΜ 52 | τεμ. |  |  |  |  |
| 636 | Καλώδιο συστημάτων συναγερμού ασφαλείας Εύκαμπτο ομοαξονικό με θωράκιση Διατομής τριών ζευγών | 1242.11 | ΗΛΜ 46 | m |  |  |  |  |
| 637 | Μεγάφωνο ψευδοροφής. Ισχύος, μέχρι 10 W | 1242.12 | ΗΛΜ 52 | τεμ. |  |  |  |  |
| 638 | Ηχείο τοίχου ή οροφής (ηχοστήλη) Ισχύος μέχρι 50 W | 1242.13 | ΗΛΜ 52 | τεμ. |  |  |  |  |
| 639 | Ρυθμιστής έντασης ήχου Ισχύος μέχρι 100 W | 1242.14 | ΗΛΜ 52 | τεμ. |  |  |  |  |
| 640 | Λήψη για την υποδοχή μικροφώνου | 1242.15 | ΗΛΜ 52 | τεμ |  |  |  |  |
| 641 | Ενισχυτικό κέντρο ήχου Ισχύος, μέχρι 800 W | 1242.16 | ΗΛΜ 41 | m |  |  |  |  |
| 642 | Καλώδιο μεγαφωνικό Εύκαμπτο δύο συζευγμένων αγωγών (μαύρο κόκκινο) Διατομής 2 x 1.5 mm2 | 1242.17 | ΗΛΜ 41 | m |  |  |  |  |
| 643 | Καλώδιο μικροφωνικό Εύκαμπτο ομοαξονικό με θωράκιση Διατομής 2 x 0.75 mm2 | 1242.18 | ΗΛΜ 42 |  |  |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας | 1260 |  |  |  |  |  |  |
| 644 | Χαλύβδινη γαλβανισμένη ράβδος, κυκλικής διατομής, Διαμέτρου 8 mm | 1260.1 | ΗΛΜ 5 | m |  |  |  |  |
| 645 | Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία Διατομής 20x2,5 mm | 1260.2 | ΗΛΜ 5 | m |  |  |  |  |
| 646 | Ακίδα αλεξικέραυνου Ακίδα αλεξικέραυνου τύπου Α2 από xάλυβα Φ 16mm Mήκους 1250 mm | 1260.3 | ΗΛΜ 6 | τεμ. |  |  |  |  |
| 647 | Πλαίσιο καπνοδόxου για στήριξη ακίδων και σύνδεση με αγωγό καθόδου Tύπου Α | 1260.4 | ΗΛΜ 6 | Kg |  |  |  |  |
| 648 | Στήριγμα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου σε κεραμοσκεπή στέγη Tύπου Μ | 1260.5 | ΗΛΜ 6 | τεμ. |  |  |  |  |
| 649 | Περιλαίμιο υδρορρόης τύπου C, κατά DΙΝ 48818 Διαμέτρου Φ 60 mm | 1260.6 | ΗΛΜ 6 | τεμ. |  |  |  |  |
| 650 | Περιλαίμιο υδρορρόης τύπου D, κατά DΙΝ 48818 Διαμέτρου σωλήνωσης 3/8 ins | 1260.7 | ΗΛΜ 6 | τεμ. |  |  |  |  |
| 651 | Ενωτικός λυόμενος σύνδεσμος, αγωγού καθόδου προς εισαγωγή για τη γείωση | 1260.8 | ΗΛΜ 6 | τεμ. |  |  |  |  |
| 652 | Ακροδέκτης τέρματος αγωγού Φ 10 mm κατά DΙΝ 48837 Tύπου Α | 1260.9 | ΗΛΜ 6 | τεμ. |  |  |  |  |
| 653 | Ακροδέκτης προς κεραία | 1260.10 | ΗΛΜ 6 | τεμ. |  |  |  |  |
| 654 | Τρίγωνο γείωσης | 1260.11 | ΗΛΜ 6 | τεμ. |  |  |  |  |
| 655 | Συλλεκτήριος αγωγός αλουμινίου διαμέτρου Φ8 | 1260.12 | ΗΛΜ 6 | τεμ. |  |  |  |  |
| 656 | Στήριγμα συλλεκτήριο συστήματος | 1260.13 | ΗΛΜ 5 | τεμ. |  |  |  |  |
| 657 | Σύνδεσμος διαστολής συλλεκτήριων αγωγών | 1260.14 | ΗΛΜ 5 | τεμ. |  |  |  |  |
| 658 | Συνδετήρας γαλβανισμένος αγωγών | 1260.15 | ΗΛΜ 5 | τεμ. |  |  |  |  |
| 659 | Σύνδεσμος ευθείας σύνδεσης αγωγών | 1260.16 | ΗΛΜ 5 | τεμ. |  |  |  |  |
| 660 | Σύνδεσμος μορφής γωνιακού ακροδέκτη | 1260.17 | ΗΛΜ 5 | τεμ. |  |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση Ανελκυστήρων | 1280 |  |  |  |  |  |  |
| 661 | Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα, με τον κινητήριο μηχανισμό μέσα στο φρέαρ, κατ'αποκοπή 8 ατόμων, 2 στάσεων, ταχύτητας 1.00 m/sec V.F.M.C., λειτουργία απλή | 1280.1 | ΗΛΜ 63 | τεμ. |  |  |  |  |
| 662 | Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα, με τον κινητήριο μηχανισμό μέσα στο φρέαρ, κατ'αποκοπή 8 ατόμων, 3 στάσεων, ταχύτητας 1.00 m/sec V.F.M.C., λειτουργία απλή με συλλογή στην άνοδο και στην κάθοδο | 1280.2 | ΗΛΜ 63 | τεμ. |  |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση Αυτοματισμών | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 663 | Τοπική μονάδα συστήματος ελέγχου εγκαταστάσεων ΤΜΕ BMS 2.1 | 1300.1 | ΗΛΜ 61 | τεμ. |  |  |  |  |
| 664 | Μετρητής συντελεστή ισχύος | 1300.2 | ΗΛΜ 61 | τεμ. |  |  |  |  |
| 665 | Μετρητής έντασης | 1300.3 | ΗΛΜ 61 | τεμ. |  |  |  |  |
| 666 | Μετρητής τάσης | 1300.4 | ΗΛΜ 61 | τεμ. |  |  |  |  |
| 667 | Μετρητής συχνότητας | 1300.5 | ΗΛΜ 61 | τεμ. |  |  |  |  |
| 668 | Κεντρική μονάδα ελέγχου | 1300.6 | ΗΛΜ 61 | τεμ. |  |  |  |  |
| 669 | Λογικό μέρος (software) συστήματος κεντρικού ελέγχου κτιρίου κατ'αποκοπή | 1300.7 | ΗΛΜ 61 | τεμ. |  |  |  |  |
| 670 | Μετάφραση πρωτοκόλλου επικοινωνίας ΚΠΠ με BMS κατ'αποκοπή | 1300.8 | ΗΛΜ 61 | τεμ. |  |  |  |  |
| 671 | Ψηφιακό αισθητήριο διαφορικής πίεσης αέρα κατάλληλο για την συνεργασία με κεντρικό σύστημα ελέγχου, πλήρες | 1300.9 | ΗΛΜ 61 | τεμ. |  |  |  |  |
| 672 | Ψηφιακό αισθητήριο ροής υγρού (FLOW SWITCH) κατάλληλο για την συνεργασία με κεντρικό σύστημα ελέγχου, πλήρες | 1300.10 | ΗΛΜ 61 | τεμ. |  |  |  |  |
| 673 | Αναλογικό αισθητήριο θερμοκρασίας εμβαπτίσεως σε υγρό κατάλληλο για την συνεργ. με κεντρ. σύστημα ελέγχου, πλήρες | 1300.11 | ΗΛΜ 61 | τεμ. |  |  |  |  |
| 674 | Αναλογικό αισθητήριο θερμοκρασίας εμβαπτίσεως σε αεραγωγό κατάλληλο για την συνεργασία με κεντρικό σύστημα ελέγχου, πλήρες | 1300.12 | ΗΛΜ 61 | τεμ. |  |  |  |  |
| 675 | Αναλογικό αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου κατάλληλο για την συνεργασία με κεντρικό σύστημα ελέγχου | 1300.13 | ΗΛΜ 61 | τεμ. |  |  |  |  |
| 677 | Αναλογικό αισθητήριο σχετικής υγρασίας αεραγωγού κατάλληλο για την συνεργασία με κεντρικό σύστημα ελέγχου, πλήρες | 1300.14 | ΗΛΜ 61 | τεμ. |  |  |  |  |
| 678 | Αναλογικό αισθητήριο μέτρησης πίεσης υγρού κατάλληλο για την συνεργασία με κεντρικό σύστημα ελέγχου | 1300.15 | ΗΛΜ 61 | τεμ. |  |  |  |  |
| 679 | Ψηφιακό αισθητήριο μέτρησης στάθμης υγρού κατάλληλο για την συνεργασία με κεντρικό σύστημα ελέγχου, πλήρες | 1300.16 | ΗΛΜ 61 | τεμ. |  |  |  |  |
| 680 | Τρίοδη βαλβίδα με αναλογικό κινητήρα, κατάλληλη για την συνεργασία με κεντρικό σύστημα ελέγχου, διαμέτρου 3 ins | 1300.17 | ΗΛΜ 61 | τεμ. |  |  |  |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ … … |  |  |  |
| ΝΟΜΟΣ … … |  | ΕΡΓΟ: |  |
| ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ … … |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΥΠΟΕΡΓΟ: |  |

## ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

## ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

(Άρθρο 4 του Ν. 1418/84 και άρθρο 7 του Π.Δ/τος 609/85)

| της Κ/ξίας Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ατομικών ή εταιρικών) (Συμπληρώνεται μόνο από διαγωνιζόμενες Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α/α | Ονομασία της εργοληπτικής επιχείρησης που μετέχει στην Κοινοπραξία | Εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ στην: |  |
|  |  | Τάξη | Κατηγορία |
| Στοιχεία Εκπροσώπου της Κοινοπραξίας : Ονοματεπώνυμο : Τηλέφωνο : Ταχυδρομ. Δ/νση : FAX : e-mail : |  |  |  |

| της αυτοτελούς εργοληπτικής επιχείρησης ατομικής ή εταιρικής : (Συμπληρώνεται μόνο από εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) |  |
| --- | --- |
| Ονομασία εργοληπτικής επιχείρησης : |  |
| Κατηγορία του ΜΕΕΠ που ανήκει η επιχείρηση : |  |
| Τάξη του ΜΕΕΠ που ανήκει η επιχείρηση : |  |
| Έδρα της εργοληπτικής επιχείρησης : |  |
| Στοιχεία Εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης : Ονοματεπώνυμο : Τηλέφωνο : Ταχυδρομ. Δ/νση : FAX : e-mail : |  |

#### Ο Προσφέρων

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

## Προσφορά με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης

(Άρθρο 4 του Ν. 1418/84 και άρθρο 7 του Π.Δ/τος 609/85)

| α/α | Ομάδα Εργασιών Προϋπολογισμού Μελέτης |  | Δαπάνη Προϋπολογι- σμού Μελέτης (σε ΕΥΡΩ) | ###### Ποσοστό Προσφερόμενης ##### Έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες |  | Δαπάνη μετά την εφαρμογή του ποσοστού της προσφερόμενης έκπτωσης της ομάδας (σε ΕΥΡΩ) (Υποχρεωτικά με δύο δεκαδικά ψηφία) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Αριθμητικά | Ολογράφως |  |
| 1 | Χωματουργικά | Σ1 |  |  |  |  |
| 2 | Τεχνικά | Σ2 |  |  |  |  |
| 3 | Οδοστρωσία | Σ3 |  |  |  |  |
| 4 | Ασφαλτικά | Σ4 |  |  |  |  |
| 5 | Σήμανση-Ασφάλιση | Σ5 |  |  |  |  |
| Σύνολο Προϋπολογισμού Μελέτης |  | (ΣΣ) |  | Σύνολο Προσφοράς (ΣΣπ ή ΔΕ) : |  |  |

| Σ.Δ.Ε του προϋπολογισμού Μελέτης= 1,18 x (Σ.Σ.) = |  | Οι προκύπτουσες τιμές αφορούν ΕΥΡΩ και αναγράφονται υποχρεωτικά με 2 δεκαδικά ψηφία |
| --- | --- | --- |
| Σ.Δ.Ε. του προϋπολογισμού Προσφοράς =1,18 x (Σ.Σπ)= |  |  |
| Υπολογισμός της μέσης έκπτωση Εμ (%) (Αναγράφεται με όλα τα προκύπτοντα δεκαδικά ψηφία) Εμ = [1 – (Σ.Δ.Ε. Προϋπ. Προσφοράς) / (Σ.Δ.Ε. Προϋπ. Μελέτης)] x 100 = (1 - …………………………) x 100 = |  |  |
| Αναγραφή της Εμ με δύο δεκαδικά ψηφία (Εάν το τρίτο είναι ακριβώς 5 τότε αναγράφεται με 3 δεκ. ψηφία) = |  |  |

Όρια Ομαλότητας	Ο Προσφέρων

1,10 x Eμ – 10%

`	0,90 x Eμ + 10%

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

## Επανυπολογισμός απροβλέπτων δαπανών και αναθεώρησης

(Άρθρο 4 παρ. 13 του Ν. 1418/84)

Συντελεστής Επανυπολογισμού = (100-Εμ)/100= (Το Εμ λαμβάνεται με όλα τα δεκαδικά ψηφία)

|  | Προϋπολογισμός Μελέτης | Συντελεστής επανυπολογισμού | Αντίστοιχες δαπάνες προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- |
| Απρόβλεπτες Δαπάνες : |  |  |  |
| Αναθεώρηση : |  |  |  |

## Προϋπολογισμός του συνόλου του έργου

(Όπως προκύπτει από την οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου)

| Συνολική δαπάνη εργασιών (Περιλαμβανομένων Γ.Ε και Ο.Ε.) = |  |
| --- | --- |
| Προστίθενται απρόβλεπτες δαπάνες (όπως επανυπολογίσθηκαν πιο πάνω) = |  |
| Προστίθεται δαπάνη για αναθεώρηση (όπως επανυπολογίσθηκε πιο πάνω) = |  |
| Συνολική δαπάνη έργου (χωρίς Φ.Π.Α) = |  |
| Προστίθεται δαπάνη για Φ.Π.Α 18% = |  |
| Συνολική δαπάνη του έργου (με Φ.Π.Α.) = |  |

Ο συντάξας το Έντυπο

Προσφοράς

Ο Προσφέρων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

………    /    /

Ο Δ/ντης ΔΤΥΝ Αυτ/σης …

(Υπογραφή – Σφραγίδα)