| Κωδικός: ΠΠΕΜ-ΥΔΡ-1 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: |  |
| Σελίδα : από | Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης |

| Υπηρεσία: |  |  | ΜΕΛΕΤΗ: |
| --- | --- | --- | --- |
| Υπηρεσία: |  |  | ΑΝΑΔΟΧΟΣ: |
| Υπηρεσία: |  |  | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: |
| Υπηρεσία: |  |  | ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: |

| # | Υποχρεώσεις Μελέτης – Παραδοτέα (Αρθρο 204, ΠΔ 696/74) | Απαιτείται ; | Περιέχεται στο υλικό της μελέτης ; | Συμφωνεί με νομοθεσία, προδιαγραφές, κανονισμούς και τη Σύμβαση του Έργου ; | Ενέργειες Υπηρεσίας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ | ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ |
| 1. | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Περιγραφή περιοχής |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Εισαγωγή – Ιστορικό – Ανάθεση – Προϋπάρχουσες Μελέτες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Υδάτινο Δυναμικό της περιοχής |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Υφιστάμενος τρόπος ύδρευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Ανάγκες παρούσες και μελλοντικές |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Εξετασθείσες λύσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Περιγραφή προτεινόμενης λύσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Γενική διάταξη 1:50000 ή 1:20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Οριζοντιογραφία εξωτερικού δικτύου 1:20000 ή 1:10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Προσχέδια 1:200 ή 1:100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Συνοπτικές κατά μήκος τομές αγωγών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Τεύχη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Συνοπτικός προϋπολογισμός για κάθε λύση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Εργασίες συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Συνοπτική Εκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Σύντομη περιγραφή του προβλήματος ύδρευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Εξετασθείσες λύσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Χάρτης 1:50000 ή 1:20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Συνοπτικός προϋπολογισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Υπολογισμός κόστους ύδατος |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Προτάσεις συμπληρωματικών εργασιών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Υδρολογική μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Τεχνική προμελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Εκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Εισαγωγή – Ιστορικό – Ανάθεση – Προϋπάρχουσες Μελέτες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Σύντομη περιγραφή προβλήματος ύδρευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Παράθεση στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Περιγραφή υφιστάμενων έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Περιλήψεις ειδικών μελετών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Περιγραφή προτεινόμενης λύσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Γενική διάταξη 1:20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Οριζοντιογραφία 1:1000 ή 1:5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Οριζοντιογραφία 1:5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Προσχέδια έργων 1:200 ή 1:100 ή 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Κατά μήκος τομές αγωγών 1:10000/1:1000 ή 1:5000/1:500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Τεύχη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Υδραυλικοί υπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Στατικοί υπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Η/Μ υπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Προμέτρηση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Προϋπολογσμός |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | Υπολογισμός ετήσιων δαπανών συντήρησης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7 | Εργασίες συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.8 | Χρονικός προγραμματισμός έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Συνοπτική Εκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Σύντομη περιγραφή του προβλήματος ύδρευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Προτεινόμενο σχέδιο ύδρευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Χάρτης και διαγράμματα |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Συνοπτικός προϋπολογισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | Υπολογισμός κόστους ύδατος |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.6 | Προτάσεις απαιτούμενων τοπογραφικών και ερευνητικών εργασιών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Εκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Εισαγωγή – Ιστορικό – Ανάθεση – Προϋπάρχουσες Μελέτες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Σύντομη περιγραφή προβλήματος ύδρευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Παράθεση στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Περιγραφή προτεινόμενων έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Βασικά τεχνικά δεδομένα |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Γενικές χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Πρόσθετη υδρογεωλογική μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Βασικά δεδομένα στατικών υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Κόστος του ύδατος |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Γενική οριζοντιογραφία 1:10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Οριζοντιογραφίες Έργα υδροληψίας και λοιπές εγκαταστάσεις 1:200 Χαράξεις αγωγού 1:2000 ή 1:1000 Εσωτερικό δίκτυο 1:1000 Αγωγοί δικτύου 1:2000 Σημεία ειδικών καταναλώσεων 1:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Κατά μήκος τομές Αγωγοί εξωτερικού δικτύου 1:2000/1:200 ή 1:1000/1:100 Συνοπτικές 1:10000/1:1000 ή 1:5000/1:500 Κύριων και πρωτευόντων αγωγών διανομής 1:2000/1:200 ή 1:1000/1:100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Σχέδια έργων Γενικά και λεπτομερή 1:100, 1:50 κτλ Αντλιοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων Υφιστάμενα έργα αγωγών Ειδικά τεμάχια Καθοδική προστασία |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Τεύχη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Υδραυλικοί υπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Στατικοί υπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Η/Μ υπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Προμέτρηση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | Ανάλυση τιμών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 | Τιμολόγιο |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.8 | Προδιαγραφές έργων πολ. μηχανικού |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.9 | Αναλυτικός και συνοπτικός προϋπολογισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.10 | Διακήρυξη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.11 | Γενική συγγραφή υποχρεώσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.12 | Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.13 | Προγραμματισμός εκτέλεσης έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.14 | Οικονομοτεχνική μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.15 | Συνοπτική Εκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Κωδικός: ΠΠΕΜ-ΥΔΡ-2 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: |  |
| Σελίδα : από | Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης |

| Υπηρεσία: |  |  | ΜΕΛΕΤΗ: |
| --- | --- | --- | --- |
| Υπηρεσία: |  |  | ΑΝΑΔΟΧΟΣ: |
| Υπηρεσία: |  |  | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: |
| Υπηρεσία: |  |  | ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: |

| # | Υποχρεώσεις Μελέτης – Παραδοτέα | Απαιτείται ; | Περιέχεται στο υλικό της μελέτης ; | Συμφωνεί με νομοθεσία, προδιαγραφές, κανονισμούς και τη Σύμβαση του Έργου ; | Ενέργειες Υπηρεσίας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ | ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ |
| 1. | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Τεχνική Εκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Δεδομένα Στοιχεία |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Στοιχεία γεωμορφολογίας |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Στάθμη υπόγειου ύδατος |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Δημογραφικά στοιχεία |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Χρήσεις γης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Στοιχεία χωροταξικής μελέτης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Πολεοδομικές Συνθήκες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Αξιολόγηση υπαρχόντων έργων αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Υδρολογικά στοιχεία |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Προτεινόμενο σύστημα αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Εναλλακτικές λύσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Προϋπολογισμός έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Προτεινόμενα έργα δικτύου αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Λεκάνες απορροής |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Οριζοντιογραφία ζωνών και συλλεκτήρων 1:5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Κατά μήκος τομές κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και συλλεκτήρων 1:2000/1:100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Τεχνική Εκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ιστορικό - Ανάθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Περιγραφή προβλήματος αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Περιγραφή – επάρκεια – αξιολόγηση υφιστάμενων έργων αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Περίληψη ειδικών μελετών (εδαφοτεχνικά – στάθμη υπόγειων υδάτων κτλ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Τεχνοοικονομική διερεύνηση λύσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Περιγραφή και τεκμηρίωση προτεινόμενης λύσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Υδραυλικοί υπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Προμέτρηση – Προϋπολογισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες (τοπογραφικές κτλ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Γενική οριζοντιογραφία 1:5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Πρότυπα κατασκευής |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3 | Τυπικές διατομές διευθετημένων ρεμμάτων, συλλεκτήρων και αγωγών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 | Χαρακτηριστικές διατομές οδών με τη θέση των αγωγών και λοιπών δικτύων ΟΚΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.5 | Κατά μήκος τομές διευθετημένων ρεμμάτων 1:5 000/(1:200 ή 1:100) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.6 | Κατά μήκος τομές συλλεκτήρων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Τεχνική εκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Ιστορικό - Ανάθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Περιγραφή προβλήματος αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Περιγραφή – επάρκεια – αξιολόγηση υφιστάμενων έργων αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Υδρολογικά δεδομένα |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Παροχές υδραυλικών υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Παραδοχές στατικών υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Περιγραφή και τεκμηρίωση προτεινόμενης λύσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Προγραμματισμός έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Υδραυλικοί υπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Στατικοί υπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Προμέτρηση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Ανάλυση τιμών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Τιμολόγιο |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Προδιαγραφές έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Προϋπολογισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | ΓΣΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | ΕΣΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1 | Οριζοντιογραφία επί τοπογρ. υποβάθρου 1:2 000 ή 1:1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.2 | Οριζοντιογραφία επί τοπογρ. Υποβάθρου άνευ υψομετρικών καμπυλών 1:2000 ή 1:1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.3 | Κατά μήκος τομές ρεμάτων, τάφρων, αγωγών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.4 | Τεχνικά έργα και τυπικές διατομές αγωγών |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Κωδικός: ΠΠΕΜ-ΥΔΡ-3 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: |  |
| Σελίδα : από | Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης |

| Υπηρεσία: |  |  | ΜΕΛΕΤΗ: |
| --- | --- | --- | --- |
| Υπηρεσία: |  |  | ΑΝΑΔΟΧΟΣ: |
| Υπηρεσία: |  |  | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: |
| Υπηρεσία: |  |  | ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: |

| # | Υποχρεώσεις Μελέτης – Παραδοτέα | Απαιτείται ; | Περιέχεται στο υλικό της μελέτης ; | Συμφωνεί με νομοθεσία, προδιαγραφές, κανονισμούς και τη Σύμβαση του Έργου ; | Ενέργειες Υπηρεσίας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ | ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ |
| 1 | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Τεχνική έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Δεδομένα στοιχεία |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Στοιχεία γεωμορφολογίας |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Στάθμη υπόγειου ύδατος |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Δημογραφικά στοιχεία |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Χρήσεις γης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Στοιχεία χωροταξικής μελέτης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Πολεοδομικές συνθήκες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Υφιστάμενη και μελλοντική πυκνότητα οικισμού |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Στοιχεία υφιστάμενης και μελλοντικής ύδρευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Αξιολόγηση υπαρχόντων έργων αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Υδρολογικά στοιχεία |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Προτεινόμενο σύστημα αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Εναλλακτικές λύσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Προϋπολογισμός έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Προτεινόμενα έργα δικτύου αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Οριζοντιογραφία ζωνών και συλλεκτήρων 1:5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Κατά μήκος τομές κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και συλλεκτήρων 1:2000/1:100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Προσχέδια αντλιοστασίων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Τεχνική έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ιστορικό - Ανάθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Περιγραφή προβλήματος αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Περιγραφή – επάρκεια – αξιολόγηση υφιστάμενων έργων αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Περίληψη ειδικών μελετών (εδαφοτεχνικά – στάθμη υπόγειων υδάτων κτλ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Τεχνοοικονομική διερεύνηση λύσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Περιγραφή και τεκμηρίωση προτεινόμενης λύσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Υδραυλικοί υπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Προμέτρηση – προϋπολογισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Διαστασιολόγηση αντλιοστασίων και ειδικής διατομής αγωγών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Η/Μ υπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες (τοπογραφικές κτλ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Γενική οριζοντιογραφία 1:5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2 | Πρότυπα κατασκευής |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3 | Τυπικές διατομές συλλεκτήρων και αγωγών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.4 | Χαρακτηριστικές διατομές οδών με τη θέση των αγωγών και λοιπών δικτύων ΟΚΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.5 | Κατά μήκος τομές συλλεκτήρων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.6 | Προσχέδια αντιλιοστασίων 1:100 ή 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Τεχνική έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ιστορικό – ανάθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Περιγραφή προβλήματος αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Πολεοδομικά – Χωροταξικά – Πληθυσμιακά δεδομένα |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Υδρολογικά δεδομένα |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Παραδοχές υδραυλικών υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Παραδοχές στατικών υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Περιγραφή και τεκμηρίωση προτεινόμενης λύσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Προγραμματισμός έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Υδραυλικοί υπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Στατικοί υπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Η/Μ υπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Προμέτρηση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Ανάλυση τιμών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Τιμολόγιο |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Προδιαγραφές έργων ΠΜ και Η/Μ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Προϋπολογισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | ΓΣΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | ΕΣΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.1 | Οριζοντιογραφία επί τοπογρ. υποβάθρου 1:2 000 ή 1:1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.2 | Οριζοντιογραφία επί τοπογρ. υποβάθρου άνευ υψομετρικών καμπυλών 1:2 000 ή 1:1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.3 | Κατά μήκος τομές συλλεκτήρων και αγωγών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.4 | Τεχνικά έργα και τυπικές διατομές αγωγών |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Κωδικός: ΠΠΕΜ-ΥΔΡ-4 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: |  |
| Σελίδα : από | Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης |

| Υπηρεσία: |  |  | ΜΕΛΕΤΗ: |
| --- | --- | --- | --- |
| Υπηρεσία: |  |  | ΑΝΑΔΟΧΟΣ: |
| Υπηρεσία: |  |  | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: |
| Υπηρεσία: |  |  | ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: |

| # | Υποχρεώσεις Μελέτης – Παραδοτέα | Απαιτείται ; | Περιέχεται στο υλικό της μελέτης ; | Συμφωνεί με νομοθεσία, προδιαγραφές, κανονισμούς και τη Σύμβαση του Έργου ; | Ενέργειες Υπηρεσίας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ | ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ |
| 1. | ΣΤΑΔΙΟ Ι: Προκαταρκτική Μελέτη - ΠΠΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Προκαταρκτική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γενική Περιγραφή της Περιοχής: Θέση - Έκταση – Μορφολογία, Δημογραφικά στοιχεία, Κλιματικές συνθήκες, Γεωλογικές συνθήκες, Υδρολογικές συνθήκες, Εδαφολογικές συνθήκες, Γεωργοοικονομικές και κοινωνικές συνθήκες |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Υφιστάμενα Έργα |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ανάγκες σε νερό |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σχέδιο Αξιοποίησης |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωργοτεχνικά Στοιχεία – Αξιοποίηση του Διατιθέμενου νερού για ύδρευση και άρδευση περιοχή |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Περιγραφή των Προτεινόμενων Έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προϋπολογισμός – Οικονομικά Αποτελέσματα |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Περίμετρος Έργου – Λεκάνες Απορροής: 1:50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Υφιστάμενα Τεχνικά Έργα: 1:20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προτεινόμενα Έργα: 1:20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Διατομές Λεκάνης Κατάκλισης: Πρόσφορες κλίμακες |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τυπικά Σχέδια Προβλεπόμενων Τεχνικών Έργων: Πρόσφορες κλίμακες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Υδρολογική Προμελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Γεωλογική Αναγνώριση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωλογικός Χάρτης 1:20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωλογική Μηκοτομή: 1:5 000/1:500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωλογικές Διατομές 1:500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Υδρογεωλογική Προμελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: Οριστική Μελέτη – ΜΠΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Υδρολογική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Επεξεργασία Βροχομετρικών Δεδομένων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Επεξεργασία Μετεωρολογικών Δεδομένων για την Εκτίμηση της Εξατμισοδιαπνοής |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Σύνταξη Όμβριων Καμπυλών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Κατάρτιση Υδρολογικού Ισοζυγίου |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Εκτίμηση Όγκου Πλημμύρας από τη Λεκάνη Συλλογής |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Τοπογραφική |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Γεωλογικές & Γεωτεχνικές Έρευνες (Πεδίου και Εργαστηρίου) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Γεωτεχνική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Γεωλογική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωλογικές Συνθήκες |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωτεχνικές Συνθήκες |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Θέση Λιμνοδεξαμενής - Αλωνιού |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Θέση Υδρολοηψίας |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Διαδρομή Προσαγωγού |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σεισμικότητα |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωλογική Χαρτογράφηση :1:1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωλογικές Διατομές 1:500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Οριστική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωμορφολογία και Γεωλογία της Περιοχής |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Περιγραφή των Προτεινόμενων Έργων (Λεκάνη συλλογής, Αγωγός μεταφοράς, Λιμνοδεξαμενή) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Υδρολογικοί Υπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Υδραυλικοί Υπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Βασικά Δεδομένα Στατικών Υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Εδαφοτεχνική Έρευνα |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προϋπολογισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Τεύχος Υδραυλικής Μελέτης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Τεύχος Στατικής Μελέτης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Τεύχος Η/Μ Εγκαταστάσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | Τεύχος Οδοποιίας |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Θέση του Έργου: 1:50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γενική Διάταξη του Έργου: 1:5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Οριζοντιογραφία Έργων: 1:2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Λεκάνη Συλλογής – Κατά μήκος τομή: 1:2 000 / 1:100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Λεκάνη Συλλογής – Διατομές: 1:2 000 - 1:100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Λεκάνη Συλλογής Λεπτομέρειες: Διάφορες κλίμακες |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αγωγός Μεταφοράς – Οριζοντιογραφία: 1:1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αγωγός Μεταφοράς – Μηκοτομή: 1:1 000 / 1:100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τυπικά Τεχνικά: Πρόσφορες κλίμακες |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Μηκοτομή Άξονα Αναχώματος: 1:500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Δημοσιοποίηση ΜΠΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Έγκριση Περιβαλλοντικών Ορων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Τεύχη Δημοπράτησης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Κτηματολόγιο |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Κωδικός: ΠΠΕΜ-ΥΔΡ-5 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: |  |
| Σελίδα : από | Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης |

| Υπηρεσία: |  |  | ΜΕΛΕΤΗ: |
| --- | --- | --- | --- |
| Υπηρεσία: |  |  | ΑΝΑΔΟΧΟΣ: |
| Υπηρεσία: |  |  | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: |
| Υπηρεσία: |  |  | ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: |

| # | Υποχρεώσεις Μελέτης – Παραδοτέα | Απαιτείται ; | Περιέχεται στο υλικό της μελέτης ; | Συμφωνεί με νομοθεσία, προδιαγραφές, κανονισμούς και τη Σύμβαση του Έργου ; | Ενέργειες Υπηρεσίας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ | ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ |
| 1. | ΣΤΑΔΙΟ Ι: Προκαταρκτική Μελέτη - ΠΠΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Προκαταρκτική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γενική Περιγραφή της Περιοχής: Θέση - Έκταση – Μορφολογία, Δημογραφικά Στοιχεία, Κλιματικές Συνθήκες, Γεωλογικές Συνθήκες, Υδρολογικές Συνθήκες, Εδαφολογικές Συνθήκες, Γεωργοοικονομικές και Κοινωνικές Συνθήκες |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Υφιστάμενα Έργα |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ανάγκες σε νερό |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σχέδιο Αξιοποίησης |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωργοτεχνικά Στοιχεία – Αξιοποίηση του Διατιθέμενου νερού για ύδρευση και άρδευση περιοχή |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Περιγραφή των Προτεινόμενων Έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προϋπολογισμός – Οικονομικά Αποτελέσματα |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Περίμετρος Έργου – Λεκάνες Απορροής: 1:50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Υφιστάμενα Τεχνικά Έργα: 1:20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προτεινόμενα Έργα: 1:20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Διατομές Λεκάνης Κατάκλισης: Πρόσφορες κλίμακες |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τυπικά Σχέδια Προβλεπόμενων Τεχνικών Έργων: Πρόσφορες κλίμακες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Υδρολογική Προμελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Γεωλογική Αναγνώριση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωλογικός Χάρτης 1:20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωλογική Μηκοτομή 1:5 000/1:500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωλογικές Διατομές 1:500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Υδρογεωλογική Προμελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: Οριστική Μελέτη – ΜΠΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Υδρολογική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Επεξεργασία Βροχομετρικών Δεδομένων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Επεξεργασία Μετεωρολογικών Δεδομένων για την Εκτίμηση της Εξατμισοδιαπνοής |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Σύνταξη Όμβριων Καμπυλών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Κατάρτιση Υδρολογικού Ισοζυγίου |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Εκτίμηση Όγκου Πλημμύρας από τη Λεκάνη Συλλογής |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Τοπογραφική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Γεωλογικές & Γεωτεχνικές Έρευνες (Πεδίου και Εργαστηρίου) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Γεωτεχνική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Γεωλογική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωλογικές Συνθήκες |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωτεχνικές Συνθήκες |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Συνθήκες Θέσης Φραγματος |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Συνθήκες Θέσης Κατάκλυσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σεισμικότητα – Σεισμική Επικινδυνότητα |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωλογική Χαρτογράφηση: Πρόσφορη κλίμακα |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωλογικές Διατομές 1:500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Οριστική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Βασικά Κριτήρια Μελέτης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Τοπογραφικές Εργασίες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Φάκελος Ειδικών Μελετών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | Φάκελος Γεωτεχνικών Ερευνών και Ερευνών Υλικών Κατασκευής |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.6 | Τεύχος Ερευνών επί Υδραυλικών Ομοιωμάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.7 | Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.8 | Τεύχος Γεωτεχνικών Υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.9 | Φάκελος Η/Μ Μελετών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.10 | Τεύχος Μελέτης Εκτροπής Ποταμού |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.11 | Τεύχος Χώρων Κατάληψης Απαλλοτριώσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.12 | Έκθεση Δημοσιονομικής Διερεύνησης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.13 | Προϋπολογισμός |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.14 | Τεύχος Οδοποιίας |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.15 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γενική Διάταξη του Έργου: 1:50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Οριζοντιογραφία Έργων: 1:5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Οριζοντιογραφία Έργων: 1:1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Οριζοντιογραφία Μόνιμων και Προσωρινών Καταλήψεων: 1:5 000 - 1:1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Οριζοντιογραφία της Θέσης Προμήθειας Υλικών |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Μηκοτομή Σώματος του Φράγματος: 1:500 – 1:250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σχέδια Σκάμματος Θεμελιώσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σχέδια ΕπιμέρουςΤεχνικών Έργων: Διάφορες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Δημοσιοποίηση Μ.Π.Ε. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Έγκριση Περιβαλλοντικών Ορων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Τεύχη Δημοπράτησης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Κτηματολόγιο |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Κωδικός: ΠΠΕΜ-ΥΔΡ-6 | ΜΕΛΕΤΕΣ XYTA |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: |  |
| Σελίδα : από | Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης |

| Υπηρεσία: |  |  | ΜΕΛΕΤΗ: |
| --- | --- | --- | --- |
| Υπηρεσία: |  |  | ΑΝΑΔΟΧΟΣ: |
| Υπηρεσία: |  |  | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: |
| Υπηρεσία: |  |  | ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: |

| # | Υποχρεώσεις Μελέτης – Παραδοτέα | Απαιτείται ; | Περιέχεται στο υλικό της μελέτης ; | Συμφωνεί με νομοθεσία, προδιαγραφές, κανονισμούς και τη Σύμβαση Έργου ; | Ενέργειες Υπηρεσίας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ | ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ |
| 1. | ΣΤΑΔΙΟ Ι: Περιφερειακός ή Νομαρχιακός Σχεδιασμός – Α’ Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Α’ Φάση Περιφερειακού ή Νομαρχιακού Σχεδιασμού (ΚΥΑ 114298/97) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Στόχοι Διαχείρισης Απορριμμάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Προέλευση – Ποσότητα και Σύνθεση Αποβλήτων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Μέθοδοι Διαχείρισης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Χρηματοδοτικές Δυνατότητες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Εξειδίκευση Όρων Καταλληλότητας ενός Χώρου και Κριτηρίων Συγκριτικής Αξιολόγησης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Προεπιλογή Κατ’ αρχήν Κατάλληλων Χώρων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: Περιφερειακού ή Νομαρχιακού Σχεδιασμού - Β’ Φάση / ΠΠΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Β’ Φάση Περιφερειακού ή Νομαρχιακού Σχεδιασμού - Προκαταρκτική Mελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας με αναφορά σε συνάρτηση με το χώρο της εγκατάστασης, το σχεδιασμό και το μέγεθος του |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προσδιορισμός των χωροταξικών στοιχείων της περιοχής και τα στοιχεία των προτεινόμενων θέσεων του ΧΥΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωλογικά – Υδρογεωλογικά – Υδρολογικά Στοιχεία |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αιτιολόγηση αποκλεισμού ή ένταξης του χώρου για περαιτέρω έρευνα |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αναλυτική Περιγραφή των όρων καταλληλότητας και κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής του χώρου του ΧΥΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Στάδια κατασκευής έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Εκτίμηση δαπάνης του έργου εκάστης των λύσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προτεινόμενες θέσεις των εγκαταστάσεων: 1:50 000 – 1:25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Χρήσεις Γης: 1:50 000 – 1:25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ανάπτυξη Προτεινόμενου Χώρου: 1 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Μηκοτομή 1:5 000/1:500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Γεωλογική Αναγνώριση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωλογικός χάρτης 1:20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωλογική μηκοτομή 1:5 000/1:500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γεωλογικές διατομές 1:500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Υδρολογική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Υδρογεωλογική Προμελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΠΧ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΔ 696/74) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Τοπογραφικό Υπόβαθρο Ζώνης Κατάληψης ΧΥΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Προμελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ονομασία και είδος του έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γενικές Παράμετροι Σχεδιασμού του έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τεχνική Περιγραφή και Διαστασιολόγηση του Έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Οργάνωση και Λειτουργία του Χώρου |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Περιβαλλοντικός Έλεγχος και Λειτουργία του Χώρου |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Οικονομικά Στοιχεία και Προϋπολογισμός του Έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Χάρτης Προσανατολισμού: 1:50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Θέση των Έργων: 1:5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τοπογραφικό Διάγραμμα: 1: 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Διαμόρφωση Λεκάνης – Εσωτερική Οδοποιία: 1: 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γενική Διάταξη Έργων: 1: 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Οριζοντιογραφία Υδραυλικών Έργων: 1: 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Οριζοντιογραφία Έργων Διαχείρισης Βιοαερίου: 1: 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κατά μήκος τομή: 1: 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κατά πλάτος τομή: 1: 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τελική Διαμόρφωση Αναγλύφου: 1: 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τυπικά Τεχνικά Έργα: Πρόσφορες κλίμακες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Γεωλογική Προμελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Υδρογεωλογική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Γεωτεχνική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Δημοσιοποίηση ΜΠΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Εγκριση Περιβαλλοντικών Ορων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ΣΤΑΔΙΟ IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Τεύχη Δημοπράτησης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Κτηματολόγιο |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Κωδικός: ΠΠΕΜ-ΥΔΡ-7 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |
| --- | --- |
| Αναθ. : |  |
| Ημερ/νία: |  |
| Σελίδα : από | Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης |

| Υπηρεσία: |  |  | ΜΕΛΕΤΗ: |
| --- | --- | --- | --- |
| Υπηρεσία: |  |  | ΑΝΑΔΟΧΟΣ: |
| Υπηρεσία: |  |  | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: |
| Υπηρεσία: |  |  | ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: |

| # | Υποχρεώσεις Μελέτης – Παραδοτέα | Απαιτείται ; | Περιέχεται στο υλικό της μελέτης ; | Συμφωνεί με νομοθεσία, προδιαγραφές, κανονισμούς και τη Σύμβαση του Έργου ; | Ενέργειες Υπηρεσίας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ | ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ |
| 1. | ΣΤΑΔΙΟ Ι: Προκαταρκτική Μελέτη – Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΠΧ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Μέτρηση Παροχών – Έλεγχος Καταλληλότητας νερού |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Προκαταρκτική Μελέτη ΠΔ 696/74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γενική περιγραφή της περιοχής: πληθυσμιακά χαρακτηριστικά, κλιματολογικές συνθήκες, γεωλογικά και υδρολογικά στοιχεία, υφιστάμενα έργα, γεωργοοικονομικές και κοινωνικές συνθήκες |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προτεινόμενα προς κατασκευή έργα: δυνάμενη να εξασφαλιστεί ποσότητα αρδευτικού νερού, προς άρδευση εκτάσεις, δίκτυο μεταφοράς και διανομής, έργα αγροτικής οδικής επικοινωνίας, συσχετισμός υπαρόχντων έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προμετρήσεις, Προϋπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Περίμετρος Έργων και Διοικητική Διαίρεση 1:50 000 – 1:100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Λεκάνες απορροής της περιοχής 1: 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Υφιστάμενα Τεχνικά Έργα 1:20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προτεινόμενα Έργα 1:20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Μηκοτομές των προτεινόμενων προς διευθέτηση ρεμάτων 1: 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Μηκοτομές των προτεινόμενων σηράγγων 1: 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Εδαφολογική Αναγνώριση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Χαρακτηριστικά και σύσταση εδαφών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Κατάταξη εδαφών σε κατηγορίες αρδευσιμότητας |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Σχέδιο Ανάπτυξης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Γενικές κατευθύνσεις ορθολογικής οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Σχέδιο γεωργικής ανάπτυξης: ενδεδειγμένες χρήσεις γης και κατανομή των καλλιεργειών, γεωργοτεχνικά στοιχεία, αναμενόμενα αποτελέσματα εφαρμογής του σχεδίου γεωργική ανάπτυξης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου ανάπτυξης: αναδασμός, μέτρα για την κατεργασία, διακίνηση και διάθεση της αναμενόμενης παραγωγής, έργα υποδομής και κοινής ωφελείας, διοικητικά μέτρα και απαιτούμενες παράλληλες επενδύσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Δημοσιονομική Διερεύνηση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Ετήσιες Επιβαρύνσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Άμεσες ωφέλειες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Έμμεσες ωφέλειες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Συμπεράσματα |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (πρώην Φάκελος Προέγκρισης Χωροθέτησης) ΚΥΑ 69269/90 και Εγκύκλιοι 17/94 και 9/96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: Προμελέτες Έργων – ΜΠΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Οικονομοτεχνική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γενική περιγραφή της περιοχής |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Εκτάσεις και Γεωργοτεχνικά στοιχεία του έργου |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κυριότερα προβλεπόμενα έργα |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Χρονοδιάγραμμα προόδου του έργου και δαπάνες |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ετήσιες δαπάνες και κόστος νερού |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αξία παραγωγής και οικονομικά αποτελέσματα |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αποδοτικότητα |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Απασχόληση |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αγορές και εμπόριο προϊόντων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γενική διάταξη έργων: 1:20 000 – 1:5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Προμελέτη ΠΔ 696/74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σύντομη περιγραφή της περιοχής: εδάφη, μορφολογία, υδρολογικές συνθήκες, ποιότητα ύδατος άρδευσης, πολιτικοκοινωνικές και οικονομικές συνθήκες |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Περιγραφή υφιστάμενων έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Περίληψη Ειδικών Μελετών |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τεχνικοοικονομική διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων και επιλογή της προτεινόμενης |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Περιγραφή της προτεινόμενης λύσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Επικαιροποίηση Δημοσιονομικής Διερεύνησης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ευρύτερη περιοχή έργων και γενική διάταξη 1:100 000 – 1:50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Λεκάνες απορροής της περιοχής 1: 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Υφιστάμενα τεχνικά έργα 1:20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γενική Διάταξη του συνόλου των προβλεπόμενων έργων 1:20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Οριζοντιογραφία δικτύων 1:5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ζώνες μόνιμης κατάληψης 1:5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κατόψεις και τομές δεξαμενών, αντλιοστασίων κτλ., 1:200, 1:100, 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Θέσεις προμήθειας υλικών 1:20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κατά μήκος τομές σημαντικότερων αγωγών 1:20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τυπικά σχέδια προστατευτικών έργων 1:100, 1:50, 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τυπικές διατάξεις τριτευόντων δικτύων και επεξηγηματικές τομές 1:100, 1:50, 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τυπικά σχέδια μονάδων άρδευσης 1:100, 1:50, 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Τεύχος Στατικών και Εδαφομηχανικών Υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Τεύχος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Τεύχος Προμετρήσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Τεύχος Προϋπολογισμού |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Υδρολογική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Επεξεργασία δεδομένων μετρήσεων παροχών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Επεξεργασία βροχομετρικών δεδομένων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων – Όμβριες καμπύλες |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Κατάρτιση υδρολογικού ισοζυγίου – και υπολογισμός διαθέσιμων παροχών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Εδαφολογική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Τοπογραφική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Γεωργοτεχνική – Γεωργοοικονομική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Οριοθέτηση της προς άρδευση περιοχής |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Εξέταση εναλλακτικών μεθόδων άρδευσης και προτεινόμενη βέλτιστη λύση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Προσδιορισμός μεγεθών σχεδιασμού όπως: ειδική παροχή άρδευσης τον κρίσιμο μήνα, αρδευτική μονάδα, υδροληψία, μέση ετήσια κατανάλωση νερού |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΚΥΑ 69269/90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ: Οριστικές Μελέτες Έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Οριστική Μελέτη ΠΔ 696/74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σύντομη περιγραφή της περιοχής και των προβλημάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Περιγραφή των προτεινόμενων έργων: χάραξη, διατηρούμενα έργα, κυριότερα τεχνικά έργα, αντλιοστάσια κτλ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Βασικά τεχνικά δεδομένα: αρδευτικών διωρύγων, δικτύων τεχνητής βροχής, αντλιοστάσια, δεξαμενές |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Βασικά δεδομένα στατικών υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Οικονομικά αποτελέσματα |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Πρόγραμμα έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Προμήθεια υλικών και διάθεση πλεοναζόντων υλικών |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση εργοταξίων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Αναμόρφωση Δημοσιονομικής Διερεύνησης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Φάκελος Γεωλογίας και Ερευνών Εδαφομηχανικής |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Τεύχος Στατικών και Εδαφοτεχνικών Υπολογισμών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Τεύχος ηλεκτρομηχανολογικών υπολογισμών και τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Τεύχος Προμετρήσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Τεύχος Ανάλυσης τιμών |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών έργων πολιτικού μηχανικού |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Τεύχος Προϋπολογισμού |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Σχέδια |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ευρύτερη περιοχή έργων και γενική διάταξη 1:100 000 – 1:50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Λεκάνες απορροής της περιοχής 1: 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Υφιστάμενα τεχνικά έργα 1:20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Γενικά Διάταξη του συνόλου των προβλεπόμενων έργων 1:20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Οριζοντιογραφία δικτύων 1:5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ζώνες μόνιμης κατάληψης 1:5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κατόψεις τομές δεξαμενών, αντλιοστασίων 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Θέσεις προμήθειας υλικών 1:20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κατά μήκος τομές διαμήκων έργων 1:5 000 / 1:100, 1:2 000 / 1:100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Χαρακτηριστικές διατομές διαμήκων έργων 1:100, 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κατόψεις και τομές προστατευτικών έργων 1:100, 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τυπικά σχέδια (κατόψεις – τομές) τεχνικών έργων: 1:50, 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τυπικά σχέδια μεταλλικών κατασκευών 1:50, 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Κατόψεις και τομές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Λεπτομερείς Τοπογραφικές Αποτυπώσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ΣΤΑΔΙΟ ΙV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Κτηματολόγιο |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Τεύχη Δημοπράτησης |  |  |  |  |  |  |  |  |