# Δ.1-1  ΓΕΝΙΚΑ

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασμός – Παραδοχές |
| 1 | Η μελέτη εντάσσεται και εναρμονίζεται με τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό; | …... | …... | …... | 1 |  |
| 2 | Το έργο εντάσσεται στο χαρακτήρα της πόλης; | …... | …... | …... | 1 |  |
| 3 | Έχει καθοριστεί το είδος του έργου, πρόκειται δηλαδή για: |  |  |  |  |  |
|  | νέο έργο; | …... | …... | …... | 1 |  |
|  | προσθήκη σε υφιστάμενο έργο; | …... | …... | …... | 1 |  |
| 4 | Απαιτείται έλεγχος ΕΠΑΕ; | …... | …... | …... | 1 |  |
| 1.2 Εφαρμοζόμενοι Κώδικες, Κανονισμοί και Προδιαγραφές |
| 1 | Εκπονήθηκαν όλα τα στάδια της μελέτης καθώς και οι υποστηρικτικές μελέτες σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 37 ή 27 του ΥΠΕΧΩΔΕ; | …... | …... | …... | 1 |  |
| 2 | Λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί που ισχύουν για τα Κτιριακά έργα ; |  |  |  |  |  |
|  | O Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) ; | …... | …... | …... | 1 |  |
|  | Οι ισχύοντες Κανονισμοί Ειδικών κτιριακών έργων (Θεάτρων, Κινηματογράφων, Σταθμών Αυτοκινήτων κ.τ.λ.); | …... | …... | …... | 1 |  |
|  | Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα; | …... | …... | …... | 1 |  |
|  | Ο Ελληνικός Κανονισμός φόρτισης δομικών έργων; | …... | …... | …... | 1 |  |
|  | Οι Κανονισμοί διάθεσης λυμάτων, ακαθάρτων κ.τ.λ. υδραυλικών εγκαταστάσεων; | …... | …... | …... | 1,2 | ☛ |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |

| # | ☚ Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Οι Κανονισμοί κατασκευής ανελκυστήρα; | …... | …... | …... | 1,2 |  |
|  | Οι Κανονισμοί κεντρικής θέρμανσης; | …... | …... | …... | 1,2 |  |
|  | Οι Κανονισμοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων; | …... | …... | …... | 1,2 |  |
|  | Οι Κανονισμοί των μηχανολογικών εγκαταστάσεων; | …... | …... | …... | 1,2 |  |
|  | Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός; | …... | …... | …... | 1,2 |  |
|  | Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας; | …... | …... | …... | 1,2 |  |
|  | Ο Κανονισμός Αερίων καυσίμων; | …... | …... | …... | 1,2 |  |
|  | Ο Κανονισμός Θερμομόνωσης; | …... | …... | …... | 1,2 |  |
| 1.4 Εκπόνηση Τοπογραφικών Σχεδίων |
| 1.4.1 Γενικά κριτήρια |
| 1 | Το σχέδιο τοπογραφικής αποτύπωσης συντάχθηκε σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης (έκταση, ζώνη); | …... | …... | …... | 1 |  |
| 2 | Έγιναν η αποτύπωση, οι υπολογισμοί και η απόδοση στα προκαθορισμένα: σύστημα αναφοράς και κλίμακα; | …... | …... | …... | 1 |  |
| 1.4.2 Στοιχεία υψομετρικής αποτύπωσης |
| 1 | Έχουν ληφθεί τα υψομετρικά σημεία αρκετά πυκνά ώστε να αποδίδουν πιστά την υφιστάμενη κατάσταση σύμφωνα με την κλίμακα σχεδίασης και τη μέση κλίση του εδάφους; | …... | …... | …... | 1 |  |
| 2 | Η μέση και μέγιστη απόσταση μεταξύ υψομετρικών σημείων είναι σύμφωνες με ότι ορίζεται στο ΠΔ 696/74; | …... | …... | …... | 1 |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5 Καταλληλότητα Επιλογών μεταξύ Εναλλακτικών Λύσεων |
| 1 | Έχουν αναλυθεί επαρκώς τα εναλλακτικά σενάρια που αφορούν στην αρχιτεκτονική τελική λύση έτσι ώστε : |  |  |  |  |  |
|  | το κόστος φωτισμού και κλιματισμού να είναι ελάχιστο; | …... | …... | …... | 1, 2 |  |
|  | το κόστος απαλλοτριώσεων να είναι ελάχιστο; | …... | …... | …... | 1, 2 |  |
|  | οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις να είναι κατά το δυνατό μικρότερες; | …... | …... | …... | 1, 2 |  |
|  | το κόστος κατασκευής αλλά και συντήρησης να είναι ελάχιστο; | …... | …... | …... | 1, 2 |  |
| 1.6 Κατασκευαστικά Μέσα, Μέθοδοι και Τεχνικές, Κατασκευασιμότητα, Εφικτότητα |
| 1 | Έχει εκπονηθεί μελέτη σκοπιμότητας για το υπό μελέτη έργο; | ….. | ….. | ….. | 1 |  |
| 2 | Προσδιορίζονται στη μελέτη με σαφήνεια οι μέθοδοι και οι τεχνικές που θα απαιτηθούν για την κατασκευή στοιχείων του έργου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που προβλέπονται ασυνήθεις ή περίπλοκες κατασκευές; | .….. | .….. | .….. | 1 |  |
| 3 | Έχει εξετασθεί η εφικτότητα των προτεινόμενων κατασκευών με τα διατιθέμενα στον τόπο του έργου κατασκευαστικά μέσα και υλικά καθώς και ότι αυτές οι κατασκευές αντικατοπτρίζονται στον προϋπολογισμό του έργου; | .….. | .….. | .….. | 1 |  |
| 1.7 Χρονικός Προγραμματισμός, Αδειοδοτήσεις και Διαδικασία Εγκρίσεων |
| 1 | Υπάρχει μελέτη χρονικού προγραμματισμού του έργου; | …... | …... | …... | 1 |  |
| 2 | Έχει κινηθεί η διαδικασία θεσμοθετημένων εγκρίσεων και ρυθμίσεων ώστε να: |  |  |  |  |  |
|  | διασαφηνίζεται αν και σε πιο βαθμό το έργο θίγει δημόσια συμφέροντα, όπως προγράμματα χρήσεων γης, οικιστικά προγράμματα; | …... | …... | …... | 1 |  |
|  | αποφεύγονται έννομες απαιτήσεις τρίτων; | …... | …... | …... | 1 |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |

# Δ.1-2  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 Διάγραμμα κάλυψης |
| 1 | Ελέγχθηκε το διάγραμμα κάλυψης ώστε να περιλαμβάνει: |  |  |  |  |  |
|  | Το οικόπεδο με όλες τις διαστάσεις του, με όλες τις πλευρές του και το εμβαδόν του; | …… | …… | …… | 2 |  |
|  | Τα κτίρια; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | τις διαστάσεις των κτιρίων; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | τη θέση των κτιρίων σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | τις προεξοχές (εξώστες κ.τ.λ.) και τις εσοχές; | …... | …... | …... | 2 |  |
| 2 | Σε περιπτώσεις προσθήκης περιέχονται τα υπάρχοντα κτίρια με όλα τα παραπάνω στοιχεία; |  |  |  | 2 |  |
|  | Περιλαμβάνονται οι αριθμοί αδειών η τίτλων των υπαρχόντων κτιρίων; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Περιλαμβάνονται οι υπολογισμοί της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης και δόμησης; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Περιλαμβάνεται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Περιλαμβάνεται ο συντελεστής κατά όγκου εκμεταλλεύσιμης; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Περιλαμβάνονται οι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Περιλαμβάνονται οι αποστάσεις των προεξοχών; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Υπάρχουν οι υπολογισμοί των εξωστών και των ημιυπαίθριων χώρων | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Υπάρχουν οι υπολογισμοί των αναγκών σε χώρους στάθμευσης και ο τρόπος κάλυψης τους; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Περιλαμβάνεται σχηματική τομή; | …... | …... | …... | 2 | ☛ |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |

| # | ☚ Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Στο παραπάνω σχέδιο υπάρχει το συνολικό ύψος του κτιρίου; | …... | …... | …... | 2 |  |
| 4 | Περιλαμβάνεται το ύψος για την εξάντληση του συντελεστή δόμησης; | …... | …... | …... | 2 |  |
| 5 | Περιλαμβάνονται τα ύψη των ορόφων και οι στάθμες τους από την υψομετρική αφετηρία; | …... | …... | …... | 2 |  |
| 6 | Έχει περιληφθεί η θέση του ιδεατού στερεού; | …... | …... | …... | 2 |  |
| 7 | Όπου χρειάζεται γίνεται αναφορά στα σχετικά άρθρα του ΓΟΚ στις ειδικές διατάξεις, στις εγκυκλίους και στις σχετικές αποφάσεις (παρεκκλίσεων κ.τ.λ.); | …... | …... | …... | 2 |  |
| 2.2 Σχέδια κατασκευής |
| 1 | Υπάρχει στα κατασκευαστικά σχέδια η διεύθυνση του Βορρά; | …... | …... | …... | 1,2,3 |  |
| 2 | Έχουν συνταχθεί στα σχέδια σε αποδεκτή κλίμακα; | …... | …... | …... | 1,2,3 |  |
| 3 | Έχουν περιληφθεί στα σχέδια κατασκευής | …... | …... | …... |  |  |
|  | Οι οικοδομικές γραμμές; |  |  |  | 2 |  |
|  | Η κάτοψη χάραξης γενικών εκσκαφών; | …... | …... | …... | 2,3 |  |
|  | Η εξάρτηση της χάραξης από οικοδομικές γραμμές; | …... | …... | …... | 2,3 |  |
|  | Οι στάθμες εκσκαφής εξαρτημένες από αφετηρία μέτρησης υψών; | …... | …... | …... | 2,3 |  |
|  | Η εξάρτηση της οικοδομής από τις οικοδομικές γραμμές; |  |  |  | 2 |  |
|  | Η κάτοψη ή κατόψεις υπογείων; | …... | …... | …... | 2,3 |  |
|  | Η κάτοψη ισογείου και οι κατόψεις όλων των λοιπών ορόφων;; | …... | …... | …... | 2,3 |  |
|  | Η κάτοψη δώματος ή στέγης; | …... | …... | …... | 2,3 | ☛ |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |

| # | ☚ Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Η κάτοψη διαμόρφωσης ακάλυπτων χώρων; | …... | …... | …... | 3 |  |
| 4 | Περιλαμβάνεται στην κάτοψη διαμόρφωσης ακάλυπτων χώρων οι κατασκευές που γίνονται σε αυτούς (κλίμακες, μανδρότοιχοι, τοίχοι αντιστήριξης, χώροι στάθμευσης κ.λ.π.) | …... | …... | …... | 2,3 |  |
| 5 | Περιλαμβάνονται οι διαστάσεις και οι στάθμες των ανωτέρω; | …... | …... | …... | 2,3 |  |
| 6 | Σε περιπτώσεις δόμησης εκτός σχεδίου σε μεγάλα γήπεδα, περιλαμβάνεται στο σχέδιο αυτό η διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου; | …... | …... | …... | 2 |  |
| 7 | Περιλαμβάνονται οι κατασκευές που αναφέρονται στην πρόσβαση του κτιρίου; | …... | …... | …... | 2 |  |
| 8 | Στα σχέδια κατόψεων καθορίζεται η θέση του συγκεκριμένου τμήματος σε σχέση με το οικόπεδο και το συνολικό κτίσμα; | …... | …... | …... | 2 |  |
| 9 | Περιλαμβάνονται τα φέροντα κατακόρυφα στοιχεία στις πραγματικές τους διαστάσεις; | …... | …... | …... | 2 |  |
| 10 | Περιλαμβάνονται τα στοιχεία πλήρωσης σε συνάρτηση με τη μελέτη θερμομόνωσης και τη λειτουργία των κουφωμάτων; | …... | …... | …... | 2 |  |
| 11 | Υπάρχει η ονομασία των κύριων και βοηθητικών χώρων; | …... | …... | …... | 2 |  |
| 12 | Περιλαμβάνονται οι εξωτερικές διαστάσεις, οι διαστάσεις όλων των χώρων και των τοίχων; | …... | …... | …... | 2 |  |
| 13 | Περιλαμβάνονται οι διαστάσεις, οι θέσεις και η λειτουργία των κουφωμάτων; | …... | …... | …... | 2 | ☛ |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |

| # | ☚ Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.1 Σχέδια κατόψεων |
| 1 | Περιλαμβάνονται στα σχέδια κατόψεων ορόφων: |  |  |  |  |  |
|  | Οι θέσεις τομών; | …... | …... | …... | 3 |  |
|  | Αναφορές στα σχέδια λεπτομερειών; | …... | …... | …... | 3 |  |
|  | Η φορά κλιμάκων και αριθμός βαθμίδων; | …... | …... | …... | 2,3 |  |
|  | Οι στάθμες τελικού δαπέδου και φέρουσας κατασκευής; | …... | …... | …... | 2,3 |  |
|  | Ένδειξη των χώρων όπου υπάρχουν ανοιχτοί εξώστες; | …... | …... | …... | 2,3 |  |
|  | Θέσεις ειδών υγιεινής νεροχυτών, συσκευών κουζίνας κ.τ.λ., στοιχείων ειδικών εγκαταστάσεων; | …... | …... | …... | 2,3 |  |
|  | Θέσεις ντουλαπιών; | …... | …... | …... | 2,3 |  |
|  | Ένδειξη απορροής υδάτων βεραντών, εξωστών, κ.λ.π.; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Ρύσεις και θέσεις υδρορροών προκειμένου για την κάτοψη-δωμάτων ή στέγης; | …... | …... | …... | 2,3 |  |
|  | Υπολογισμός του εμβαδού και όγκου των κτισμάτων; | …... | …... | …... | 2 |  |
| 2.2.2 Όψεις |
| 1 | Περιλαμβάνονται στα σχέδια όψεων: |  |  |  |  |  |
|  | Όλες οι όψεις του κτίσματος; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Όλα τα στοιχεία που τις διαμορφώνουν στις πραγματικές τους θέσεις και διαστάσεις και αναγράφονται τα υλικά μόρφωσης και επικάλυψης; | …... | …... | …... | 2,3 |  |
|  | Τα μέγιστα πραγματοποιούμενα ύψη και η στάθμη του δαπέδου της κύριας εισόδου του κτιρίου ;. | …... | …... | …... | 2 | ☛ |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |

| # | ☚ Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.3 Τομές |
| 1 | Περιέχονται δύο τουλάχιστον, κάθετες η μία στην άλλη, τομές από τις οποίες ή μία οπωσδήποτε στο κλιμακοστάσιο; | …... | …... | …... | 3 |  |
| 2 | Οι τομές περιέχουν: | …... | …... | …... |  |  |
|  | Το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο σε αντιστοιχία με το σχέδιο διαμόρφωσης ακάλυπτων χώρων; | …... | …... | …... | 3 |  |
|  | Τα φέροντα στοιχεία που τέμνονται στα πραγματικά υπό κλίμακα μεγέθη; | …... | …... | …... | 3 |  |
|  | Τα στοιχεία πλήρωσης σε συνάρτηση με την μελέτη θερμομόνωσης; | …... | …... | …... | 3 |  |
|  | Όλα τα ελεύθερα ύψη ορόφων; | …... | …... | …... | 3 |  |
|  | Οι στάθμες δαπέδων με αναφορά στην αφετηρία μέτρησης υψών; | …... | …... | …... | 3 |  |
|  | Τα συνολικά πάχη δαπέδων και ορόφων; | …... | …... | …... | 3 |  |
|  | Οι προβολές των λοιπών στοιχείων; | …... | …... | …... | 3 |  |
|  | Αναφορά στα σχέδια λεπτομερειών; | …... | …... | …... | 3 |  |
| 2.2.4 Λεπτομέρειες |
| 1 | Περιλαμβάνεται πίνακας όλων των κουφωμάτων (εσωτερικών και εξωτερικών) του κτιρίου υπό κλίμακα 1:20; | …... | …... | …... | 3 |  |
| 2 | Περιλαμβάνονται στον πίνακα οι διαστάσεις του ανοίγματος και του κουφώματος; | …... | …... | …... | 3 |  |
|  | Το είδος της κατασκευής; | …... | …... | …... | 3 |  |
|  | Το υλικό κουφωμάτων; | …... | …... | …... | 3 |  |
|  | Ο αριθμός των φύλλων; | …... | …... | …... | 3 | ☛ |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |

| # | ☚ Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Τα υψόμετρα των υπερθύρων, κατωφλίων, ποδιών; | …... | …... | …... | 3 |  |
|  | Ο τρόπος ανοίγματος των κινητών φύλλων; | …... | …... | …... | 3 |  |
| 3 | Τα κουφώματα φέρουν χαρακτηρισμούς που αντιστοιχούν προς τα λοιπά σχέδια και τομές 1:20 που αντιστοιχούν στα σχέδια λεπτομερειών; | …... | …... | …... | 3 |  |
| 4 | Περιλαμβάνονται οι κατόψεις όλων των κλιμάκων του κτιρίου υπό κλίμακα 1:20 η 1:10 αν απαιτούνται; | …... | …... | …... | 3 |  |
| 5 | Περιλαμβάνεται η χάραξη και αρίθμηση των βαθμίδων στις επί μέρους τομές; | …... | …... | …... | 3 |  |
| 6 | Υπάρχει τομή καθ’ύψος από τη στέγη μέχρι τη βάση σε χαρακτηριστικές θέσεις υπό κλίμακα 1:20; | …... | …... | …... | 3 |  |
| 7 | Υπάρχουν τομές που δείχνουν τις οικοδομικές λεπτομέρειες με σαφείς επεξηγήσεις της κατασκευής και των χρησιμοποιουμένων υλικών; | …... | …... | …... | 3 |  |
| 8 | Περιλαμβάνονται σχέδια κατασκευής τυχόν ψευδοροφών υπό κλίμακα 1:20; | …... | …... | …... | 3 |  |
| 9 | Περιλαμβάνονται σχέδια λεπτομερειών ειδικών χώρων π.χ. εισόδων, μεγάλων αιθουσών ειδικής λειτουργίας, σε κλίμακα 1:20 ή 1:50 ανάλογα με το μέγεθος του χώρου; | …... | …... | …... | 3 |  |
| 10 | Περιλαμβάνονται σχέδια λεπτομερειών στηθαίων, κιγκλιδωμάτων, εξωστών, χειρολισθήρων κ.τ.λ. σε κλίμακα 1:10; | …... | …... | …... | 3 |  |
| 11 | Σχέδια λεπτομερειών τυχόν αρμών διαστολής σε κλίμακα 1:20; | …... | …... | …... | 3 |  |
| 2.3. Άλλες απαιτήσεις |
| 1 | Έχει γίνει πρόβλεψη για επαρκείς χώρους ηλεκτροστασίων και μηχανοστασίων; | …... | …... | …... | 1 |  |
| 2 | Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στους χώρους Η/Μ και τυχόν δεξαμενών; | …... | …... | …... | 1,2 |  |
| 3 | Υπάρχει επάρκεια χώρου μεταξύ ψευδοροφών και δοκών για διέλευση Η/Μ δικτύων; | …... | …... | …... | 2,3 |  |
| 4 | Έχει γίνει πρόβλεψη για επαρκείς κατακόρυφες στήλες διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων; | …... | …... | …... | 2,3 |  |
| 5 | Έχει γίνει έλεγχος συμβατότητας των αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων; | …... | …... | …... | 2,3 |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |

# Δ.1-3  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Περιλαμβάνονται στην τεχνική περιγραφή τα παρακάτω: |  |  |  |  |  |
| 1 | Θέση και περιοχή οικοπέδου ή γηπέδου; | …... | …... | …... | 1,2 |  |
| 2 | Επιφάνεια οικοπέδου ή γηπέδου; | …... | …... | …... | 1,2 |  |
| 3 | Καλυπτόμενη επιφάνεια και όγκος κτιρίου; | …... | …... | …... | 1,2 |  |
| 4 | Αριθμός, χρήση και εμβαδόν των ορόφων; | …... | …... | …... | 1,2 |  |
| 5 | Περιγραφή και εμβαδόν των οριζόντιων ιδιοκτησιών και υπολογισμός του εμβαδού κατοικιών του κτιρίου και των κοινόχρηστων χώρων του; | …... | …... | …... | 1,2 |  |
| 6 | Τρόπος κατακόρυφης επικοινωνίας; | …... | …... | …... | 1,2 |  |
| 7 | Τρόπος κατασκευής και υλικά των βασικών οικοδομικών εργασιών; | …... | …... | …... | 1,2 |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |

# Δ.1-4  ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1 Γενικά |
| 1 | Έχουν περιληφθεί τα κατωτέρω: |  |  |  |  |  |
|  | Θέση και περιοχή οικοπέδου ή γηπέδου; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Επιφάνεια οικοπέδου ή γηπέδου; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Καλυπτόμενη επιφάνεια και όγκος κτιρίου; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Αριθμός, χρήση και εμβαδόν των ορόφων; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Περιγραφή και εμβαδόν των οριζόντιων ιδιοκτησιών; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Υπολογισμός του εμβαδού επιμέρους χώρων του κτιρίου και των κοινόχρηστων χώρων του; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Τρόπος κατακόρυφης επικοινωνίας; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Τρόπος κατασκευής και υλικά των βασικών οικοδομικών εργασιών; | …... | …... | …... | 2 |  |
| 4.2 Τεχνική Έκθεση |
| 1 | Περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση: | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Οι ελληνικοί κανονισμοί ή οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) που λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Γενική περιγραφή της προτεινόμενης λύσης με αναφορά στα απαιτούμενα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Προσδιορισμός της ή των χρήσεων του κτιρίου, εμβαδών, αριθμούς ορόφων, θεωρητικός πληθυσμός κ.τ.λ.; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Οδεύσεις διαφυγής; | …... | …... | …... | 2 | ☛ |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |

| # | ☚ Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Απαιτούμενος αριθμός (πλήθος) οδεύσεων διαφυγής για κάθε όροφο; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Καθορισμός απαιτούμενου πλάτους οδεύσεων διαφυγής; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Έλεγχος των μέγιστων αποστάσεων απροστάτευτης όδευσης διαφυγής; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Καθορισμός ορίων πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (δείκτες πυραντίστασης-κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων).; | …... | …... | …... | 2 |  |
| 4.2.1 Δομική πυροπροστασία. |
| 1 | Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω: |  |  |  |  |  |
|  | Καθορισμός θέσης και ορίων πυροδιαμερισμάτων όπου περιλαμβάνονται και οι επικίνδυνοι χώροι και τα πυροπροστατευόμενα φρεάτια; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Προσδιορισμός δεικτών πυραντίστασης των δομικών στοιχείων του κελύφους των πυροδιαμερισμάτων ; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Γίνεται έλεγχός τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού και έλεγχος των δεικτών πυραντίστασης των φερόντων δομικών στοιχείων; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Έλεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού για τις κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων ; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Έλεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού για τη μετάδοση της πυρκαγιάς εκτός κτιρίου; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Πίνακας δεικτών πυραντίστασης και κατηγοριών εσωτερικών τελειωμάτων και δομικών στοιχείων ; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Γίνεται σχετική αναφορά στο παράρτημα του κανονισμού; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Προσκομίζονται τα ανάλογα πιστοποιητικά ελέγχου από αναγνωρισμένο εργαστήριο πρότυπων δοκιμών; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Γίνεται αναφορά σε τυχόν αλληλεπίδραση ενεργητικής-παθητικής πυροπροστασίας; | …... | …... | …... | 2 |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3 Σχέδια |
| 1 | Περιλαμβάνονται γενικά σχέδια όπως: |  |  |  |  |  |
|  | Τοπογραφικό σχέδιο και σχέδια όψεων, κατόψεων, τομών όπου σημειώνονται τα εξής: | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Αποστάσεις από τα γειτονικά κτίρια ή τα όρια του οικοπέδου; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Εξωτερικές σκάλες κινδύνου-υδροδοτικά σημεία-θέση και πλάτη δρόμων για την πρόσβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας(τοπογραφικό); | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Όρια πυροδιαμερισμάτων, επικίνδυνων χώρων, πυροπροστατευμένων φρεάτων; | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Όριο πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής; | …... | …... | …... | 2 |  |
| 2 | Υπάρχει έγχρωμη διαγράμμιση όλων των τμημάτων οδεύσεων διαφυγής με ένδειξη δείκτη πυραντίστασης και κατηγορίας εσωτερικών τελειωμάτων; | …... | …... | …... | 2 |  |
| 3 | Γίνεται έλεγχος της μέγιστης πραγματικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, μέγιστης άμεσης απόστασης, μηκών αδιεξόδων (κατόψεις); | …... | …... | …... | 2 |  |
| 4 | Γίνεται ιδιαίτερος συμβολισμός επί των κατόψεων για τα πυράντοχα κορυφώματα των οδεύσεων διαφυγής και των πυροδιαμερισμάτων (σημείωση κατηγορίας κάθε πυράντοχου κουφώματος); | …... | …... | …... | 2 |  |
| 5 | Αναφέρονται στα σχέδια λεπτομερειών: |  |  |  |  |  |
|  | Δομικά στοιχεία κελύφους πυροδιαμερισμάτων (αναφορά στο δείκτη πυραντίστασης); | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Δομικά στοιχεία κελύφους πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (αναφορά στο δείκτη πυραντίστασης και στις κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων); | …... | …... | …... | 2 |  |
|  | Πυράντοχα κουφώματα πυροδιαμερισμάτων και πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής; | …... | …... | …... | 2 |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3) |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δ.1-1     	ΓΕΝΙΚΑ	1

1.1  	Λειτουργικός Σχεδιασμός – Παραδοχές	1

1.2  	Εφαρμοζόμενοι Κώδικες, Κανονισμοί και Προδιαγραφές	1

1.4  	Εκπόνηση Τοπογραφικών Σχεδίων	2

1.4.1 	Γενικα κριτηρια	2

1.4.2 	Στοιχεια υψομετρικης αποτυπωσης	2

1.5  	Καταλληλότητα Επιλογών μεταξύ Εναλλακτικών Λύσεων	3

1.6  	Κατασκευαστικά Μέσα, Μέθοδοι και Τεχνικές, Κατασκευασιμότητα, Εφικτότητα	3

1.7  	Χρονικός Προγραμματισμός, Αδειοδοτήσεις και Διαδικασία Εγκρίσεων	3

Δ.1-2    	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	4

2.1  	Διάγραμμα κάλυψης	4

2.2  	Σχέδια κατασκευής	5

2.2.1  	Σχέδια κατόψεων	7

2.2.2 	Oψεις	7

2.2.3 	Τομές	8

2.2.4 	Λεπτομέρειες	8

2.3. 	Aλλες απαιτήσεις	9

Δ.1-3    	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	10

Δ.1-4    	ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	11

4.1 	Γενικά	11

4.2 	Τεχνική Εκθεση	11

4.2.1 	Δομική πυροπροστασία.	12

4.3 	Σχέδια	13