# Δ.2-1	ΓΕΝΙΚΑ

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ## 1.1 Κανονισμοί – Προδιαγραφές |  |  |  |  |  |  |
|  | Στην εξεταζόμενη μελέτη έχουν χρησιμοποιηθεί οι ισχύοντες Κανονισμοί και Προδιαγραφές, ήτοι: |  |  |  |  |  |
| 1 | Για τις παραδοχές φορτίσεων μονίμων και κινητών φορτίων, έχει χρησιμοποιηθεί ο Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων σε συνδυασμό προς τον Ευρωκώδικα 1; | …... | …... | …... | 1,2,3 |  |
| 2 | Έχουν χρησιμοποιηθεί οι διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού; | - …... | - …... | - …... | 1,2,3 |  |
| 3 | Έχουν χρησιμοποιηθεί οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού; | - …... | - …... | - …... | - 1,2,3 |  |
| 4 | Έχουν χρησιμοποιηθεί οι διατάξεις του ισχύοντος Ελληνικού Κανονισμού για τη μελέτη και κατασκευή έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα, για τα τμήματα του έργου όπου χρησιμοποιείται οπλισμένο σκυρόδεμα; | - …... | - …... | - …... | - 1,2,3 |  |
| 5 | Έχουν χρησιμοποιηθεί οι διατάξεις του Ευρωκώδικα 3 για τα τμήματα του έργου όπου προβλέπεται χρήση δομικού χάλυβα; | …... | …... | …... | 1,2,3 |  |
| 6 | Έχουν χρησιμοποιηθεί οι διατάξεις του Ευρωκώδικα 5 για τα τμήματα του έργου όπου προβλέπεται χρήση ξύλου; | - …... | - …... | - …... | - 1,2,3 |  |
| 7 | Έχουν χρησιμοποιηθεί οι διατάξεις του Ευρωκώδικα 6 για τη μελέτη και σχεδιασμό κατασκευών από λιθοδομή; | - …... | - …... | - …... | - 1,2,3 |  |
| 8 | Έχουν χρησιμοποιηθεί οι διατάξεις του ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού; | - …... | - …... | - …... | - 1,2,3 |  |
| 9 | Έχουν χρησιμοποιηθεί οι διατάξεις του ισχύοντος Ελληνικού Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος; | - …... | - …... | - …... | - 1,2,3 |  |
| 10 | Έχουν χρησιμοποιηθεί οι διατάξεις του ισχύοντος Ελληνικού Κανονισμού Χαλύβων; | - …... | - …... | - …... | - 1,2,3 |  |
| 11 | Έχουν χρησιμοποιηθεί Κανονισμοί διαφορετικοί από τους προαναφερόμενους, των οποίων η εφαρμογή καλύπτεται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις; | …... | …... | …... | 1,2,3 |  |
| 12 | Έχουν χρησιμοποιηθεί Κανονισμοί διαφορετικοί από τους προαναφερόμενους, των οποίων η εφαρμογή δεν καλύπτεται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις; | …... | …... | …... | 1,2,3 |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3). |  |  |  |  |  |  |

# Δ.2-2	ΤεύχΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες |  | ΝΑΙ |  | ΟΧΙ |  |  | Μ/Δ |  | * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |
| ## 2.1 Τεχνική Έκθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Στα Τεύχη της μελέτης περιλαμβάνεται Τεχνική Έκθεση; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 1,2,3 |  |
| 2 | Στην Τεχνική Έκθεση περιλαμβάνεται Ιστορικό της μελέτης; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 1,2,3 |  |
| 3 | Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρονται οι χρήσεις του έργου; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 1,2,3 |  |
| 4 | Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρεται ο αριθμός των υπέργειων και υπόγειων ορόφων του έργου; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 1,2,3 |  |
| 5 | Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρονται προβλέψεις για μελλοντικές επεκτάσεις καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 1,2,3 |  |
| 6 | Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρεται το υλικό ή τα υλικά κατασκευής (οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβας, ξύλο, φέρουσα λιθοδομή, οπτοπλινθοδομή κλπ); |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 1,2,3 |  |
| 7 | Στην Τεχνική Έκθεση περιγράφεται το είδος των φορέων που χρησιμοποιούνται; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 1,2,3 |  |
| 8 | Στην Τεχνική Έκθεση περιγράφεται συνοπτικά το σύστημα θεμελίωσης; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 2,3 |  |
| 9 | Στην Τεχνική Έκθεση περιγράφεται το σύστημα κάλυψης και στέγασης του κτιρίου; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 1,2,3 |  |
| 10 | Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρονται τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν για την επίλυση των φορέων και οι βασικές παραδοχές τους (π.χ. πεπερασμένα στοιχεία, χωρικό μοντέλο κλπ); |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 2,3 |  |
| 11 | Στην Τεχνική Έκθεση περιγράφονται οι μέθοδοι ανάλυσης για την εύρεση των εντατικών μεγεθών που αναπτύσσονται στο φέροντα οργανισμό; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 2,3 |  |
| 12 | Στην Τεχνική Έκθεση περιγράφονται οι μέθοδοι ελέγχου και διαστασιολόγησης των διατομών για τα χρησιμοποιούμενα υλικά; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 2,3 |  |
| 13 | Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρονται οι παραδοχές φορτίσεων που ελήφθησαν υπ’ όψη στη μελέτη και στους υπολογισμούς; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 1,2,3 |  |
| 14 | Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρονται οι εκτιμήσεις παραμορφώσεων που ελήφθησαν υπ’ όψη για να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία του φορέα, των φερόμενων στοιχείων και του εξοπλισμού; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 2,3 | - ☛ |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρονται οι προβλεπόμενες ποιότητες των υλικών κατασκευής (κατηγορίες σκυροδέματος, χάλυβα οπλισμού, δομικού χάλυβα, ξύλου κλπ); |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 2,3 |  |
| 16 | Στην Τεχνική Έκθεση αιτιολογούνται οι ελάχιστες επικαλύψεις οπλισμών που ελήφθησαν υπ’ όψη σε σχέση με την κατηγορία συνθηκών περιβάλλοντος; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 1,2,3 |  |
| 17 | Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρεται το είδος και σύσταση του εδάφους θεμελίωσης; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 1,2,3 |  |
| 18 | Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρεται η επιτρεπόμενη τάση φόρτισης του εδάφους θεμελίωσης; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 2,3 |  |
| 19 | Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρεται η Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας της θέσης του έργου; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 1,2,3 |  |
| 20 | Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρεται ο Συντελεστής Σπουδαιότητας του δομήματος; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 1,2,3 |  |
| 21 | Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρεται ο Συντελεστής Σεισμικής Συμπεριφοράς που χρησιμοποιείται κατά την ανάλυση; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 2,3 |  |
| 22 | Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρεται η κατηγορία κατάταξης του εδάφους θεμελιώσεως από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας (κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ, Χ); |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 2,3 |  |
| 23 | Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρεται ο Συντελεστής Θεμελίωσης που χρησιμοποιείται κατά την ανάλυση; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 2,3 |  |
| 24 | Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρεται ο εφαρμοζόμενος συντελεστής συνδυασμού των κινητών φορτίων κατά τον σεισμικό συνδυασμό φορτίσεων του Αντισεισμικού Κανονισμού; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 2,3 |  |
| 25 | Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρονται οι εφαρμοζόμενοι συνδυασμοί μεταβλητών και μόνιμων δράσεων κατά τον έλεγχο του κτιρίου σε λειτουργικότητα και εφόσον απαιτείται σε θερμοκρασιακή μεταβολή; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 2,3 |  |
| 26 | Οι αναγραφόμενες τιμές των παραμέτρων και συντελεστών προσδιορισμού της σεισμικής καταπόνησης της κατασκευής είναι οι αρμόζουσες για τη θέση, τον τύπο κατασκευής και τη χρήση του έργου; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 1,2,3 |  |
| 27 | Στην Τεχνική Έκθεση αναφέρονται οι εφαρμοζόμενοι συνδυασμοί ανεμοφορτίσεων για τον έλεγχο σιδηρών ή ξύλινων κατασκευών; |  | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  | - 2,3 |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.2 Υπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2.1 Γενικά, παρουσίαση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Το τεύχος υπολογισμών περιλαμβάνει σκαριφήματα των διαφόρων επιπέδων του έργου με τη διάταξη και την ονομασία των στοιχείων του φέροντος οργανισμού; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 2 | Το τεύχος υπολογισμών περιλαμβάνει σκαριφήματα με την αρίθμηση των ράβδων που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο υπολογισμού; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 3 | Το τεύχος υπολογισμών περιλαμβάνει σκαριφήματα που απεικονίζουν τα κύρια εντατικά μεγέθη ανά ράβδο (ορθή ένταση, κάμψη, διάτμηση και στρέψη); | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 4 | Η εν γένει διάταξη του φέροντος οργανισμού καθώς και το προσομοίωμα που έχει χρησιμοποιηθεί κατά την ανάλυση είναι σύμφωνα με τις γενικές αρχές που προβλέπονται στους ισχύοντες Κανονισμούς; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 1,2,3 |  |
| 5 | Οι εφαρμοζόμενες διαστάσεις διατομών ευρίσκονται μέσα στα πλαίσια των ελάχιστων και μέγιστων τιμών που απορρέουν από τους Κανονισμούς; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 6 | Το τεύχος υπολογισμών περιλαμβάνει τις τιμές των γεωμετρικών μεγεθών του φορέα; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 7 | Το τεύχος υπολογισμών περιλαμβάνει τις τιμές των αναγκαίων εντατικών μεγεθών (ορθής έντασης, διάτμησης / διάτρησης, καμπτικών και στρεπτικών ροπών, λυγισμού) για τη διαστασιολόγηση των χαρακτηριστικών διατομών των φορέων; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 8 | Το τεύχος υπολογισμών περιλαμβάνει όλες τους απαραίτητους συνδυασμούς φορτίσεων για τη διαστασιολόγηση του φορέα (οριακή κατάσταση αστοχίας και οριακή κατάσταση λειτουργικότητας); | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 9 | Το τεύχος υπολογισμών περιλαμβάνει τα εντατικά μεγέθη διαστασιολόγησης των πλακών και τους αναγκαίους οπλισμούς; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 10 | Το τεύχος υπολογισμών περιλαμβάνει διαστασιολόγηση τυχόν πλακών άνευ δοκών με τα εντατικά μεγέθη που προβλέπονται από τον ισχύοντα Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 | - ☛ |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Το τεύχος υπολογισμών περιλαμβάνει τα στοιχεία ελέγχου των παραμορφώσεων (βέλους κάμψης) των πλακών και των δοκών; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 12 | Το τεύχος υπολογισμών περιλαμβάνει τυχόν απαιτούμενους ελέγχους σε θερμοκρασιακή μεταβολή; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 13 | Το τεύχος υπολογισμών περιλαμβάνει τη διαστασιολόγηση του οπλισμού για τις διατομές οπλισμένου σκυροδέματος, καθώς και τους προβλεπόμενους από τους αντίστοιχους Κανονισμούς ελέγχους για διατομές από διαφορετικά υλικά κατασκευής; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 14 | Το τεύχος υπολογισμών περιλαμβάνει τυχόν απαιτούμενους ελέγχους σε διάτρηση πλακών και θεμελίων; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 15 | Σε περίπτωση παράλειψης αντισεισμικού ή άλλου υπολογισμού τεκμηριώνεται και αιτιολογείται η παράλειψη αυτή σύμφωνα με το ισχύον Κανονιστικό πλαίσιο; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 16 | Ικανοποιούνται τα κριτήρια του Κανονισμού για τον προβλεπόμενο από τον Αντισεισμικό Κανονισμό έλεγχο επιρροής 2ας τάξεως; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 17 | Έχει εκτελεσθεί ο προβλεπόμενος από τον Αντισεισμικό Κανονισμό Ικανοτικός σχεδιασμός των υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 18 | Ικανοποιούνται τα κριτήρια του Κανονισμού για τον προβλεπόμενο από τον Αντισεισμικό Κανονισμό έλεγχο επάρκειας τοιχωμάτων, στις περιπτώσεις όπου οι Κανονισμοί επιβάλλουν τη χρήση μικτού συστήματος ανάληψης της σεισμικής δράσης (περιπτώσεις κτιρίων με ασυνέχειες ακαμψιών ή τοιχοπληρώσεων καθ’ ύψος, ύπαρξη Pilotis κλπ); | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 19 | Στο τεύχος υπολογισμών υπολογίζεται το απαιτούμενο πλάτος αντισεισμικού αρμού; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 20 | Τυχόν προσαρτήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο γενικό προσομοίωμα του φέροντος οργανισμού έχουν ελεγχθεί κατά τα οριζόμενα στον Αντισεισμικό Κανονισμό; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 21 | Σε σιδηρές ή ξύλινες κατασκευές έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι των ράβδων, των κόμβων, των κομβοελασμάτων, των κοχλιώσεων, ηλώσεων και συγκολλήσεων; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2.2 Θεμελίωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Τα δομικά στοιχεία, η σπουδαιότητα του δομήματος σε συνδυασμό με την κατηγορία του εδάφους θεμελίωσης και τη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας καθιστούν αναγκαία κατά τον Αντισεισμικό Κανονισμό τη διενέργεια ειδικής γεωτεχνικής έρευνας; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 1,2,3 |  |
| 2 | Υπάρχουν ανισοσταθμίες με μεγάλη διαφορά υψομέτρου στη θεμελίωση; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 3 | Α. Κατασκευές θεμελιωμένες με μεμονωμένα πέδιλα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Προβλέπονται συνδετήριες δοκοί για τη σύνδεση των πεδίλων μεταξύ τους ή ενιαία πλάκα οπλισμένου σκυροδέματους ελάχιστου πάχους κατά τον ισχύοντα Αντισεισμικό Κανονισμό; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
|  | - Οι διαστάσεις των πεδίλων είναι τουλάχιστον ίσες με τα ελάχιστα οριζόμενα από τον Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
| 4 | Β. Κατασκευές θεμελιωμένες επί πασσάλων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Οι κεφαλές των πασσάλων συνδέονται μεταξύ τους με συνδετήριες δοκούς ή οριζόντια πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
|  | - Το προσομοίωμα που χρησιμοποιείται για την ανάλυση της θεμελίωσης λαμβάνει υπ’ όψη του την πλευρική δυστμησία του εδάφους; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
|  | - Το προσομοίωμα που χρησιμοποιείται για την ανάλυση της θεμελίωσης λαμβάνει υπ’ όψη του κατά τους υπολογισμούς τις δυσκαμψίες πασσάλου, κεφαλόδεσμου και ανωδομής; | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 2,3 |  |
|  | - Προβλέπονται οι κατάλληλες κατασκευαστικές διατάξεις οπλισμού σε περίπτωση διέλευσης των πασσάλων μέσα από επάλληλες εδαφικές στρώσεις με πολύ διαφορετικά μέτρα διάτμησης (περίσφιγξη και καμπτική αντοχή ίση με εκείνη της κεφαλής του πασσάλου); | - …... |  | - …... |  | - …... |  |  |  | - 3 |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2.3 Αντιστηρίξεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Για την εκτίμηση του οριζόντιου σεισμικού συντελεστή έχει ληφθεί υπ’ όψη η δυνατότητα ολίσθησης του τοίχου βάσει των συνθηκών στήριξης; | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  |  | - 3 |  |
| 2 | Έχει ληφθεί υπ’ όψη στους υπολογισμούς κατακόρυφος σεισμικός συντελεστής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Αντισεισμικό Κανονισμό; | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  |  | - 3 |  |
| 3 | Έχει προβλεφθεί σύστημα στράγγισης από τα υπόγεια νερά της μάζας των αντιστηριζομένων γαιών πίσω από τον τοίχο αντιστήριξης; | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  |  | - 2,3 |  |
| 4 | Στην περίπτωση κατασκευής υπογείου, έχουν ληφθεί υπ’ όψη οι οριζόντιες ωθήσεις γαιών επί των περιμετρικών τοιχωμάτων του; | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  |  | - 3 |  |
| 5 | Σε περίπτωση χρήσης αγκυρώσεων, εξασφαλίζεται ότι το κέντρο των αγκυρώσεων ευρίσκεται πίσω από το πρίσμα ολίσθησης; | - …... |  | - …... |  |  | - …... |  |  | - 3 |  |
| ### 2.2.4 Πρανή – Αναχώματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Από τους ελέγχους ευσταθείας προκύπτει συντελεστής ασφαλείας τουλάχιστον ίσος με 1,00; | - …... |  |  | - …... |  |  |  | - …... | - 3 |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Δ.2-3	ΣΧΕΔΙΑ

| # | Ελεγχόμενα κριτήρια / οδηγίες | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Μ/Δ | * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ## 3.1 Γενικά σχέδια φέροντος οργανισμού |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Υπάρχουν σχέδια κατόψεων φέροντος οργανισμού (ξυλοτύπων για τους φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα) για όλες τις στάθμες και για τη στάθμη θεμελίωσης; | - …... | - …... | - …... | - 1,2,3 |  |
| 2 | Υπάρχει «κλειδί», στο οποίο καθορίζεται η θέση του συγκεκριμένου τμήματος σε σχέση με το οικόπεδο και το συνολικό κτίσμα καθώς και η στάθμη του; | - …... | - …... | - …... | - 1,2,3 |  |
| 3 | Η κλίμακα των γενικών σχεδίων φέροντος οργανισμού είναι η ίδια με την κλίμακα των αντίστοιχων σχεδίων της αρχιτεκτονικής μελέτης; | - …... | - …... | - …... | - 1,2,3 |  |
| 4 | Έχουν ελεγχθεί τυχόν παρεμβολές δομικών στοιχείων (δοκών, υποστηλωμάτων) με αρχιτεκτονικά στοιχεία (π.χ. κουφώματα) σε κάτοψη και κυρίως σε τομή/όψη (π.χ. σε κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα κ.λπ. σημεία μεταβολής υψομέτρων); |  |  |  | - 1,2,3 |  |
| 5 | Αναφέρονται οι παραδοχές της μελέτης και συγκεκριμένα: |  |  |  |  |  |
|  | - οι ποιότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών; | - …... | - …... | - …... | - 1,2,3 |  |
|  | - η επιτρεπόμενη τάση φόρτισης εδάφους; | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
|  | - οι παράμετροι σεισμικότητας που ελήφθησαν υπ’ όψη; | - …... | - …... | - …... | - 1,2,3 |  |
|  | - τα πάχη επικάλυψης των οπλισμών; | - …... | - …... | - …... | - 1,2,3 |  |
|  | - οι φορτίσεις και οι συνδυασμοί τους; | - …... | - …... | - …... | - 1,2,3 |  |
|  | - οι επιτρεπόμενες ανοχές διαστάσεων; |  |  |  | - 2,3 |  |
| 6 | Αναφέρονται τα γεωμετρικά μεγέθη των διατομών φερόντων στοιχείων ή οι ενδείξεις μορφής και διατομών για τα σιδηρές και ξύλινες κατασκευές; | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
| 7 | Αναφέρονται οι στάθμες για την καθ’ ύψος τοποθέτηση των στοιχείων στην κατασκευή; | - …... | - …... | - …... | - 1,2,3 | - ☛ |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3). |  |  |  |  |  |  |
|  | ☚ |  |  |  |  |  |
| 8 | Σημειώνονται με τοπικές τομές τα σημεία αλλαγής στάθμης; | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
| 9 | Φαίνονται οι κατακλίσεις διατομών δοκών, στηθαίων, πλατύσκαλων κλπ; | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
| 10 | Σημειώνονται τα σταθερά σημεία των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων; | - …... | - …... | - …... | - 1,2,3 |  |
| 11 | Σημειώνονται οι διαστάσεις για τον καθορισμό της θέσης των κατακόρυφων και οριζόντιων φερόντων στοιχείων μέσα στην κάτοψη; | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
| 12 | Σημειώνονται οι διαστάσεις, τα βάθη και οι θέσεις των στοιχείων της θεμελίωσης; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |
| 13 | Σημειώνονται και προσδιορίζονται σε κάτοψη/άνοψη και καθ΄ύψος τα ανοίγματα και οι οπές για φωταγωγούς, καπναγωγούς, αεραγωγούς, κλιμακοστάσια κλπ; | - …... | - …... | - …... | - 1,2,3 |  |
| 14 | Φαίνονται όλες οι διαστάσεις των τυχόν απαιτούμενων κιονόκρανων υποστυλωμάτων; | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
|  | Οπλισμοί: |  |  |  |  |  |
| 15 | Αναφέρονται οι διαμήκεις οπλισμοί των στοιχείων; | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
| 16 | Αναφέρονται οι συνδετήρες κάθε στοιχείου και η πύκνωσή τους κοντά στους κόμβους και όπου αλλού απαιτείται; | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
| 17 | Αναφέρονται οι κύριοι οπλισμοί των πλακών, οι οπλισμοί διανομής και οι οπλισμοί απόσχισης; | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
| 18 | Αναφέρονται οι πυκνώσεις των διαμηκών οπλισμών των πλακών άνευ δοκών, κατά τα οριζόμενα στον Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος; | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
| 19 | Έχουν τοποθετηθεί οπλισμοί διάρρηξης τοιχίων κάτω από συγκεντρωμένα φορτία δοκών; |  |  |  |  |  |
| 20 | Αναφέρονται οι πρόσθετοι οπλισμοί των στοιχείων, που προκύπτουν από τους υπολογισμούς ή είναι κατασκευαστικά απαραίτητοι και ειδικότερα: |  |  |  |  |  |
|  | - οι οπλισμοί στα ελεύθερα άκρα των προβόλων; | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
|  | - οι περιμετρικοί οπλισμοί ενίσχυσης οπών και ανοιγμάτων σε φέροντα στοιχεία; | - …... | - …... | - …... | - 2,3 | - ☛ |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3). |  |  |  |  |  |  |
|  | ☚ |  |  |  |  |  |
| 21 | Περιλαμβάνεται υπόμνημα με σκαριφήματα και γενικές παρατηρήσεις χρήσιμες για τη σωστή εφαρμογή των Κανονισμών (τυπικές λεπτομέρειες διαμόρφωσης και τοποθέτησης οπλισμών, συνδετήρων, μήκος αναμονών οπλισμού κλπ); | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
| 22 | Τηρούνται οι ελάχιστες και οι μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των οπλισμών; | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
| 23 | Τηρούνται οι κανόνες λεπτομερειών όπλισης κατά τα οριζόμενα στον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος και κυρίως τα απαιτούμενα μήκη αγκύρωσης και μάτισης των οπλισμών; | - …… | - …… | - …… | - 3 |  |
| 24 | Έχει γίνει ο έλεγχος χωρητικότητας διαμήκων οπλισμών και αναγράφεται ο απαιτούμενος αριθμός στρώσεων: | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
|  | - στις ενισχυμένες ζώνες των πλακών, στις δοκούς και στα υποστυλώματα | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
|  | - στους κόμβους δοκών και υποστυλωμάτων | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
|  | - στα σημεία που απαιτούνται αγκυρώσεις, αναμονές και ματίσεις ράβδων | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
| 25 | Έχει γίνει η πρόβλεψη αναμονών (μανσόν) κατάλληλης διατομής για τη διέλευση σωληνώσεων κλπ; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |
| ## 3.2 Σχέδια λεπτομερειών φέροντος οργανισμού |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Περιλαμβάνονται σχέδια λεπτομερειών για την ένδειξη του τρόπου όπλισης των υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |
| 2 | Περιλαμβάνονται σχέδια λεπτομερειών για την ένδειξη του τρόπου όπλισης των τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |
| 3 | Περιλαμβάνονται σχέδια λεπτομερειών για την ένδειξη του τρόπου όπλισης και για τη χάραξη της τυπικής κλίμακας οπλισμένου σκυροδέματος; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |
| 4 | Περιλαμβάνονται σχέδια λεπτομερειών για την τοποθέτηση των οπλισμών αναρτήσεων; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |
| 5 | Περιλαμβάνονται σχέδια λεπτομερειών για την τοποθέτηση των οπλισμών στερέωσης μεγάλων συγκεντρωμένων φορτίων; | - …... | - …... | - …... | - 3 | - ☛ |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3). |  |  |  |  |  |  |
|  | ☚ |  |  |  |  |  |
| 6 | Περιλαμβάνονται σχέδια λεπτομερειών για την τοποθέτηση των οπλισμών στις θέσεις φυτευτών υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |
| 7 | Περιλαμβάνονται σχέδια λεπτομερειών για την τοποθέτηση οπλισμού διατρήσεως πλακών και πεδίλων οπλισμένου σκυροδέματος; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |
| 8 | Περιλαμβάνονται σχέδια λεπτομερειών για την τοποθέτηση των οπλισμών δοκιδωτών πλακών οπλισμένου σκυροδέματος ή πλακών με κενά ή ελαφρά σώματα πληρώσεως; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |
| 9 | Περιλαμβάνονται σχέδια λεπτομερειών για την τοποθέτηση του οπλισμού κεκαμμένων ή καμπύλων δοκών οπλισμένου σκυροδέματος; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |
| 10 | Περιλαμβάνονται σχέδια λεπτομερειών για την ένδειξη στηθαίων, μετώπων κρεμαστών ή ανεστραμμένων και άλλων συναφών στοιχείων διαμορφώσεως του ξυλοτύπου; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |
| 11 | Περιλαμβάνονται σχέδια λεπτομερειών για τη διαμόρφωση και τη διάταξη των οπλισμών στους αρμούς διαστολής, συστολής, διακοπής σκυροδέτησης και ψευδαρμούς; | - …… | - …… | - …… | - 3 |  |
| 12 | Περιλαμβάνονται σχέδια λεπτομερειών για την περιμετρική διαμόρφωση των δαπέδων (ενίσχυση διατομής κλπ) | - …… | - …… | - …… | - 3 |  |
| 13 | Περιλαμβάνονται σχέδια λεπτομερειών για την ένδειξη κόμβων ζευκτών και κατασκευαστικών λεπτομερειών για σιδηρές ή ξύλινες κατασκευές; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |
| 14 | Περιλαμβάνονται σχέδια λεπτομερειών για τις κοχλιώσεις, τις ηλώσεις και τις συγκολλήσεις των σιδηρών και ξύλινων κατασκευών τα οποία περιλαμβάνουν: | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |
|  | - διάταξη και ποιότητα κοχλιών, διαστάσεις τους, αποστάσεις σε mm; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |
|  | - είδος, διάταξη, μήκος και πάχος συγκολλήσεων σε mm; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |
| 15 | Περιλαμβάνονται σχέδια λεπτομερειών για τη στήριξη ζευκτών και δικτυωμάτων επί του λοιπού φέροντος οργανισμού στην περίπτωση στέγασης με ξύλινη ή μεταλλική στέγη; | - …... | - …... | - …... | - 3 |  |
| 16 | Καθορίζεται η κατώτερη στάθμη του φρέατος ανελκυστήρα σε σχέση με την υπόλοιπη θεμελίωση και τις στάθμες δαπέδων; | - …... | - …... | - …... | - 2,3 | - ☛ |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3). |  |  |  |  |  |  |
|  | ☚ |  |  |  |  |  |
| 17 | Καθορίζεται η ανώτερη στάθμη απόληξης του φρέατος ανελκυστήρα στο άνω μέρος του κτιρίου σε σχέση με τις στάθμες δαπέδων; | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
| 18 | Καθορίζονται οι αποστάσεις που πρέπει να τηρηθούν μεταξύ στοιχείων της θεμελίωσης με διαφορετικές στάθμες (π.χ. μεταξύ κατώτερης στάθμης φρέατος ανελκυστήρα και των υπόλοιπων στοιχείων); | - …... | - …... | - …... | - 2,3 |  |
| * Οι αριθμοί της στήλης 6 υποδεικνύουν ότι το κριτήριο εφαρμόζεται, για τα στάδια: προμελέτης (1), οριστικής μελέτης (2), μελέτης εφαρμογής (3). |  |  |  |  |  |  |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δ.2-1	ΓΕΝΙΚΑ	1

1.1   	Κανονισμοί – Προδιαγραφές	1

Δ.2-2	ΤεύχΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	2

2.1   	Τεχνική Έκθεση	2

2.2	Υπολογισμοί	4

2.2.1	Γενικά, παρουσίαση	4

2.2.2	Θεμελίωση	6

2.2.3	Αντιστηρίξεις	7

2.2.4	Πρανή – Αναχώματα	7

Δ.2-3	ΣΧΕΔΙΑ	8

3.1	Γενικά σχέδια φέροντος οργανισμού	8

3.2	Σχέδια λεπτομερειών φέροντος οργανισμού	10